## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Макарово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Макарово | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Макарово ТСН 1 ао | 0,4 Макарово ТСН 2 ао | 10 Макарово Т 1 ао | 10 Макарово Т 1 ап | 10 Макарово Т 2 ао | 10 Макарово Т 2 ап | 10 Макарово-Блохино ао | 10 Макарово-Виктово ао | 10 Макарово-Комплекс ао | 10 Макарово-Макарово ао | 10 Макарово-Петрушино ао | 10 Макарово-Северная ферма ао | 10 Макарово-Ферма ао
00 - 01 | 8.3733 | 1.5822 | 0 | 72 | 0 | 619.8 | 13 | 231.4 | 42 | 140.5 | 119 | 128.4 | 17.25
01 - 02 | 8.3978 | 1.5867 | 0 | 69.6 | 0 | 612.6 | 13 | 225.8 | 39.75 | 145.5 | 116.5 | 123.6 | 17.25
02 - 03 | 8.3356 | 1.5778 | 0 | 67.2 | 0 | 601.2 | 12.5 | 230.6 | 37.5 | 143.5 | 111.5 | 114.6 | 18
03 - 04 | 8.3689 | 1.5822 | 0 | 72 | 0 | 615.6 | 13 | 237 | 40.5 | 139.5 | 119.5 | 118.8 | 18
04 - 05 | 8.3356 | 1.5689 | 0 | 104.8 | 0 | 715.8 | 12 | 258.6 | 76.5 | 154 | 155 | 147.3 | 17.25
05 - 06 | 8.2511 | 1.5556 | 0 | 111.2 | 0 | 764.4 | 13.5 | 275.6 | 81.75 | 170.5 | 158 | 158.7 | 17.25
06 - 07 | 8.2156 | 1.5444 | 0 | 112 | 0 | 766.8 | 16.5 | 266.4 | 78.75 | 177.5 | 151 | 170.1 | 16.5
07 - 08 | 8.5089 | 1.54 | 0 | 100.8 | 0 | 801 | 16.5 | 286.2 | 67.5 | 194 | 161 | 158.7 | 17.25
08 - 09 | 8.5867 | 1.5311 | 0 | 86.4 | 0 | 844.2 | 15.5 | 298 | 54.75 | 247.5 | 153 | 143.1 | 17.25
09 - 10 | 8.3889 | 1.5778 | 0 | 84 | 0 | 813.6 | 14.5 | 278.8 | 51.75 | 256 | 136 | 141 | 18
10 - 11 | 8.8689 | 1.6644 | 0 | 79.2 | 0 | 850.8 | 16 | 286.2 | 45.75 | 264.5 | 137.5 | 160.5 | 18
11 - 12 | 8.6467 | 1.6267 | 0 | 105.6 | 0 | 834 | 15.5 | 277.8 | 72.75 | 245.5 | 135.5 | 174.3 | 17.25
12 - 13 | 8.6 | 1.6133 | 0 | 115.2 | 0 | 833.4 | 13 | 299.4 | 86.25 | 207.5 | 148.5 | 176.1 | 18
13 - 14 | 8.3889 | 1.58 | 0 | 110.4 | 0 | 794.4 | 14 | 285.6 | 78.75 | 205.5 | 159.5 | 142.2 | 17.25
14 - 15 | 8.3689 | 1.5756 | 0 | 74.4 | 0 | 838.2 | 13.5 | 292 | 44.25 | 245.5 | 160 | 138.9 | 17.25
15 - 16 | 8.4889 | 1.5889 | 0 | 76.8 | 0 | 787.2 | 14 | 280 | 45.75 | 217.5 | 138 | 150.3 | 18
16 - 17 | 8.4578 | 1.5933 | 0 | 97.6 | 0 | 784.8 | 13.5 | 302.8 | 66.75 | 183.5 | 131 | 165.9 | 17.25
17 - 18 | 8.5467 | 1.6022 | 0 | 115.2 | 0 | 841.8 | 15 | 305.8 | 83.25 | 200 | 147 | 186.3 | 18
18 - 19 | 8.22 | 7.1289 | 0 | 108 | 0 | 856.2 | 16.5 | 302.6 | 74.25 | 197.5 | 162 | 192 | 17.25
19 - 20 | 8.3644 | 8.6933 | 0 | 93.6 | 0 | 838.8 | 17 | 308.2 | 60 | 198.5 | 164 | 166.2 | 17.25
20 - 21 | 8.4244 | 8.7644 | 0 | 75.2 | 0 | 764.4 | 13.5 | 278.8 | 45 | 182.5 | 157.5 | 143.7 | 17.25
21 - 22 | 8.5267 | 8.8733 | 0 | 81.6 | 0 | 724.2 | 13.5 | 254.8 | 51 | 180.5 | 147.5 | 140.1 | 17.25
22 - 23 | 8.5822 | 8.9711 | 0 | 80 | 0 | 712.2 | 14.5 | 252.2 | 49.5 | 180.5 | 135 | 142.5 | 17.25
23 - 00 | 8.5622 | 8.9311 | 0 | 72.8 | 0 | 675 | 13.5 | 248.6 | 42 | 168 | 124 | 133.5 | 17.25
Сумма | 202.8089 | 79.8533 | 0 | 2165.6 | 0 | 18290.4 | 343 | 6563.2 | 1416 | 4645.5 | 3427.5 | 3616.8 | 418.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Макарово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч