## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Минькино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Минькино | [14 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Минькино ТСН 1 ао RS | 0,4 Минькино ТСН 2 ао RS | 10 Минькино Т 1 ао RS | 10 Минькино Т 1 ап RS | 10 Минькино Т 2 ао RS | 10 Минькино Т 2 ап RS | 10 Минькино-Беловский ао RS | 10 Минькино-Беловский ап RS | 10 Минькино-Минькино ао RS | 10 Минькино-Новый путь ао RS | 10 Минькино-Панфилово ао RS | 10 Минькино-Панфилово ап RS | 10 Минькино-Питеримка ао RS | 10 Минькино-Юрово ао RS | 10 Минькино-Юрово ап RS
00 - 01 | 9.596 |  | 0 | 365.6 | 0 | 194 | 184.35 | 0 | 11.4 | 44.1 | 193.2 | 0 | 126.6 | 0 | 0
01 - 02 | 9.744 |  | 0 | 361.6 | 0 | 195.2 | 181.95 | 0 | 11 | 43.8 | 194.8 | 0 | 125.85 | 0 | 0
02 - 03 | 9.856 |  | 0 | 359.6 | 0 | 200.6 | 178.8 | 0 | 11.4 | 44.1 | 200 | 0 | 126.15 | 0 | 0
03 - 04 | 9.952 |  | 0 | 361.2 | 0 | 209.4 | 181.05 | 0 | 11.3 | 44 | 209 | 0 | 125.85 | 0 | 0
04 - 05 | 9.908 |  | 0 | 363.8 | 0 | 226 | 182.25 | 0 | 11.5 | 45.4 | 225.4 | 0 | 125.7 | 0 | 0
05 - 06 | 9.912 |  | 0 | 378.6 | 0 | 265.8 | 187.65 | 0 | 12.2 | 44.9 | 265.4 | 0 | 135 | 0 | 0
06 - 07 | 9.784 |  | 0 | 430.6 | 0 | 307.2 | 226.05 | 0 | 11.8 | 47.5 | 306.6 | 0 | 146.4 | 0 | 0
07 - 08 | 9.668 |  | 0 | 444.2 | 0 | 328.8 | 233.4 | 0 | 12.3 | 50.1 | 328.6 | 0 | 149.7 | 0 | 0
08 - 09 | 9.424 |  | 0 | 451.4 | 0 | 288.4 | 243.6 | 0 | 12.8 | 47.3 | 287.8 | 0 | 149.25 | 0 | 0
09 - 10 | 9.456 |  | 0 | 431.6 | 0 | 235.8 | 226.65 | 0 | 12.5 | 46.2 | 235.4 | 0 | 147.75 | 0.2 | 0
10 - 11 | 9.852 |  | 0 | 426 | 0 | 229 | 219.6 | 0 | 12.4 | 42.9 | 228.6 | 0 | 152.1 | 0 | 0
11 - 12 | 9.924 |  | 0 | 425.2 | 0 | 212.6 | 211.5 | 0 | 11.5 | 41.6 | 212.2 | 0 | 161.85 | 0 | 0
12 - 13 | 10.044 |  | 0 | 421.4 | 0 | 211 | 208.65 | 0 | 9.9 | 45.1 | 210.6 | 0 | 158.85 | 0 | 0
13 - 14 | 9.204 |  | 0 | 399.6 | 0 | 202 | 201 | 0 | 9.8 | 43.3 | 201.8 | 0 | 147 | 0 | 0
14 - 15 | 9.596 |  | 0 | 407.8 | 0 | 194 | 209.1 | 0 | 10.7 | 42 | 193.4 | 0 | 146.85 | 0 | 0
15 - 16 | 9.868 |  | 0 | 420.4 | 0 | 215.4 | 211.2 | 0 | 11.1 | 44.7 | 215 | 0 | 154.65 | 0 | 0
16 - 17 | 9.976 |  | 0 | 457.6 | 0 | 262.2 | 226.65 | 0 | 12.9 | 46.6 | 261.8 | 0 | 172.95 | 0 | 0
17 - 18 | 9.988 |  | 0 | 468.8 | 0 | 288.8 | 225.3 | 0 | 13.2 | 47.8 | 288.2 | 0 | 183.75 | 0 | 0.2
18 - 19 | 9.592 |  | 0 | 460 | 0 | 314.2 | 223.5 | 0 | 11.9 | 45.9 | 313.8 | 0 | 180.15 | 0 | 0
19 - 20 | 9.516 |  | 0 | 471.2 | 0 | 291.2 | 230.4 | 0 | 11.3 | 46.8 | 290.8 | 0 | 183.9 | 0 | 0
20 - 21 | 9.668 |  | 0 | 458.4 | 0 | 246.2 | 226.95 | 0 | 11.7 | 43.9 | 245.6 | 0 | 177.3 | 0 | 0
21 - 22 | 9.696 |  | 0 | 454.8 | 0 | 224 | 222.9 | 0 | 11.7 | 44.3 | 223.6 | 0 | 177.45 | 0 | 0
22 - 23 | 9.876 |  | 0 | 436.6 | 0 | 213.6 | 215.7 | 0 | 11.7 | 42.8 | 213.4 | 0 | 168 | 0 | 0
23 - 00 | 9.76 |  | 0 | 406.8 | 0 | 203.2 | 203.4 | 0 | 12.9 | 42.4 | 202.6 | 0 | 149.25 | 0 | 0
Сумма | 233.86 | 0 | 0 | 10062.8 | 0 | 5758.6 | 5061.6 | 0 | 280.9 | 1077.5 | 5747.6 | 0 | 3672.3 | 0.2 | 0.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Минькино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч