## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Минькино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Минькино | [14 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Минькино ТСН 1 ао RS | 0,4 Минькино ТСН 2 ао RS | 10 Минькино Т 1 ао RS | 10 Минькино Т 1 ап RS | 10 Минькино Т 2 ао RS | 10 Минькино Т 2 ап RS | 10 Минькино-Беловский ао RS | 10 Минькино-Беловский ап RS | 10 Минькино-Минькино ао RS | 10 Минькино-Новый путь ао RS | 10 Минькино-Панфилово ао RS | 10 Минькино-Панфилово ап RS | 10 Минькино-Питеримка ао RS | 10 Минькино-Юрово ао RS | 10 Минькино-Юрово ап RS
00 - 01 | 0 |  | 0 | 133.6 | 0 | 94.2 | 56.1 | 0 | 2.6 | 14.9 | 96.6 | 0 | 61.65 | 0 | 3.6
01 - 02 | 0 |  | 0 | 135.2 | 0 | 99.2 | 57.75 | 0 | 2.4 | 14.8 | 101.4 | 0 | 61.65 | 0 | 3.4
02 - 03 | 0 |  | 0 | 147.6 | 0 | 104.2 | 65.25 | 0 | 2.8 | 16.8 | 106.8 | 0 | 64.65 | 0 | 3.6
03 - 04 | 0 |  | 0 | 148.4 | 0 | 118 | 65.55 | 0 | 3 | 16.7 | 120.4 | 0 | 64.95 | 0 | 3.6
04 - 05 | 0 |  | 0 | 149.6 | 0 | 118.4 | 66.15 | 0 | 3 | 16.5 | 120.8 | 0 | 65.7 | 0 | 3.6
05 - 06 | 0 |  | 0 | 147.2 | 0 | 127.4 | 64.65 | 0 | 2.9 | 16.4 | 129.8 | 0 | 65.1 | 0 | 3.6
06 - 07 | 0 |  | 0 | 143.8 | 0 | 147.8 | 61.35 | 0 | 2.7 | 15.7 | 150 | 0 | 65.7 | 0 | 3.4
07 - 08 | 0 |  | 0 | 139.4 | 0 | 157.4 | 57.75 | 0 | 2.5 | 14.8 | 159.6 | 0 | 65.85 | 0 | 3.4
08 - 09 | 0 |  | 0 | 135.6 | 0 | 128.8 | 54 | 0 | 2.1 | 11.1 | 131 | 0 | 69.6 | 0 | 3.4
09 - 10 | 0 |  | 0 | 132.8 | 0 | 109.6 | 50.1 | 0 | 2 | 11 | 111.8 | 0 | 70.8 | 0 | 3.4
10 - 11 | 0 |  | 0 | 148.8 | 0 | 122.8 | 60.15 | 0 | 2.8 | 14 | 125.2 | 0 | 73.95 | 0 | 3.4
11 - 12 | 0 |  | 0 | 152.2 | 0 | 119.6 | 60.6 | 0 | 3 | 14.4 | 122.2 | 0 | 76.5 | 0 | 3.6
12 - 13 | 0 |  | 0 | 161.6 | 0 | 120.4 | 65.85 | 0 | 3.3 | 17.1 | 122.8 | 0 | 78 | 0 | 3.4
13 - 14 | 0 |  | 0 | 145.4 | 0 | 113.2 | 58.35 | 0 | 2.8 | 15.8 | 115.6 | 0 | 70.65 | 0 | 3.6
14 - 15 | 0 |  | 0 | 141.6 | 0 | 108.2 | 58.05 | 0 | 2.5 | 15 | 110.6 | 0 | 68.1 | 0 | 3.4
15 - 16 | 0 |  | 0 | 147.4 | 0 | 112.6 | 59.85 | 0 | 3.1 | 15.4 | 115 | 0 | 71.25 | 0 | 3.4
16 - 17 | 0 |  | 0 | 153 | 0 | 119.4 | 64.05 | 0 | 3.2 | 15.9 | 121.6 | 0 | 71.7 | 0 | 3.4
17 - 18 | 0 |  | 0 | 159 | 0 | 136.8 | 69.9 | 0 | 3.1 | 17.1 | 139.2 | 0 | 70.5 | 0 | 3.6
18 - 19 | 0 |  | 0 | 130.2 | 0 | 138 | 54.15 | 0 | 2.2 | 13.7 | 140.2 | 0 | 61.65 | 0 | 3.4
19 - 20 | 0 |  | 0 | 132.6 | 0 | 122.6 | 55.8 | 0 | 2.1 | 13.7 | 124.6 | 0 | 62.4 | 0 | 3.2
20 - 21 | 0 |  | 0 | 134 | 0 | 100.8 | 56.1 | 0 | 2 | 13.9 | 103.2 | 0 | 63.15 | 0 | 3.4
21 - 22 | 0 |  | 0 | 135.2 | 0 | 97.6 | 57.3 | 0 | 2.2 | 15.1 | 100 | 0 | 62.25 | 0 | 3.4
22 - 23 | 0 |  | 0 | 138.6 | 0 | 99.8 | 59.25 | 0 | 2.3 | 15.6 | 102.2 | 0 | 62.85 | 0 | 3.4
23 - 00 | 0 |  | 0 | 133 | 0 | 97.4 | 57.3 | 0 | 2.5 | 15 | 99.8 | 0 | 60.15 | 0 | 3.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3425.8 | 0 | 2814.2 | 1435.35 | 0 | 63.1 | 360.4 | 2870.4 | 0 | 1608.75 | 0 | 83.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Минькино |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч