## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [16 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао RS | 0,4 Можайское ТСН 2 ао RS | 10 Можайское Т 1 ао RS | 10 Можайское Т 1 ап RS | 10 Можайское Т 2 ао RS | 10 Можайское Т 2 ап RS | 10 Можайское-Инкубатор ао RS | 10 Можайское-Котельниково 1 ао RS | 10 Можайское-Котельниково 2 ао RS | 10 Можайское-Можайское ао RS | 10 Можайское-Непотягово ао RS | 10 Можайское-Перьево ао RS | 10 Можайское-Птичник ао RS | 10 Можайское-Хохлево ао RS | 10 Можайское-Юрово ао RS | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 | 15.052 | 3.037 | 0 | 1731.6 | 0 | 694.2 | 254.2 | 68 | 228.8 | 255.2 | 734.55 | 424.65 | 84.45 | 61.92 | 323.4 | 0 | 0
01 - 02 | 15.172 | 3.049 | 0 | 1659 | 0 | 699 | 244.2 | 66.2 | 225.6 | 245 | 712.35 | 396.15 | 84.9 | 63.52 | 328.8 | 0 | 0
02 - 03 | 15.508 | 3.112 | 0 | 1656 | 0 | 707.4 | 246.4 | 69 | 231.2 | 240.6 | 706.5 | 398.7 | 97.8 | 65.52 | 316.4 | 0 | 0
03 - 04 | 15.54 | 3.113 | 0 | 1690.2 | 0 | 732 | 243.4 | 82 | 235.6 | 245.6 | 721.5 | 402.6 | 93.45 | 66.96 | 340.4 | 0 | 0
04 - 05 | 15.574 | 3.121 | 0 | 1719.6 | 0 | 720.6 | 255.8 | 86.6 | 226.6 | 246 | 717 | 419.4 | 88.8 | 67.12 | 342.2 | 0 | 0
05 - 06 | 15.514 | 3.115 | 0 | 1771.2 | 0 | 749.4 | 266.4 | 80.4 | 227.8 | 249.6 | 756.6 | 423.9 | 87.6 | 68.8 | 369.2 | 0 | 0
06 - 07 | 15.332 | 3.096 | 0 | 1933.2 | 0 | 779.4 | 264 | 77.2 | 230.2 | 299.6 | 861.6 | 437.55 | 88.2 | 72 | 393.6 | 0 | 0
07 - 08 | 15.12 | 3.053 | 0 | 2060.4 | 0 | 834 | 267.8 | 83.8 | 241.8 | 290.8 | 954.9 | 472.05 | 103.35 | 71.36 | 422.6 | 0 | 0
08 - 09 | 14.698 | 2.971 | 0 | 2220 | 0 | 937.8 | 270.4 | 156 | 285.2 | 289.8 | 993.6 | 519.3 | 163.8 | 72.24 | 422 | 0 | 0
09 - 10 | 14.648 | 2.96 | 0 | 2232.6 | 0 | 1197.6 | 274.8 | 173.2 | 287.4 | 271 | 1019.55 | 503.55 | 403.35 | 71.12 | 442.6 | 0 | 0
10 - 11 | 15.346 | 3.085 | 0 | 2256 | 0 | 1221 | 260.8 | 170.2 | 280.2 | 284.2 | 1028.7 | 522.6 | 420.45 | 72 | 455.8 | 0 | 0
11 - 12 | 15.414 | 3.099 | 0 | 2244.6 | 0 | 1152 | 269.2 | 164.2 | 282 | 280 | 1029.6 | 511.5 | 382.5 | 72.32 | 421.4 | 0 | 0
12 - 13 | 15.648 | 3.151 | 0 | 2169 | 0 | 1051.8 | 290 | 176 | 261.2 | 276.4 | 967.95 | 467.25 | 287.1 | 71.44 | 437.8 | 0 | 0
13 - 14 | 15.318 | 3.076 | 0 | 2182.2 | 0 | 1136.4 | 275 | 182.8 | 281.6 | 275.6 | 986.4 | 471.45 | 370.05 | 67.44 | 423 | 0 | 0
14 - 15 | 15.352 | 3.074 | 0 | 2231.4 | 0 | 1027.8 | 276.8 | 172.2 | 267 | 295.4 | 1009.2 | 486.6 | 280.65 | 66.96 | 418.4 | 0 | 0
15 - 16 | 15.414 | 3.133 | 0 | 2298 | 0 | 837 | 318 | 148.6 | 242.8 | 301.4 | 1024.8 | 515.55 | 142.95 | 70.8 | 385.4 | 0 | 0
16 - 17 | 15.444 | 3.139 | 0 | 2323.2 | 0 | 870.6 | 317.2 | 133.6 | 243.8 | 333.6 | 1027.95 | 521.25 | 156.45 | 77.44 | 397.6 | 0 | 0
17 - 18 | 15.688 | 3.173 | 0 | 2259.6 | 0 | 798.6 | 311.4 | 103.6 | 232 | 348 | 999.3 | 507.6 | 79.65 | 80.32 | 411.6 | 0 | 0
18 - 19 | 14.864 | 3.03 | 0 | 2158.2 | 0 | 769.2 | 258.8 | 99.4 | 224.6 | 352.4 | 957.45 | 500.7 | 73.8 | 78.72 | 396.6 | 0 | 0
19 - 20 | 14.9 | 3.038 | 0 | 2189.4 | 0 | 762 | 244 | 100.6 | 225.4 | 345.8 | 1009.95 | 499.65 | 73.95 | 76.88 | 390.2 | 0 | 0
20 - 21 | 14.958 | 3.041 | 0 | 2203.8 | 0 | 775.8 | 238 | 94 | 230.2 | 351.8 | 1021.5 | 510 | 73.2 | 70.64 | 406.2 | 0 | 0
21 - 22 | 15.158 | 3.071 | 0 | 2130 | 0 | 763.8 | 240 | 85.4 | 225 | 327.8 | 987.6 | 499.35 | 73.65 | 71.92 | 398.4 | 0 | 0
22 - 23 | 15.316 | 3.101 | 0 | 2035.2 | 0 | 735 | 240.2 | 66.8 | 225.6 | 315.8 | 926.85 | 495.45 | 74.25 | 71.04 | 368.4 | 0 | 0
23 - 00 | 15.202 | 3.069 | 0 | 1915.8 | 0 | 709.2 | 239.4 | 67.8 | 229.4 | 278.8 | 854.25 | 483.9 | 73.2 | 71.92 | 339.6 | 0 | 0
Сумма | 366.18 | 73.907 | 0 | 49270.2 | 0 | 20661.6 | 6366.2 | 2707.6 | 5871 | 7000.2 | 22009.65 | 11390.7 | 3857.55 | 1700.4 | 9351.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч