## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [25 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Молочное ТСН 1,2 ао | 10 Молочное Т 1 ап | 10 Молочное Т 2 ап | 10 Молочное-Ивлево ао | 10 Молочное-Ильинское ао | 10 Молочное-Искра ао | 10 Молочное-Красная звезда ао | 10 Молочное-Кубенское ао | 10 Молочное-Куркино ао | 10 Молочное-Майский ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао | 10 Молочное-УОМЗ ао | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао | 35 Молочное-Вологда ао | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап | 35 Молочное-Вологда ап RS
00 - 01 | 18.192 | 2970 | 3740 | 1371.5 | 352.75 | 386.75 | 823.5 | 123.9375 | 333.6 | 1289.6 | 592.8 | 593.1 | 49.2 | 48.9 | 381 | 381 | 509.6 | 510 | 90.5625 | 0 | 247.2 | 190.8 | 0 | 0 | 3809.4 | 3809.4
01 - 02 | 18.24 | 2903.5 | 3608 | 1315.75 | 334.25 | 371.75 | 811 | 117.9375 | 316.4 | 1265.6 | 561 | 561 | 46.8 | 47.1 | 351 | 351 | 489.6 | 490 | 88.6875 | 0 | 271.2 | 199.2 | 0 | 0 | 3677.1 | 3678.15
02 - 03 | 18.144 | 2809.5 | 3616 | 1322 | 330.375 | 370.25 | 815.5 | 117.5625 | 320.4 | 1236.8 | 531.6 | 531.3 | 45 | 44.7 | 321 | 321.3 | 468 | 467.6 | 89.4375 | 0 | 241.2 | 244.8 | 0 | 0 | 3683.4 | 3684.45
03 - 04 | 18.224 | 2813 | 3584 | 1338.25 | 332.625 | 376.5 | 809 | 116.25 | 304.8 | 1231.2 | 541.2 | 541.2 | 42.6 | 42.9 | 311.4 | 311.4 | 470.4 | 470 | 97.3125 | 0 | 232.8 | 219.6 | 0 | 0 | 3654 | 3651.9
04 - 05 | 18.272 | 2878 | 3644 | 1388 | 348.375 | 369.5 | 811.5 | 115.6875 | 333.6 | 1252 | 558 | 558.3 | 43.8 | 43.8 | 324 | 323.7 | 461.6 | 462 | 88.125 | 0 | 252 | 205.2 | 0 | 0 | 3714.9 | 3714.9
05 - 06 | 18.24 | 3047 | 3828 | 1406.25 | 377.125 | 381.25 | 826.5 | 117.1875 | 360 | 1288.8 | 646.2 | 646.5 | 45 | 45 | 382.2 | 382.5 | 516.8 | 516.4 | 105 | 0 | 264 | 193.2 | 0 | 0 | 3895.5 | 3895.5
06 - 07 | 18.176 | 3353.5 | 4032 | 1466.25 | 395 | 408.75 | 851.25 | 115.6875 | 387.6 | 1432.8 | 799.2 | 798.6 | 49.2 | 49.2 | 430.2 | 429.9 | 554.4 | 555.2 | 92.4375 | 0 | 232.8 | 213.6 | 0 | 0 | 4107.6 | 4107.6
07 - 08 | 18.048 | 3797 | 4256 | 1519.5 | 391.75 | 423.75 | 861.5 | 118.875 | 406.4 | 1613.6 | 964.8 | 965.1 | 55.8 | 55.8 | 508.8 | 508.5 | 580 | 579.6 | 89.25 | 0 | 316.8 | 243.6 | 0 | 0 | 4328.1 | 4328.1
08 - 09 | 17.744 | 4033.5 | 4500 | 1494.5 | 411.625 | 428.25 | 843.25 | 120.375 | 422.4 | 1588 | 1032 | 1032.3 | 79.8 | 79.8 | 600 | 600.6 | 615.2 | 614.8 | 89.8125 | 0 | 484.8 | 364.8 | 0 | 0 | 4578 | 4578
09 - 10 | 17.808 | 4189 | 4520 | 1465.75 | 391.875 | 431.75 | 804.25 | 127.5 | 418.8 | 1600.8 | 1085.4 | 1085.1 | 92.4 | 92.4 | 599.4 | 599.4 | 637.6 | 638.4 | 85.875 | 0 | 584.4 | 426 | 0 | 0 | 4596.9 | 4597.95
10 - 11 | 18.272 | 4257.5 | 4528 | 1458.5 | 418.75 | 431 | 791.75 | 134.8125 | 410.8 | 1601.6 | 1038 | 1038 | 93.6 | 93.3 | 602.4 | 602.1 | 636 | 636 | 84 | 0 | 668.4 | 460.8 | 0 | 0 | 4603.2 | 4604.25
11 - 12 | 18.224 | 4019 | 4668 | 1520.5 | 394.75 | 432.25 | 818.75 | 134.0625 | 410.4 | 1511.2 | 926.4 | 926.1 | 91.8 | 91.5 | 622.2 | 622.2 | 659.2 | 658.8 | 88.5 | 0 | 655.2 | 468 | 0 | 0 | 4748.1 | 4747.05
12 - 13 | 18.288 | 4025 | 4700 | 1478.75 | 407.25 | 420.25 | 842.25 | 132.1875 | 405.6 | 1532 | 907.2 | 907.2 | 84 | 84.6 | 594 | 594.3 | 648.8 | 648.8 | 85.3125 | 0 | 660 | 567.6 | 0 | 0 | 4777.5 | 4777.5
13 - 14 | 18.096 | 4128.5 | 4664 | 1502.75 | 410.375 | 415.75 | 837.75 | 127.125 | 380 | 1500 | 898.8 | 899.4 | 82.2 | 81.9 | 600.6 | 600.3 | 621.6 | 621.6 | 84.5625 | 0 | 808.8 | 565.2 | 0 | 0 | 4741.8 | 4740.75
14 - 15 | 18.24 | 4033.5 | 4572 | 1513 | 413.75 | 421 | 847.75 | 128.0625 | 378 | 1485.6 | 898.2 | 897.9 | 86.4 | 86.4 | 628.8 | 628.8 | 631.2 | 631.2 | 85.5 | 0 | 720 | 410.4 | 0 | 0 | 4649.4 | 4649.4
15 - 16 | 18.432 | 4140.5 | 4700 | 1546 | 406.375 | 440.5 | 867 | 133.125 | 395.6 | 1528 | 952.2 | 952.2 | 82.8 | 82.8 | 637.2 | 637.5 | 633.6 | 633.2 | 94.125 | 0 | 712.8 | 453.6 | 0 | 0 | 4779.6 | 4779.6
16 - 17 | 18.624 | 4266.5 | 4808 | 1586.5 | 392 | 447.5 | 896 | 129.75 | 433.6 | 1620.8 | 1039.2 | 1039.2 | 82.2 | 82.5 | 618 | 618 | 651.2 | 651.6 | 86.8125 | 0 | 670.8 | 460.8 | 0 | 0 | 4886.7 | 4886.7
17 - 18 | 19.136 | 4391 | 4860 | 1628.25 | 404.875 | 470 | 930.75 | 134.4375 | 446.4 | 1709.6 | 1063.8 | 1063.8 | 78 | 78 | 622.8 | 622.5 | 642.4 | 642.4 | 104.4375 | 0 | 640.8 | 420 | 0 | 0 | 4943.4 | 4942.35
18 - 19 | 18.48 | 4239.5 | 4788 | 1589.25 | 388.25 | 469.5 | 918.5 | 126.75 | 453.6 | 1666.4 | 1031.4 | 1031.4 | 69.6 | 69.3 | 595.2 | 595.2 | 640 | 639.6 | 103.6875 | 0 | 590.4 | 423.6 | 0 | 0 | 4863.6 | 4865.7
19 - 20 | 18.544 | 4292 | 4724 | 1619.5 | 425.25 | 474 | 901.5 | 123.9375 | 449.2 | 1707.2 | 1009.2 | 1009.5 | 62.4 | 62.1 | 596.4 | 596.1 | 635.2 | 635.2 | 100.5 | 0 | 586.8 | 368.4 | 0 | 0 | 4804.8 | 4802.7
20 - 21 | 18.656 | 4272.5 | 4676 | 1654.25 | 434.75 | 470 | 899.5 | 131.0625 | 441.2 | 1735.2 | 971.4 | 971.4 | 56.4 | 57 | 599.4 | 599.7 | 643.2 | 643.6 | 99.5625 | 0 | 564 | 289.2 | 0 | 0 | 4752.3 | 4752.3
21 - 22 | 18.832 | 4140 | 4532 | 1609.5 | 427 | 451.75 | 913 | 129.9375 | 422 | 1714.4 | 909 | 908.7 | 59.4 | 59.1 | 563.4 | 563.4 | 592.8 | 592.8 | 95.4375 | 0 | 543.6 | 286.8 | 0 | 0 | 4609.5 | 4609.5
22 - 23 | 18.944 | 3855 | 4280 | 1508 | 404.625 | 449.5 | 880.5 | 124.875 | 399.2 | 1592 | 804 | 804.3 | 58.8 | 58.8 | 494.4 | 494.1 | 572 | 571.6 | 98.25 | 0 | 516 | 278.4 | 0 | 0 | 4353.3 | 4354.35
23 - 00 | 18.896 | 3531.5 | 4024 | 1449.75 | 370.125 | 413.5 | 846.25 | 121.3125 | 365.2 | 1450.4 | 702.6 | 702.6 | 50.4 | 50.4 | 435.6 | 435.9 | 523.2 | 523.2 | 97.875 | 0 | 506.4 | 266.4 | 0 | 0 | 4099.2 | 4098.15
Сумма | 440.752 | 90386 | 103852 | 35752.25 | 9363.875 | 10155 | 20448.5 | 3002.4375 | 9394.8 | 36153.6 | 20463.6 | 20464.2 | 1587.6 | 1587.3 | 12419.4 | 12419.4 | 14033.6 | 14033.6 | 2225.0625 | 0 | 11971.2 | 8220 | 0 | 0 | 105657.3 | 105656.25
0.438
0.4704
0.486
0.4524
0.4572
0.4572
0.4464
0.5604
0.8496
1.0104
1.1292
1.1232
1.2276
1.374
1.1304
1.1664
1.1316
1.0608
1.014
0.9552
0.8532
0.8304
0.7944
0.7728
20.1912

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч