## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [25 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Молочное ТСН 1,2 ао | 10 Молочное Т 1 ап | 10 Молочное Т 2 ап | 10 Молочное-Ивлево ао | 10 Молочное-Ильинское ао | 10 Молочное-Искра ао | 10 Молочное-Красная звезда ао | 10 Молочное-Кубенское ао | 10 Молочное-Куркино ао | 10 Молочное-Майский ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао | 10 Молочное-УОМЗ ао | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао | 35 Молочное-Вологда ао | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап | 35 Молочное-Вологда ап RS
00 - 01 |  | 587.2 | 812 | 367.2 | 82.8 | 64 | 125.6 | 54 | 96.8 | 257.6 | 149.4 | 149.4 | 9 | 9.3 | 100.2 | 100.5 | 103.2 | 103.2 | 14.4 | 0 | 19.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1041.6 | 1041.6
01 - 02 |  | 587.2 | 800 | 365.6 | 82.4 | 63.2 | 123.2 | 55.2 | 97.6 | 260 | 152.4 | 152.1 | 9.6 | 9 | 97.2 | 96.9 | 98.4 | 98.4 | 13.2 | 0 | 18 | 2.4 | 0 | 0 | 1018.5 | 1019.55
02 - 03 |  | 555.2 | 808 | 359.2 | 81.6 | 63.2 | 123.2 | 53.4 | 96.4 | 253.6 | 141.6 | 142.2 | 8.4 | 8.4 | 93.6 | 93.9 | 82.4 | 82.8 | 10.8 | 0 | 6 | 32.4 | 0 | 0 | 1033.2 | 1032.15
03 - 04 |  | 566.4 | 812 | 368.8 | 82.8 | 63.2 | 124 | 54 | 92.4 | 255.2 | 144.6 | 144 | 7.8 | 8.4 | 91.2 | 90.6 | 94.4 | 94.4 | 11.4 | 0 | 6 | 19.2 | 0 | 0 | 1026.9 | 1026.9
04 - 05 |  | 563.2 | 820 | 388.8 | 85.6 | 62.4 | 124 | 52.8 | 93.2 | 252 | 147.6 | 147.6 | 8.4 | 8.1 | 89.4 | 90 | 96.8 | 96 | 11.4 | 0 | 4.8 | 12 | 0 | 0 | 1043.7 | 1042.65
05 - 06 |  | 571.2 | 804 | 388.8 | 102 | 59.2 | 124 | 50.4 | 92 | 239.2 | 142.8 | 143.4 | 7.8 | 8.1 | 94.2 | 94.2 | 96 | 96.4 | 12.6 | 0 | 20.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1041.6 | 1043.7
06 - 07 |  | 540.8 | 836 | 396.8 | 96 | 57.6 | 121.6 | 47.4 | 88.8 | 231.2 | 137.4 | 137.1 | 8.4 | 8.1 | 98.4 | 98.1 | 98.4 | 98 | 12 | 0 | 8.4 | 12 | 0 | 0 | 1094.1 | 1094.1
07 - 08 |  | 585.6 | 876 | 400 | 95.2 | 56 | 119.2 | 43.8 | 86.4 | 232.8 | 163.2 | 163.2 | 9.6 | 9.9 | 109.2 | 109.2 | 108 | 108.4 | 13.2 | 0 | 20.4 | 24 | 0 | 0 | 1157.1 | 1157.1
08 - 09 |  | 742.4 | 1000 | 420 | 115.2 | 55.2 | 114.4 | 42.6 | 93.2 | 242.4 | 190.2 | 189.9 | 19.8 | 19.5 | 128.4 | 128.4 | 118.4 | 118.4 | 12 | 0 | 116.4 | 80.4 | 0 | 0 | 1316.7 | 1314.6
09 - 10 |  | 843.2 | 1064 | 426.4 | 106.8 | 64.8 | 103.2 | 49.2 | 96 | 288.8 | 215.4 | 215.4 | 26.4 | 26.7 | 135 | 135.3 | 120.8 | 121.2 | 12 | 0 | 138 | 124.8 | 0 | 0 | 1379.7 | 1380.75
10 - 11 |  | 1089.6 | 1144 | 455.2 | 137.2 | 87.2 | 112 | 64.8 | 106.4 | 350.4 | 256.8 | 257.1 | 27 | 26.7 | 156.6 | 156.3 | 130.4 | 130 | 10.8 | 0 | 213.6 | 130.8 | 0 | 0 | 1463.7 | 1463.7
11 - 12 |  | 979.2 | 1164 | 460 | 114.8 | 77.6 | 111.2 | 58.2 | 108 | 323.2 | 228.6 | 228.6 | 25.2 | 25.2 | 153 | 153.3 | 134.4 | 134.4 | 10.2 | 0 | 195.6 | 144 | 0 | 0 | 1497.3 | 1497.3
12 - 13 |  | 934.4 | 1200 | 436 | 128.8 | 71.2 | 112.8 | 55.8 | 108.8 | 320.8 | 214.8 | 214.8 | 18.6 | 18.6 | 144.6 | 144.3 | 124 | 124.4 | 10.8 | 0 | 172.8 | 228 | 0 | 0 | 1535.1 | 1536.15
13 - 14 |  | 814.4 | 1224 | 468.8 | 124.8 | 62.4 | 113.6 | 49.2 | 106.8 | 276.8 | 192 | 192 | 18.6 | 18.9 | 136.8 | 137.1 | 120.8 | 120.4 | 12 | 0 | 145.2 | 231.6 | 0 | 0 | 1560.3 | 1560.3
14 - 15 |  | 809.6 | 1144 | 463.2 | 118 | 61.6 | 115.2 | 48.6 | 107.2 | 275.2 | 196.8 | 197.1 | 25.8 | 25.8 | 147 | 147 | 117.6 | 117.6 | 12.6 | 0 | 141.6 | 145.2 | 0 | 0 | 1467.9 | 1467.9
15 - 16 |  | 835.2 | 1196 | 477.6 | 110 | 64.8 | 116 | 49.8 | 105.6 | 266.4 | 209.4 | 209.4 | 27 | 26.7 | 148.2 | 148.2 | 113.6 | 113.6 | 13.2 | 0 | 159.6 | 180 | 0 | 0 | 1535.1 | 1533
16 - 17 |  | 808 | 1196 | 448.8 | 92.4 | 68.8 | 135.2 | 50.4 | 100 | 268.8 | 213 | 212.7 | 23.4 | 23.4 | 142.8 | 142.8 | 120 | 120 | 12.6 | 0 | 142.8 | 196.8 | 0 | 0 | 1545.6 | 1546.65
17 - 18 |  | 785.6 | 1208 | 465.6 | 86.4 | 70.4 | 142.4 | 52.8 | 100 | 273.6 | 212.4 | 212.1 | 22.8 | 22.8 | 138 | 137.7 | 120.8 | 120.4 | 15.6 | 0 | 126 | 187.2 | 0 | 0 | 1562.4 | 1562.4
18 - 19 |  | 630.4 | 1108 | 429.6 | 77.6 | 56 | 124.8 | 43.2 | 91.2 | 234.4 | 163.8 | 164.4 | 19.2 | 19.2 | 123 | 123.3 | 111.2 | 112 | 14.4 | 0 | 100.8 | 178.8 | 0 | 0 | 1455.3 | 1455.3
19 - 20 |  | 659.2 | 1032 | 420 | 100 | 58.4 | 126.4 | 46.2 | 89.6 | 248.8 | 163.8 | 163.2 | 13.2 | 13.5 | 124.2 | 124.2 | 112 | 111.2 | 13.2 | 0 | 94.8 | 120 | 0 | 0 | 1367.1 | 1367.1
20 - 21 |  | 660.8 | 972 | 430.4 | 100.4 | 57.6 | 127.2 | 49.2 | 90.8 | 254.4 | 165 | 165 | 18.6 | 18 | 123.6 | 123.3 | 108.8 | 108.8 | 12 | 0 | 91.2 | 57.6 | 0 | 0 | 1302 | 1303.05
21 - 22 |  | 665.6 | 932 | 412 | 104.4 | 63.2 | 132.8 | 51 | 91.6 | 265.6 | 159.6 | 159.9 | 16.8 | 16.8 | 117.6 | 117.9 | 92.8 | 93.2 | 12.6 | 0 | 75.6 | 54 | 0 | 0 | 1247.4 | 1246.35
22 - 23 |  | 659.2 | 932 | 404 | 98 | 67.2 | 132.8 | 55.8 | 91.6 | 272.8 | 160.2 | 160.2 | 15 | 15 | 118.2 | 117.9 | 104 | 104 | 15 | 0 | 49.2 | 51.6 | 0 | 0 | 1218 | 1216.95
23 - 00 |  | 633.6 | 876 | 381.6 | 83.6 | 64 | 128 | 55.2 | 86 | 264.8 | 157.2 | 157.2 | 10.8 | 10.8 | 108 | 108 | 100 | 100 | 13.8 | 0 | 52.8 | 49.2 | 0 | 0 | 1131.9 | 1132.95
Сумма | 0 | 17107.2 | 23960 | 10034.4 | 2406.8 | 1539.2 | 2932.8 | 1233 | 2316.4 | 6408.8 | 4278 | 4278 | 397.2 | 396.9 | 2918.4 | 2918.4 | 2627.2 | 2627.2 | 301.8 | 0 | 2119.2 | 2265.6 | 0 | 0 | 31042.2 | 31042.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч