## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Монастырская | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Монастырская | [14 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Монастырская ТСН 1 ао RS | 0,4 Монастырская ТСН 2 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ап RS | 10 Монастырская Т 2 ао RS | 10 Монастырская Т 2 ап RS | 10 Монастырская-Волна ао RS | 10 Монастырская-Колтыриха ао RS | 10 Монастырская-Копылово ао RS | 10 Монастырская-Копылово ап RS | 10 Монастырская-Коробицино ао RS | 10 Монастырская-Коробицино ап RS | 10 Монастырская-Коростелево ао RS | 10 Монастырская-Коростелево ап RS | 10 Монастырская-Сондуга ао RS
00 - 01 | 5.4304 | 0.736 | 0 | 226.8 | 0 | 34.8 | 99.4 | 6.1 | 56.3 | 0 | 62 | 0 | 35.04 | 0 | 2.5
01 - 02 | 5.2384 | 0.74 | 0 | 223.2 | 0 | 29.1 | 97.5 | 5.9 | 56.8 | 0 | 59.7 | 0 | 29.44 | 0 | 2.5
02 - 03 | 5.4336 | 0.732 | 0 | 218.8 | 0 | 15.9 | 95.6 | 5.6 | 54.5 | 0 | 59.8 | 0 | 16.08 | 0 | 2.5
03 - 04 | 5.344 | 0.74 | 0 | 218.2 | 0 | 32.4 | 94.8 | 5.4 | 55.4 | 0 | 59.6 | 0 | 32.72 | 0 | 2.3
04 - 05 | 5.2032 | 0.736 | 0 | 223.6 | 0 | 32.7 | 99.3 | 6 | 55.8 | 0 | 59.4 | 0 | 32.8 | 0 | 2.2
05 - 06 | 5.3408 | 0.732 | 0 | 247.4 | 0 | 33.9 | 112.6 | 6 | 60.4 | 0 | 65.2 | 0 | 34.16 | 0 | 2.4
06 - 07 | 5.2864 | 0.72 | 0 | 306 | 0 | 42 | 133 | 7.1 | 78.9 | 0 | 83.2 | 0 | 42.64 | 0 | 2.4
07 - 08 | 5.2448 | 0.724 | 0 | 380.6 | 0 | 43.2 | 155.2 | 9.2 | 100.2 | 0 | 110.5 | 0 | 43.6 | 0 | 3.8
08 - 09 | 4.9984 | 0.708 | 0 | 383.2 | 0 | 45 | 168.1 | 9.4 | 99.5 | 0 | 99.8 | 0 | 45.28 | 0 | 4.6
09 - 10 | 5.024 | 0.696 | 0 | 346.8 | 0 | 38.4 | 156.8 | 9 | 85 | 0 | 90.4 | 0 | 38.88 | 0 | 4.3
10 - 11 | 5.1648 | 0.708 | 0 | 333.4 | 0 | 36 | 153.1 | 8 | 79.3 | 0 | 87.3 | 0 | 36.24 | 0 | 4.2
11 - 12 | 5.184 | 0.712 | 0 | 309.2 | 0 | 35.1 | 136.1 | 7.5 | 75.6 | 0 | 84.7 | 0 | 35.44 | 0 | 4.3
12 - 13 | 5.2224 | 0.728 | 0 | 313.8 | 0 | 36.9 | 136.4 | 8.5 | 79.7 | 0 | 83.4 | 0 | 37.28 | 0 | 4.4
13 - 14 | 5.1904 | 0.728 | 0 | 289.8 | 0 | 37.8 | 115.1 | 8.6 | 81 | 0 | 79.2 | 0 | 38.16 | 0 | 4.5
14 - 15 | 5.264 | 0.72 | 0 | 287.4 | 0 | 39 | 117.2 | 8.8 | 77 | 0 | 77.6 | 0 | 39.2 | 0 | 5.4
15 - 16 | 5.328 | 0.728 | 0 | 315.4 | 0 | 39.3 | 134.1 | 8.9 | 83.4 | 0 | 82.3 | 0 | 39.84 | 0 | 5.5
16 - 17 | 5.472 | 0.724 | 0 | 366.4 | 0 | 43.2 | 157.6 | 10.5 | 87.3 | 0 | 105.2 | 0 | 43.52 | 0 | 4.8
17 - 18 | 5.3536 | 0.716 | 0 | 372.2 | 0 | 42 | 161.8 | 13 | 92.6 | 0 | 99 | 0 | 42.48 | 0 | 4.2
18 - 19 | 5.408 | 0.716 | 0 | 367.2 | 0 | 41.4 | 162.8 | 11.3 | 91.2 | 0 | 95.9 | 0 | 41.76 | 0 | 4.6
19 - 20 | 5.6832 | 0.724 | 0 | 349.4 | 0 | 41.7 | 154.7 | 10.3 | 84.7 | 0 | 94.4 | 0 | 42 | 0 | 3.6
20 - 21 | 5.8336 | 0.736 | 0 | 327 | 0 | 41.1 | 149.3 | 9.8 | 79.6 | 0 | 83.9 | 0 | 41.6 | 0 | 3.2
21 - 22 | 5.9424 | 0.74 | 0 | 291 | 0 | 38.4 | 132 | 8.6 | 70.8 | 0 | 75.9 | 0 | 38.8 | 0 | 2.5
22 - 23 | 6 | 0.748 | 0 | 256 | 0 | 38.1 | 114 | 7 | 63.3 | 0 | 68.2 | 0 | 38.48 | 0 | 2.3
23 - 00 | 5.9232 | 0.74 | 0 | 233.4 | 0 | 36.6 | 103.8 | 7.1 | 56.6 | 0 | 62.4 | 0 | 36.8 | 0 | 2.2
Сумма | 129.5136 | 17.432 | 0 | 7186.2 | 0 | 894 | 3140.3 | 197.6 | 1804.9 | 0 | 1929 | 0 | 902.24 | 0 | 85.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Монастырская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч