## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Надеево | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Надеево | [18 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Надеево ТСН 1 ао | 0,4 Надеево ТСН 2 ао | 10 Надеево Т 1 ао | 10 Надеево Т 1 ап | 10 Надеево Т 2 ао | 10 Надеево Т 2 ап | 10 Надеево-Винниково ао | 10 Надеево-Кожино ао | 10 Надеево-Комплекс 1 ао | 10 Надеево-Комплекс 2 ао | 10 Надеево-Лаптуново ао | 10 Надеево-Надеево 1 ао | 10 Надеево-Надеево 2 ао | 10 Надеево-Племферма ао | 10 Надеево-Шадрино ао | 35 Надеево-Луговая ао | 35 Надеево-Луговая ао RS | 35 Надеево-Луговая ап | 35 Надеево-Луговая ап RS
00 - 01 | 5.3244 | 9.8881 | 0 | 588 | 0 | 222.4 | 186 | 172 | 0 | 9.6 | 29.6 | 196.8 | 98.4 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 242.2 | 242.2
01 - 02 | 5.3467 | 9.165 | 0 | 584 | 0 | 220 | 179 | 171.5 | 0 | 9 | 29.6 | 200.1 | 95.7 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 240.8 | 239.4
02 - 03 | 5.3133 | 10.0775 | 0 | 559.2 | 0 | 211.2 | 172 | 165.5 | 0 | 9.6 | 28 | 188.7 | 92.7 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 231 | 232.4
03 - 04 | 5.3156 | 8.8219 | 0 | 568.8 | 0 | 215.2 | 183 | 168 | 0 | 8.4 | 28.8 | 184.8 | 94.2 | 0 | 110.7 | 0 | 0 | 235.2 | 235.2
04 - 05 | 5.3133 | 11.4812 | 0 | 586.4 | 0 | 213.6 | 195 | 170.5 | 0 | 9 | 28.8 | 188.1 | 96 | 0 | 107.4 | 0 | 0 | 235.2 | 235.2
05 - 06 | 5.3111 | 10.3831 | 0 | 622.4 | 0 | 217.6 | 218 | 165.5 | 0 | 9.6 | 31.2 | 202.2 | 96 | 0 | 111 | 0 | 0 | 239.4 | 238.7
06 - 07 | 5.2689 | 11.5325 | 0 | 705.6 | 0 | 240.8 | 252 | 177.5 | 0 | 9.6 | 33.6 | 237 | 109.8 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | 263.2 | 263.2
07 - 08 | 5.2178 | 11.7681 | 0 | 733.6 | 0 | 245.6 | 236 | 189.5 | 0 | 10.2 | 29.6 | 273.3 | 113.7 | 0 | 120.6 | 0 | 0 | 267.4 | 268.1
08 - 09 | 5.0578 | 11.7956 | 0 | 731.2 | 0 | 240 | 222 | 191.5 | 0 | 10.2 | 28.8 | 283.8 | 112.5 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 261.8 | 261.8
09 - 10 | 5.0756 | 12.5687 | 0 | 736.8 | 0 | 244 | 242 | 191.5 | 0 | 9.6 | 21.6 | 274.8 | 113.4 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | 267.4 | 266.7
10 - 11 | 5.3222 | 13.095 | 0 | 723.2 | 0 | 242.4 | 233 | 194 | 0 | 10.2 | 24 | 266.7 | 117.3 | 0 | 113.1 | 0 | 0 | 266 | 266
11 - 12 | 5.32 | 12.1175 | 0 | 708 | 0 | 239.2 | 224 | 196 | 0 | 10.2 | 24.8 | 258 | 113.4 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 263.2 | 263.2
12 - 13 | 5.3933 | 11.3275 | 0 | 709.6 | 0 | 240.8 | 225 | 197.5 | 0 | 10.2 | 27.2 | 254.7 | 109.8 | 0 | 118.5 | 0 | 0 | 261.8 | 262.5
13 - 14 | 5.3422 | 12.3037 | 0 | 679.2 | 0 | 239.2 | 211 | 189 | 0 | 10.2 | 30.4 | 244.2 | 111.9 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | 263.2 | 263.2
14 - 15 | 5.3044 | 12.265 | 0 | 703.2 | 0 | 232 | 228 | 197.5 | 0 | 10.8 | 23.2 | 249 | 111.6 | 0 | 108.3 | 0 | 0 | 256.2 | 255.5
15 - 16 | 5.4022 | 11.9556 | 0 | 701.6 | 0 | 251.2 | 226 | 205 | 0 | 10.2 | 25.6 | 240.9 | 123.3 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | 273 | 273.7
16 - 17 | 5.4222 | 12.2431 | 0 | 700.8 | 0 | 267.2 | 196 | 202.5 | 0 | 10.8 | 36.8 | 258.3 | 130.8 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 291.2 | 291.2
17 - 18 | 5.4978 | 12.2294 | 0 | 723.2 | 0 | 282.4 | 195 | 212 | 0 | 10.8 | 39.2 | 272.1 | 136.5 | 0 | 132.9 | 0 | 0 | 306.6 | 305.9
18 - 19 | 5.28 | 13.4737 | 0 | 712 | 0 | 287.2 | 191 | 209 | 0 | 10.2 | 40 | 266.7 | 138.6 | 0 | 135.9 | 0 | 0 | 310.8 | 310.8
19 - 20 | 5.3222 | 12.8356 | 0 | 731.2 | 0 | 284.8 | 211 | 191.5 | 0 | 10.8 | 36 | 286.5 | 140.7 | 0 | 131.7 | 0 | 0 | 308 | 308
20 - 21 | 5.3711 | 12.7062 | 0 | 723.2 | 0 | 283.2 | 210 | 193.5 | 0 | 10.8 | 36 | 279 | 141.6 | 0 | 129.9 | 0 | 0 | 308 | 307.3
21 - 22 | 5.4222 | 13.4181 | 0 | 692.8 | 0 | 273.6 | 204 | 201.5 | 0 | 10.8 | 33.6 | 248.1 | 130.8 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 296.8 | 297.5
22 - 23 | 5.4533 | 13.3438 | 0 | 673.6 | 0 | 256 | 206 | 198.5 | 0 | 10.2 | 32.8 | 230.7 | 116.4 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | 281.4 | 280.7
23 - 00 | 5.4222 | 12.16 | 0 | 623.2 | 0 | 235.2 | 184 | 200 | 0 | 10.8 | 30.4 | 204.3 | 105.3 | 0 | 117.9 | 0 | 0 | 257.6 | 258.3
Сумма | 127.82 | 282.9563 | 0 | 16220.8 | 0 | 5884.8 | 5029 | 4550.5 | 0 | 241.8 | 729.6 | 5788.8 | 2750.4 | 0 | 2855.7 | 0 | 0 | 6427.4 | 6426.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Надеево |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч