## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никитино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никитино | [9 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Никитино ТСН 1 ао RS | 0,4 Никитино ТСН 2 ао RS | 10 Никитино Т 1 ао RS | 10 Никитино Т 1 ап RS | 10 Никитино Т 2 ао RS | 10 Никитино Т 2 ап RS | 10 Никитино-Кирова ао RS | 10 Никитино-Козлово ао RS | 10 Никитино-Козлово ап RS | 10 Никитино-Тингатома ао RS
00 - 01 | 10.584 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 14.6 | 8.96 | 5.58 | 0 | 6
01 - 02 | 10.584 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.6 | 8.88 | 5.76 | 0 | 5.94
02 - 03 | 10.572 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 14.2 | 8.8 | 5.52 | 0 | 5.76
03 - 04 | 10.584 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 14 | 8.72 | 5.28 | 0 | 6.42
04 - 05 | 10.56 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.4 | 9.12 | 5.34 | 0 | 5.94
05 - 06 | 10.62 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 15.4 | 9.36 | 5.88 | 0 | 6.48
06 - 07 | 10.602 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22.8 | 13.12 | 9.84 | 0 | 9
07 - 08 | 10.32 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 31.4 | 22.4 | 9 | 0 | 13.02
08 - 09 | 10.176 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 24.2 | 16.96 | 7.26 | 0 | 11.88
09 - 10 | 10.23 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 21.8 | 14.64 | 7.26 | 0 | 9.42
10 - 11 | 10.434 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 21.4 | 15.04 | 6.42 | 0 | 7.74
11 - 12 | 10.332 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 22.8 | 14.64 | 8.28 | 0 | 10.02
12 - 13 | 10.848 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 22 | 14.64 | 7.5 | 0 | 10.32
13 - 14 | 10.59 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 21.4 | 13.6 | 7.74 | 0 | 9.84
14 - 15 | 10.572 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 22.8 | 15.04 | 7.86 | 0 | 9.36
15 - 16 | 10.788 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 23 | 16.48 | 6.6 | 0 | 9.72
16 - 17 | 10.662 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 24.6 | 16.08 | 8.58 | 0 | 11.1
17 - 18 | 10.764 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 34.8 | 23.84 | 10.92 | 0 | 15.6
18 - 19 | 10.77 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 36 | 24.32 | 11.76 | 0 | 16.38
19 - 20 | 11.004 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 36.4 | 25.44 | 10.98 | 0 | 17.04
20 - 21 | 11.136 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 33.6 | 24.08 | 9.36 | 0 | 17.1
21 - 22 | 11.268 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 32.2 | 23.04 | 9.24 | 0 | 15.36
22 - 23 | 11.334 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 29 | 20.56 | 8.4 | 0 | 12.48
23 - 00 | 11.268 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 17.6 | 11.28 | 6.36 | 0 | 7.26
Сумма | 256.602 | 0 | 0 | 250.05 | 0 | 565 | 379.04 | 186.72 | 0 | 249.18

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никитино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч