## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Никитино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никитино | [9 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Никитино ТСН 1 ао RS | 0,4 Никитино ТСН 2 ао RS | 10 Никитино Т 1 ао RS | 10 Никитино Т 1 ап RS | 10 Никитино Т 2 ао RS | 10 Никитино Т 2 ап RS | 10 Никитино-Кирова ао RS | 10 Никитино-Козлово ао RS | 10 Никитино-Козлово ап RS | 10 Никитино-Тингатома ао RS
00 - 01 | 0 | 0.03 | 0 | 4.35 | 0 | 10.2 | 15.12 | 0 | 4.98 | 4.56
01 - 02 | 0 | 0.024 | 0 | 4.5 | 0 | 13.4 | 15.52 | 0 | 4.92 | 4.62
02 - 03 | 0 | 0.03 | 0 | 4.05 | 0 | 11 | 14.88 | 0 | 5.04 | 4.32
03 - 04 | 0 | 0.03 | 0 | 4.5 | 0 | 12.4 | 15.28 | 0 | 5.1 | 4.68
04 - 05 | 0 | 0.03 | 0 | 4.2 | 0 | 10.4 | 14.56 | 0 | 5.1 | 4.38
05 - 06 | 0 | 0.042 | 0 | 4.2 | 0 | 9.2 | 14.4 | 0 | 5.04 | 4.38
06 - 07 | 0 | 0.048 | 0 | 4.5 | 0 | 11.6 | 13.68 | 0 | 5.28 | 4.56
07 - 08 | 0 | 0.042 | 0 | 5.4 | 0 | 14.4 | 15.2 | 0 | 3.48 | 5.7
08 - 09 | 0.012 | 0.042 | 0 | 3.6 | 0.6 | 2.8 | 9.84 | 0 | 5.1 | 3.78
09 - 10 | 0 | 0.036 | 0 | 3.75 | 0.2 | 4.6 | 9.68 | 0 | 5.1 | 3.9
10 - 11 | 0 | 0.036 | 0 | 3.6 | 0 | 5 | 11.04 | 0 | 4.92 | 3.84
11 - 12 | 0 | 0.042 | 0 | 3.75 | 0 | 5.8 | 9.44 | 0 | 4.92 | 3.9
12 - 13 | 0 | 0.042 | 0 | 4.8 | 0 | 12.6 | 15.04 | 0 | 4.5 | 5.04
13 - 14 | 0 | 0.042 | 0 | 4.5 | 0 | 7.6 | 12.56 | 0 | 5.1 | 4.56
14 - 15 | 0 | 0.048 | 0 | 4.2 | 0 | 8.4 | 12.48 | 0 | 5.16 | 4.38
15 - 16 | 0 | 0.042 | 0 | 4.05 | 0 | 10 | 13.36 | 0 | 5.4 | 4.38
16 - 17 | 0 | 0.054 | 0 | 4.2 | 0 | 7.4 | 12.96 | 0 | 5.64 | 4.32
17 - 18 | 0 | 0.048 | 0 | 6.3 | 0 | 16.8 | 17.92 | 0 | 3.78 | 6.54
18 - 19 | 0 | 0.048 | 0 | 6.3 | 0 | 16.6 | 17.6 | 0 | 3.72 | 6.54
19 - 20 | 0 | 0.042 | 0 | 7.05 | 0 | 19.2 | 20 | 0 | 3.66 | 7.2
20 - 21 | 0 | 0.048 | 0 | 6.75 | 0 | 20.2 | 21.04 | 0 | 3.84 | 7.08
21 - 22 | 0 | 0.048 | 0 | 7.5 | 0 | 22.2 | 22.56 | 0 | 3.6 | 7.62
22 - 23 | 0 | 0.054 | 0 | 6.9 | 0 | 22.6 | 22.96 | 0 | 3.78 | 7.14
23 - 00 | 0.006 | 0.048 | 0 | 5.1 | 0 | 16.6 | 18.24 | 0 | 5.34 | 5.28
Сумма | 0.018 | 0.996 | 0 | 118.05 | 0.8 | 291 | 365.36 | 0 | 112.5 | 122.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никитино |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч