## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Паприха | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Паприха | [23 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Паприха ТСН 1 ао RS | 0,4 Паприха ТСН 1 ап RS | 0,4 Паприха ТСН 2 ао RS | 0,4 Паприха ТСН 2 ап RS | 10 Паприха Т 1 ао RS | 10 Паприха Т 1 ап RS | 10 Паприха Т 2 ао RS | 10 Паприха Т 2 ап RS | 10 Паприха-Васильевское ао RS | 10 Паприха-Васильевское ап RS | 10 Паприха-Дружба ао RS | 10 Паприха-Дружба ап RS | 10 Паприха-Захарово ао RS | 10 Паприха-Захарово ап RS | 10 Паприха-КСП ао RS | 10 Паприха-КСП ап RS | 10 Паприха-Огарково ао RS | 10 Паприха-Огарково ап RS | 10 Паприха-Промзона 1 ао RS | 10 Паприха-Промзона 1 ап RS | 10 Паприха-Промзона 2 ао RS | 10 Паприха-Промзона 2 ап RS | 10 Паприха-Птицефабрика ао RS | 10 Паприха-Птицефабрика ап RS
00 - 01 | 2.886 | 0 | 7.152 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 358.4 | 94.8 | 0 | 385.2 | 0 | 180.2 | 0 | 48.75 | 0 | 304.2 | 0 | 55 | 0 | 7.3 | 0 | 470.7 | 0
01 - 02 | 2.876 | 0 | 7.164 | 0 | 0 | 1152.8 | 0 | 335.6 | 95.8 | 0 | 342.6 | 0 | 186.2 | 0 | 48 | 0 | 281.4 | 0 | 58.8 | 0 | 7.4 | 0 | 468 | 0
02 - 03 | 2.866 | 0 | 7.126 | 0 | 0 | 1186 | 0 | 345.6 | 89.8 | 0 | 349.2 | 0 | 195.4 | 0 | 48.75 | 0 | 290.8 | 0 | 84.8 | 0 | 7.2 | 0 | 465 | 0
03 - 04 | 2.924 | 0 | 7.144 | 0 | 0 | 1191.2 | 0 | 336.8 | 95.2 | 0 | 341.4 | 0 | 193.6 | 0 | 48.45 | 0 | 282.2 | 0 | 92.4 | 0 | 7.6 | 0 | 467.1 | 0
04 - 05 | 2.904 | 0 | 7.138 | 0 | 0 | 1202.8 | 0 | 356.4 | 92 | 0 | 336.3 | 0 | 196.2 | 0 | 47.85 | 0 | 302.8 | 0 | 92 | 0 | 7.1 | 0 | 484.2 | 0
05 - 06 | 2.87 | 0 | 7.106 | 0 | 0 | 1235.2 | 0 | 395.2 | 89.2 | 0 | 362.4 | 0 | 208.4 | 0 | 49.35 | 0 | 340 | 0 | 88 | 0 | 7.5 | 0 | 485.7 | 0
06 - 07 | 2.854 | 0 | 7.042 | 0 | 0 | 1325.2 | 0 | 422.4 | 101.6 | 0 | 409.5 | 0 | 233.8 | 0 | 51.9 | 0 | 364.8 | 0 | 98.4 | 0 | 7.1 | 0 | 480.6 | 0
07 - 08 | 2.904 | 0 | 6.952 | 0 | 0 | 1423.2 | 0 | 484 | 100.6 | 0 | 465.6 | 0 | 228.6 | 0 | 56.4 | 0 | 422.4 | 0 | 120.6 | 0 | 7 | 0 | 506.4 | 0
08 - 09 | 2.764 | 0 | 6.738 | 0 | 0 | 1498 | 0 | 460.8 | 105.6 | 0 | 519 | 0 | 227.6 | 0 | 46.5 | 0 | 409.4 | 0 | 125.4 | 0 | 6.8 | 0 | 519 | 0
09 - 10 | 2.81 | 0 | 6.692 | 0 | 0 | 1561.6 | 0 | 489.6 | 98.8 | 0 | 568.2 | 0 | 227.2 | 0 | 34.8 | 0 | 449 | 0 | 154.2 | 0 | 7.4 | 0 | 511.8 | 0
10 - 11 | 2.936 | 0 | 7.034 | 0 | 0 | 1586.8 | 0 | 523.6 | 99.6 | 0 | 570.3 | 0 | 230 | 0 | 35.55 | 0 | 482.6 | 0 | 170 | 0 | 7.4 | 0 | 514.8 | 0
11 - 12 | 2.886 | 0 | 7.108 | 0 | 0 | 1511.2 | 0 | 497.2 | 94.6 | 0 | 546.9 | 0 | 207.2 | 0 | 32.55 | 0 | 459 | 0 | 164 | 0 | 7.3 | 0 | 497.7 | 0
12 - 13 | 2.904 | 0 | 7.198 | 0 | 0 | 1509.6 | 0 | 506 | 92.8 | 0 | 512.4 | 0 | 222.8 | 0 | 32.7 | 0 | 468.2 | 0 | 171.2 | 0 | 7.2 | 0 | 508.8 | 0
13 - 14 | 2.926 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 1462.4 | 0 | 488 | 89.8 | 0 | 509.7 | 0 | 219 | 0 | 32.4 | 0 | 450.4 | 0 | 122 | 0 | 7.2 | 0 | 520.8 | 0
14 - 15 | 2.864 | 0 | 7.044 | 0 | 0 | 1480.8 | 0 | 495.2 | 86.4 | 0 | 521.4 | 0 | 224.4 | 0 | 30.45 | 0 | 459.4 | 0 | 123.6 | 0 | 7.2 | 0 | 523.8 | 0
15 - 16 | 2.966 | 0 | 7.076 | 0 | 0 | 1570.8 | 0 | 520.4 | 105.2 | 0 | 518.7 | 0 | 261 | 0 | 32.4 | 0 | 483.8 | 0 | 163.2 | 0 | 6.2 | 0 | 521.4 | 0
16 - 17 | 2.94 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 1555.2 | 0 | 590 | 105.6 | 0 | 510.6 | 0 | 251.6 | 0 | 58.2 | 0 | 528.2 | 0 | 162 | 0 | 5.6 | 0 | 523.8 | 0
17 - 18 | 2.97 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 1518.8 | 0 | 593.6 | 105.6 | 0 | 528.6 | 0 | 262.2 | 0 | 58.65 | 0 | 531.6 | 0 | 110.2 | 0 | 5.7 | 0 | 510.3 | 0
18 - 19 | 2.914 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | 1473.6 | 0 | 575.6 | 102.4 | 0 | 502.8 | 0 | 266.2 | 0 | 54.6 | 0 | 518.2 | 0 | 97.6 | 0 | 5.3 | 0 | 503.4 | 0
19 - 20 | 2.924 | 0 | 6.826 | 0 | 0 | 1492.4 | 0 | 562.4 | 99.2 | 0 | 547.2 | 0 | 260.8 | 0 | 53.85 | 0 | 504.8 | 0 | 86.4 | 0 | 5.5 | 0 | 497.4 | 0
20 - 21 | 2.942 | 0 | 6.862 | 0 | 0 | 1474.4 | 0 | 568 | 100.2 | 0 | 528.3 | 0 | 257.4 | 0 | 53.85 | 0 | 511.2 | 0 | 84.8 | 0 | 5.4 | 0 | 501.9 | 0
21 - 22 | 2.952 | 0 | 6.922 | 0 | 0 | 1436.8 | 0 | 548 | 95 | 0 | 496.8 | 0 | 272.2 | 0 | 53.4 | 0 | 490.8 | 0 | 75 | 0 | 5.8 | 0 | 496.5 | 0
22 - 23 | 2.992 | 0 | 6.986 | 0 | 0 | 1370.4 | 0 | 518.4 | 93.8 | 0 | 462.6 | 0 | 252.8 | 0 | 52.2 | 0 | 463 | 0 | 67.4 | 0 | 5.5 | 0 | 492.6 | 0
23 - 00 | 2.988 | 0 | 6.974 | 0 | 0 | 1318.8 | 0 | 466.8 | 93.8 | 0 | 450.9 | 0 | 233.8 | 0 | 50.55 | 0 | 412.2 | 0 | 58.2 | 0 | 5.7 | 0 | 480.3 | 0
Сумма | 69.762 | 0 | 168.396 | 0 | 0 | 33726 | 0 | 11438 | 2327.4 | 0 | 11286.6 | 0 | 5498.6 | 0 | 1112.1 | 0 | 10210.4 | 0 | 2625.2 | 0 | 159.4 | 0 | 11952 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Паприха |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч