## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS
00 - 01 | 7.182 | 3.31 | 0 | 167.4 | 0 | 501.3 | 13.8 | 1.3 | 154.4 | 0 | 114.6 | 345.6 | 0 | 38.6
01 - 02 | 7.144 | 3.3055 | 0 | 157.2 | 0 | 507 | 12.9 | 1.3 | 155.6 | 0 | 111.75 | 350 | 0 | 32
02 - 03 | 7.084 | 3.285 | 0 | 155.4 | 0 | 520.5 | 13.05 | 1.3 | 158.8 | 0 | 110.85 | 360.8 | 0 | 30.9
03 - 04 | 7.121 | 3.294 | 0 | 155.7 | 0 | 497.1 | 13.2 | 1.2 | 158.8 | 0 | 111 | 337 | 0 | 30.7
04 - 05 | 7.126 | 3.282 | 0 | 159.6 | 0 | 512.4 | 13.2 | 1.3 | 161.6 | 0 | 114.6 | 349.6 | 0 | 31.3
05 - 06 | 7.215 | 3.282 | 0 | 183.3 | 0 | 514.5 | 13.2 | 1.3 | 163.4 | 0 | 125.7 | 349.6 | 0 | 43.9
06 - 07 | 7.212 | 3.266 | 0 | 192.9 | 0 | 523.5 | 17.55 | 1.3 | 170 | 0 | 139.8 | 352.4 | 0 | 34.8
07 - 08 | 7.056 | 3.277 | 0 | 212.1 | 0 | 541.2 | 18.3 | 1.2 | 180.6 | 0 | 159 | 359.6 | 0 | 34.2
08 - 09 | 6.912 | 3.692 | 0 | 231.3 | 0 | 581.4 | 21 | 1.2 | 202.4 | 0 | 172.95 | 377.4 | 0 | 36.6
09 - 10 | 6.946 | 3.3635 | 0 | 222.3 | 0 | 609.6 | 18.6 | 1.2 | 198.8 | 0 | 168.15 | 409.8 | 0 | 35.2
10 - 11 | 7.169 | 3.2815 | 0 | 226.2 | 0 | 591.3 | 15.6 | 1.1 | 204.2 | 0 | 169.8 | 385.6 | 0 | 40.1
11 - 12 | 7.145 | 3.406 | 0 | 207.9 | 0 | 605.7 | 17.85 | 1.4 | 190.4 | 0 | 156.6 | 414 | 0 | 32.7
12 - 13 | 7.282 | 3.374 | 0 | 207 | 0 | 582.9 | 19.65 | 1.3 | 187.2 | 0 | 157.95 | 394.4 | 0 | 28.8
13 - 14 | 7.152 | 3.344 | 0 | 204.9 | 0 | 597.9 | 18.45 | 1.3 | 191.8 | 0 | 155.55 | 404.6 | 0 | 30.1
14 - 15 | 7.06 | 3.325 | 0 | 202.8 | 0 | 616.2 | 18.75 | 1.2 | 195 | 0 | 152.55 | 419.8 | 0 | 30.9
15 - 16 | 7.22 | 3.3595 | 0 | 215.1 | 0 | 621 | 19.5 | 1.4 | 192.4 | 0 | 159.75 | 427.4 | 0 | 35
16 - 17 | 7.323 | 3.2955 | 0 | 243.6 | 0 | 631.2 | 24.6 | 1.4 | 204.2 | 0 | 180.9 | 425.4 | 0 | 37.4
17 - 18 | 7.353 | 3.2365 | 0 | 258.9 | 0 | 631.5 | 24.45 | 1.3 | 198.4 | 0 | 184.8 | 432.2 | 0 | 49
18 - 19 | 6.864 | 3.22 | 0 | 240 | 0 | 651.3 | 23.1 | 1.2 | 209.2 | 0 | 168.75 | 440.8 | 0 | 47.5
19 - 20 | 6.972 | 3.276 | 0 | 223.5 | 0 | 644.7 | 23.4 | 1.3 | 215.4 | 0 | 158.55 | 428 | 0 | 41
20 - 21 | 7.006 | 3.3065 | 0 | 214.2 | 0 | 583.8 | 22.35 | 1.1 | 201.6 | 0 | 150.9 | 381 | 0 | 40.5
21 - 22 | 7.074 | 3.3065 | 0 | 205.8 | 0 | 547.5 | 22.95 | 1.3 | 193 | 0 | 140.7 | 353.4 | 0 | 41.6
22 - 23 | 7.22 | 3.2625 | 0 | 204.3 | 0 | 560.1 | 22.2 | 1.3 | 184.4 | 0 | 136.95 | 374.6 | 0 | 44.4
23 - 00 | 7.128 | 3.24 | 0 | 184.5 | 0 | 523.8 | 19.35 | 1.3 | 180 | 0 | 127.5 | 342.8 | 0 | 36.9
Сумма | 170.966 | 79.5905 | 0 | 4875.9 | 0 | 13697.4 | 447 | 30.5 | 4451.6 | 0 | 3529.65 | 9215.8 | 0 | 884.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч