## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Слобода | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Слобода | [11 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Слобода ТСН 1 ао RS | 10 Слобода Т 1 ао RS | 10 Слобода Т 1 ап RS | 10 Слобода Т 2 ао RS | 10 Слобода Т 2 ап RS | 10 Слобода-Аврора ао RS | 10 Слобода-Аврора ап RS | 10 Слобода-Комплекс ао RS | 10 Слобода-Палкино ао RS | 10 Слобода-Пешково ао RS | 10 Слобода-Поселок ао RS | 10 Слобода-Слобода ао RS
00 - 01 | 13.972 | 0 | 691.2 | 0 | 188 | 30 | 0 | 53.1 | 188.1 | 14.96 | 210.15 | 382.65
01 - 02 | 14.072 | 0 | 670.4 | 0 | 212.8 | 32 | 0 | 56.1 | 212.9 | 14.88 | 202.95 | 363.9
02 - 03 | 14.036 | 0 | 699.2 | 0 | 205.2 | 31.2 | 0 | 59.4 | 205 | 15.12 | 208.65 | 385.35
03 - 04 | 14.032 | 0 | 729.6 | 0 | 204 | 32 | 0 | 61.8 | 204.1 | 14.4 | 213.75 | 407.25
04 - 05 | 14.036 | 0 | 769.2 | 0 | 229.2 | 32.8 | 0 | 81 | 229 | 14.64 | 215.85 | 424.65
05 - 06 | 13.852 | 0 | 818.4 | 0 | 240.8 | 29.6 | 0 | 97.35 | 240.7 | 15.04 | 231 | 445.2
06 - 07 | 13.704 | 0 | 868 | 0 | 250 | 31.6 | 0 | 99.45 | 250 | 15.2 | 263.4 | 457.8
07 - 08 | 13.592 | 0 | 915.2 | 0 | 252.4 | 36.4 | 0 | 93.75 | 252.2 | 14.72 | 311.4 | 458.7
08 - 09 | 13.392 | 0 | 980.8 | 0 | 277.6 | 39.6 | 0 | 100.2 | 277.5 | 14.8 | 365.7 | 460.2
09 - 10 | 13.292 | 0 | 942.4 | 0 | 292.8 | 38 | 0 | 111.9 | 293 | 15.04 | 356.7 | 419.7
10 - 11 | 13.48 | 0 | 898.4 | 0 | 263.6 | 35.6 | 0 | 100.65 | 263.6 | 14.24 | 348.6 | 398.4
11 - 12 | 13.496 | 0 | 886.4 | 0 | 310.4 | 35.6 | 0 | 84.3 | 310.3 | 14.64 | 348.15 | 403.35
12 - 13 | 13.66 | 0 | 888.4 | 0 | 298.8 | 35.6 | 0 | 84.9 | 298.7 | 14 | 337.05 | 415.95
13 - 14 | 9.016 | 0 | 884.4 | 0 | 328.4 | 36.4 | 0 | 85.35 | 328.1 | 14.96 | 331.8 | 415.8
14 - 15 | 13.492 | 0 | 926 | 0 | 304.4 | 39.6 | 0 | 84.6 | 304.4 | 14.48 | 338.1 | 448.2
15 - 16 | 13.628 | 0 | 948.4 | 0 | 296.4 | 38.4 | 0 | 102 | 296.2 | 15.28 | 337.5 | 454.95
16 - 17 | 13.66 | 0 | 946 | 0 | 253.2 | 32.4 | 0 | 95.85 | 253.2 | 16.32 | 335.7 | 464.55
17 - 18 | 13.796 | 0 | 952.8 | 0 | 267.2 | 33.6 | 0 | 100.65 | 266.9 | 16.24 | 306.15 | 496.2
18 - 19 | 13.7 | 0 | 924.8 | 0 | 281.6 | 32.4 | 0 | 95.55 | 281.8 | 16.08 | 304.65 | 476.1
19 - 20 | 13.776 | 0 | 908 | 0 | 272.4 | 32 | 0 | 91.8 | 272.1 | 16.88 | 302.25 | 464.4
20 - 21 | 13.892 | 0 | 890.8 | 0 | 231.6 | 34.4 | 0 | 81.75 | 231.8 | 17.04 | 294.6 | 462.9
21 - 22 | 13.984 | 0 | 846.4 | 0 | 219.2 | 31.2 | 0 | 64.5 | 218.9 | 17.04 | 280.8 | 452.1
22 - 23 | 14.028 | 0 | 824.4 | 0 | 211.2 | 33.6 | 0 | 51.6 | 211.4 | 16.88 | 259.05 | 463.5
23 - 00 | 13.928 | 0 | 772.4 | 0 | 209.6 | 31.2 | 0 | 47.1 | 209.3 | 17.12 | 242.4 | 434.55
Сумма | 325.516 | 0 | 20582 | 0 | 6100.8 | 815.2 | 0 | 1984.65 | 6099.2 | 370 | 6946.35 | 10456.35

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Слобода |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч