## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Снасудово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Снасудово | [11 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Снасудово ТСН 1 ао RS | 0,4 Снасудово ТСН 2 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ап RS | 10 Снасудово Т 2 ао RS | 10 Снасудово Т 2 ап RS | 10 Снасудово-Грибково ао RS | 10 Снасудово-Интернат ао RS | 10 Снасудово-МТМ ао RS | 10 Снасудово-МТМ ап RS | 10 Снасудово-Снасудово ао RS | 10 Снасудово-Харачево ао RS
00 - 01 | 0.6144 | 0.2216 | 0 | 502 | 0 | 284.8 | 316.8 | 60.3 | 63.6 | 0 | 60.6 | 291
01 - 02 | 0.6152 | 0.2204 | 0 | 500 | 0 | 272.8 | 318.6 | 57 | 65.4 | 0 | 57.6 | 278.8
02 - 03 | 0.612 | 0.2268 | 0 | 484.4 | 0 | 282.4 | 304.8 | 55.8 | 63.9 | 0 | 58.5 | 288.2
03 - 04 | 0.6132 | 0.2204 | 0 | 505.6 | 0 | 312 | 306.6 | 56.4 | 66.9 | 0 | 75.3 | 318.4
04 - 05 | 0.6132 | 0.2264 | 0 | 514 | 0 | 345.6 | 312.3 | 56.1 | 66.3 | 0 | 77.7 | 352
05 - 06 | 0.6096 | 0.2224 | 0 | 590.8 | 0 | 328.8 | 314.7 | 113.1 | 74.7 | 0 | 87.6 | 335
06 - 07 | 0.6036 | 0.2244 | 0 | 674.4 | 0 | 370.4 | 350.1 | 158.4 | 79.2 | 0 | 85.2 | 376.8
07 - 08 | 0.5948 | 0.2284 | 0 | 758 | 0 | 435.2 | 383.1 | 183 | 108.3 | 0 | 82.2 | 441.8
08 - 09 | 0.5764 | 0.2244 | 0 | 792 | 0 | 440.8 | 380.7 | 213.3 | 101.1 | 0 | 95.4 | 449
09 - 10 | 0.574 | 0.2264 | 0 | 779.6 | 0 | 352.4 | 381.6 | 210.3 | 93.9 | 0 | 93.6 | 359.8
10 - 11 | 0.6036 | 0.2348 | 0 | 780.8 | 0 | 357.2 | 397.5 | 225.9 | 74.1 | 0 | 81.9 | 364.2
11 - 12 | 0.6092 | 0.2308 | 0 | 704 | 0 | 395.2 | 365.4 | 201.9 | 60.3 | 0 | 75.3 | 401.6
12 - 13 | 0.6176 | 0.2436 | 0 | 645.2 | 0 | 404 | 354.6 | 149.7 | 57.3 | 0 | 82.5 | 410.6
13 - 14 | 0.6052 | 0.2248 | 0 | 702.8 | 0 | 409.6 | 369.3 | 180.6 | 72 | 0 | 79.5 | 416.6
14 - 15 | 0.6052 | 0.2436 | 0 | 630.4 | 0 | 371.6 | 347.4 | 137.7 | 60 | 0 | 84.6 | 378.8
15 - 16 | 0.6068 | 0.2424 | 0 | 673.6 | 0 | 357.2 | 399.3 | 129 | 46.8 | 0 | 97.5 | 363.8
16 - 17 | 0.6096 | 0.2432 | 0 | 647.6 | 0 | 338.4 | 431.1 | 135.6 | 0 | 0 | 80.7 | 344.8
17 - 18 | 0.6188 | 0.2384 | 0 | 607.2 | 0 | 341.6 | 400.5 | 123 | 0 | 0 | 82.8 | 348
18 - 19 | 0.5908 | 0.2332 | 0 | 578.8 | 0 | 357.6 | 380.4 | 116.4 | 0 | 0 | 81.9 | 364.6
19 - 20 | 0.5908 | 0.2376 | 0 | 596.4 | 0 | 385.2 | 400.2 | 103.2 | 0 | 0 | 92.1 | 392.6
20 - 21 | 0.5948 | 0.2408 | 0 | 593.6 | 0 | 379.2 | 394.2 | 104.7 | 0 | 0 | 93.9 | 386.2
21 - 22 | 0.5996 | 0.2408 | 0 | 589.6 | 0 | 369.2 | 402 | 89.1 | 0 | 0 | 98.1 | 376.2
22 - 23 | 0.6056 | 0.242 | 0 | 532.4 | 0 | 363.2 | 373.5 | 69.9 | 0 | 0 | 88.5 | 370.6
23 - 00 | 0.6032 | 0.2424 | 0 | 480.4 | 0 | 343.2 | 344.1 | 60.3 | 0 | 0 | 76.2 | 350
Сумма | 14.4872 | 5.58 | 0 | 14863.6 | 0 | 8597.6 | 8728.8 | 2990.7 | 1153.8 | 0 | 1969.2 | 8759.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Снасудово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч