## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 12.282 | 0 | 0 | 150.2 | 0 | 29.6 | 5.5 | 0.75 | 16.98 | 144.3 | 0 | 11 | 0.9
01 - 02 | 12.376 | 0 | 0 | 147.6 | 0 | 26 | 5.2 | 0.6 | 13.8 | 141.8 | 0 | 10.2 | 0.9
02 - 03 | 12.268 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 24.2 | 5.4 | 0.6 | 12.06 | 139.5 | 0 | 10.3 | 0.96
03 - 04 | 12.356 | 0 | 0 | 145 | 0 | 24.4 | 5 | 0.75 | 12.6 | 139.6 | 0 | 10 | 0.96
04 - 05 | 12.27 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 26.4 | 6 | 0.6 | 13.74 | 139.9 | 0 | 10.8 | 0.96
05 - 06 | 12.198 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 27.8 | 6.6 | 0.6 | 13.8 | 152.2 | 0 | 12.1 | 1.02
06 - 07 | 11.95 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 38.4 | 10 | 0.6 | 15.72 | 203.7 | 0 | 19.7 | 1.98
07 - 08 | 11.724 | 0 | 0 | 242.6 | 0 | 57.4 | 15 | 0.75 | 22.14 | 227.1 | 0 | 30.2 | 4.26
08 - 09 | 11.134 | 0 | 0 | 215 | 0 | 56.6 | 11.7 | 0.6 | 23.76 | 202.6 | 0 | 29.4 | 2.34
09 - 10 | 10.708 | 0 | 0 | 207.8 | 0 | 59 | 8.4 | 0.6 | 31.38 | 198.9 | 0 | 25 | 1.62
10 - 11 | 11.164 | 0 | 0 | 217.2 | 0 | 57.4 | 7.8 | 0.75 | 28.56 | 208.9 | 0 | 25.3 | 2.46
11 - 12 | 11.084 | 0 | 0 | 214 | 0 | 57.2 | 7.4 | 0.75 | 31.68 | 206 | 0 | 22.5 | 1.98
12 - 13 | 11.376 | 0 | 0 | 209.2 | 0 | 43 | 10 | 0.75 | 19.62 | 198.7 | 0 | 20.6 | 1.74
13 - 14 | 11.196 | 0 | 0 | 210 | 0 | 52.2 | 9.4 | 0.6 | 25.98 | 199.8 | 0 | 23.3 | 1.68
14 - 15 | 11.404 | 0 | 0 | 206.2 | 0 | 61.4 | 8.6 | 0.75 | 31.38 | 197.2 | 0 | 27 | 1.98
15 - 16 | 11.318 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 56.4 | 10.7 | 0.75 | 30.42 | 204 | 0 | 22.3 | 2.64
16 - 17 | 11.298 | 0 | 0 | 240 | 0 | 75.6 | 14.3 | 0.6 | 34.38 | 225 | 0 | 35.9 | 4.2
17 - 18 | 11.568 | 0 | 0 | 251.4 | 0 | 74.2 | 18.5 | 0.75 | 30.6 | 232.4 | 0 | 37.1 | 5.46
18 - 19 | 11.484 | 0 | 0 | 249.8 | 0 | 86.2 | 17.9 | 0.6 | 42.24 | 231.1 | 0 | 38.3 | 4.44
19 - 20 | 11.758 | 0 | 0 | 246.2 | 0 | 74.4 | 16.5 | 0.75 | 33.96 | 229.1 | 0 | 34.5 | 4.86
20 - 21 | 11.928 | 0 | 0 | 232 | 0 | 78.2 | 15.5 | 0.75 | 38.1 | 216 | 0 | 34.2 | 4.62
21 - 22 | 12.066 | 0 | 0 | 223.4 | 0 | 48 | 11.1 | 0.75 | 19.56 | 211.8 | 0 | 22.7 | 4.74
22 - 23 | 12.132 | 0 | 0 | 209.6 | 0 | 56 | 10.6 | 0.75 | 33.24 | 198.5 | 0 | 17.9 | 3.48
23 - 00 | 12.086 | 0 | 0 | 175 | 0 | 37.8 | 6.7 | 0.75 | 21 | 167.9 | 0 | 14.2 | 1.56
Сумма | 281.128 | 0 | 0 | 4872.8 | 0 | 1227.8 | 243.8 | 16.5 | 596.7 | 4616 | 0 | 544.5 | 61.74

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч