## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 0.408 | 0 | 0 | 74 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0 | 11.28 | 72.5 | 0 | 12.9 | 0
01 - 02 | 0.42 | 0 | 0 | 75 | 0.2 | 9.4 | 0.5 | 0 | 5.34 | 73.6 | 0 | 13.3 | 0
02 - 03 | 0.41 | 0 | 0 | 73 | 0.8 | 3.2 | 0.3 | 0 | 4.86 | 71.8 | 0 | 12.3 | 0
03 - 04 | 0.416 | 0 | 0 | 73.6 | 0.2 | 6.4 | 0.4 | 0 | 6.24 | 72 | 0 | 12.7 | 0
04 - 05 | 0.412 | 0 | 0 | 72.4 | 0.4 | 5 | 0.2 | 0 | 5.64 | 71.6 | 0 | 12.3 | 0
05 - 06 | 0.406 | 0 | 0 | 71.4 | 1.4 | 2.8 | 0.1 | 0 | 5.46 | 70.4 | 0 | 11.6 | 0
06 - 07 | 0.394 | 0 | 0 | 81.8 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0 | 4.92 | 79.4 | 0 | 10.9 | 0
07 - 08 | 0.378 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 14.2 | 1.8 | 0 | 8.46 | 81 | 0 | 16.4 | 0
08 - 09 | 0.346 | 0 | 0 | 59.2 | 0.4 | 14.8 | 0 | 0 | 15.06 | 59.6 | 0 | 10.4 | 0
09 - 10 | 0.16 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 20.8 | 0 | 0 | 23.28 | 60.5 | 0 | 7.4 | 0
10 - 11 | 0.158 | 0 | 0 | 67.2 | 0.6 | 14.8 | 0 | 0 | 16.62 | 67.1 | 0 | 10.9 | 0
11 - 12 | 0.168 | 0 | 0 | 66.8 | 0.6 | 22.4 | 0 | 0 | 23.46 | 66.5 | 0 | 9.8 | 0
12 - 13 | 0.132 | 0 | 0 | 76.4 | 0.6 | 7 | 0.1 | 0 | 8.1 | 75.2 | 0 | 13.1 | 0
13 - 14 | 0.15 | 0 | 0 | 70.2 | 0.4 | 19.6 | 0 | 0 | 21.06 | 69.4 | 0 | 11.6 | 0
14 - 15 | 0.162 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 27.12 | 68.5 | 0 | 16.1 | 0
15 - 16 | 0.17 | 0 | 0 | 73.6 | 0.2 | 27.2 | 0.1 | 0 | 24.72 | 73 | 0 | 13.3 | 0
16 - 17 | 0.274 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 36.6 | 2.8 | 0 | 27 | 79.4 | 0 | 19.9 | 0
17 - 18 | 0.424 | 0 | 0 | 96 | 0 | 36.6 | 4.2 | 0 | 22.98 | 90.6 | 0 | 22.2 | 0
18 - 19 | 0.422 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 49.8 | 3.7 | 0 | 37.08 | 92.4 | 0 | 21.9 | 0
19 - 20 | 0.438 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 41.6 | 4.4 | 0 | 25.92 | 96 | 0 | 23.8 | 0
20 - 21 | 0.452 | 0 | 0 | 104.6 | 0 | 54.2 | 4.6 | 0 | 39.18 | 98.4 | 0 | 23.8 | 0
21 - 22 | 0.462 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 22.2 | 1.5 | 0 | 13.08 | 104.5 | 0 | 17.5 | 0
22 - 23 | 0.468 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 44 | 1.1 | 0 | 35.64 | 104.2 | 0 | 16.7 | 0
23 - 00 | 0.462 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | 21.78 | 83.5 | 0 | 16.1 | 0
Сумма | 8.092 | 0 | 0 | 1930.8 | 7.4 | 526.8 | 28.7 | 0 | 434.28 | 1881.1 | 0 | 356.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч