## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [20 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье(резерв) ао RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS
00 - 01 | 4.376 | 7.28 | 1629.6 | 351.6 | 0 | 0 | 581.7 | 134 | 125 | 141.45 | 205.8 | 239.1 | 545.25 | 0 | 0 | 1649.2 | 350 | 1531.6 | 0 | 0 | 3502.8
01 - 02 | 4.4 | 7.296 | 1593.6 | 331.2 | 0 | 0 | 567.15 | 134.4 | 122 | 147.3 | 181.5 | 237.6 | 527.85 | 0 | 0 | 1613.5 | 330.4 | 1477.7 | 0 | 0 | 3393.6
02 - 03 | 4.376 | 7.312 | 1600.8 | 332.4 | 0 | 0 | 555.6 | 126 | 121.1 | 136.8 | 186.3 | 243.3 | 550.2 | 0 | 0 | 1619.8 | 333.2 | 1433.6 | 0 | 0 | 3364.2
03 - 04 | 4.392 | 7.544 | 1594.8 | 350.4 | 0 | 0 | 549.3 | 114.8 | 125.3 | 137.1 | 199 | 253.1 | 547.2 | 0 | 0 | 1614.2 | 350 | 1430.1 | 0 | 0 | 3368.4
04 - 05 | 4.416 | 7.56 | 1600.8 | 345.6 | 0 | 0 | 559.5 | 114 | 127.2 | 133.8 | 208.9 | 241.9 | 553.95 | 0 | 0 | 1620.5 | 346.5 | 1495.2 | 0 | 0 | 3431.4
05 - 06 | 4.384 | 7.488 | 1657.2 | 339.6 | 0 | 0 | 593.55 | 118.8 | 128.8 | 137.4 | 192.2 | 245 | 566.4 | 0 | 0 | 1676.5 | 339.5 | 1651.3 | 0 | 0 | 3633
06 - 07 | 4.336 | 10.632 | 1646.4 | 368.4 | 0 | 0 | 541.65 | 114.8 | 130.6 | 129.45 | 218.5 | 273.5 | 581.55 | 0 | 0 | 1666 | 367.5 | 1878.8 | 0 | 0 | 3876.6
07 - 08 | 4.368 | 8.976 | 1686 | 381.6 | 0 | 0 | 568.65 | 103.6 | 143.2 | 138.9 | 228.4 | 276.7 | 588.9 | 0 | 0 | 1704.5 | 380.8 | 2054.5 | 0 | 0 | 4095
08 - 09 | 4.384 | 7.44 | 1726.8 | 384 | 0 | 0 | 561.3 | 128.8 | 159.5 | 140.25 | 242.6 | 283.9 | 589.05 | 0 | 0 | 1747.9 | 384.3 | 2317.7 | 0 | 0 | 4389
09 - 10 | 4.408 | 7.456 | 1754.4 | 366 | 0 | 0 | 578.25 | 126.8 | 163.5 | 145.05 | 221.9 | 292.9 | 589.35 | 0 | 0 | 1776.6 | 366.1 | 2412.9 | 0 | 0 | 4494
10 - 11 | 4.432 | 7.56 | 1710 | 379.2 | 0 | 0 | 574.35 | 122.4 | 163 | 141.45 | 214.8 | 274.8 | 570.75 | 0 | 0 | 1731.1 | 380.1 | 2314.9 | 0 | 0 | 4363.8
11 - 12 | 4.416 | 12.344 | 1693.2 | 378 | 0 | 0 | 563.4 | 128 | 165.6 | 139.95 | 233.1 | 274 | 558 | 0 | 0 | 1715 | 379.4 | 2279.9 | 0 | 0 | 4313.4
12 - 13 | 4.384 | 7.464 | 1665.6 | 367.2 | 0 | 0 | 575.55 | 110.4 | 147.8 | 131.4 | 231.1 | 274.4 | 552.75 | 0 | 0 | 1684.2 | 367.5 | 2180.5 | 0 | 0 | 4174.8
13 - 14 | 4.328 | 7.384 | 1696.8 | 354 | 0 | 0 | 603.9 | 114 | 176.2 | 145.2 | 207.7 | 269.9 | 527.55 | 0 | 0 | 1716.4 | 352.1 | 2223.9 | 0 | 0 | 4233.6
14 - 15 | 4.456 | 12.392 | 1714.8 | 348 | 0 | 0 | 555.3 | 117.6 | 167.4 | 136.95 | 197 | 286.6 | 583.5 | 0 | 0 | 1736 | 347.9 | 2222.5 | 0 | 0 | 4246.2
15 - 16 | 4.368 | 7.6 | 1782 | 354 | 0 | 0 | 596.25 | 117.6 | 182.5 | 133.95 | 209.1 | 285.1 | 597.45 | 0 | 0 | 1804.6 | 353.5 | 2164.4 | 0 | 0 | 4263
16 - 17 | 4.472 | 10.456 | 1869.6 | 402 | 0 | 0 | 606.3 | 135.2 | 197.7 | 151.8 | 229.7 | 305.5 | 620.85 | 0 | 0 | 1893.5 | 400.4 | 2328.2 | 0 | 0 | 4557
17 - 18 | 4.552 | 9.768 | 1920 | 416.4 | 0 | 0 | 636.15 | 133.6 | 180.4 | 174.3 | 241.2 | 319.8 | 645 | 0 | 0 | 1944.6 | 415.8 | 2394.7 | 0 | 0 | 4687.2
18 - 19 | 4.424 | 12.032 | 1858.8 | 393.6 | 0 | 0 | 610.35 | 142 | 166.1 | 149.7 | 223.8 | 312 | 625.95 | 0 | 0 | 1882.3 | 394.1 | 2290.4 | 0 | 0 | 4506.6
19 - 20 | 4.504 | 8.768 | 1886.4 | 400.8 | 0 | 0 | 614.4 | 147.6 | 170.6 | 138.9 | 248.4 | 314.7 | 634.05 | 0 | 0 | 1908.9 | 401.1 | 2241.4 | 0 | 0 | 4494
20 - 21 | 4.528 | 13.448 | 1890 | 411.6 | 0 | 0 | 646.2 | 126.4 | 162.5 | 148.95 | 256.4 | 308.9 | 641.7 | 0 | 0 | 1914.5 | 410.9 | 2137.1 | 0 | 0 | 4405.8
21 - 22 | 4.456 | 7.464 | 1845.6 | 402 | 0 | 0 | 603.45 | 126.8 | 160.6 | 157.35 | 234.3 | 306.2 | 645 | 0 | 0 | 1869.7 | 401.8 | 2014.6 | 0 | 0 | 4242
22 - 23 | 4.504 | 12.84 | 1755.6 | 397.2 | 0 | 0 | 583.8 | 124.8 | 138 | 135.15 | 250.4 | 277.7 | 626.55 | 0 | 0 | 1776.6 | 396.9 | 1803.9 | 0 | 0 | 3935.4
23 - 00 | 4.448 | 7.584 | 1771.2 | 393.6 | 0 | 0 | 626.7 | 127.2 | 130.4 | 156.45 | 237.3 | 273.2 | 609.45 | 0 | 0 | 1792.7 | 394.1 | 1675.1 | 0 | 0 | 3826.2
Сумма | 106.112 | 216.088 | 41550 | 8948.4 | 0 | 0 | 14052.75 | 2989.6 | 3655 | 3429 | 5299.4 | 6669.8 | 14078.25 | 0 | 0 | 42058.8 | 8943.9 | 47954.9 | 0 | 0 | 97797

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч