## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [20 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье(резерв) ао RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS
00 - 01 |  |  | 346.8 | 72 | 0 | 0 | 111.15 | 6 | 52.3 | 22.8 | 37.5 | 57.2 | 108.9 | 0 | 0 | 222.6 | 13.3 | 0 | 28 | 0 | 420
01 - 02 |  |  | 346.8 | 72 | 0 | 0 | 111 | 7.2 | 51.9 | 24 | 37 | 58.2 | 108.3 | 0 | 0 | 224.7 | 16.8 | 0 | 28 | 0 | 415.8
02 - 03 |  |  | 339.6 | 72 | 0 | 0 | 107.55 | 5.6 | 51.3 | 21.9 | 42.5 | 57.1 | 109.8 | 0 | 0 | 217.7 | 15.4 | 0 | 42 | 0 | 399
03 - 04 |  |  | 344.4 | 85.2 | 0 | 0 | 107.85 | 3.2 | 53.3 | 25.35 | 51.2 | 58.9 | 109.8 | 0 | 0 | 221.9 | 29.4 | 0 | 33.6 | 0 | 424.2
04 - 05 |  |  | 344.4 | 84 | 0 | 0 | 109.2 | 5.6 | 52.5 | 26.55 | 55.7 | 58.2 | 110.55 | 0 | 0 | 220.5 | 26.6 | 0 | 27.3 | 0 | 432.6
05 - 06 |  |  | 340.8 | 79.2 | 0 | 0 | 110.85 | 2.8 | 51.1 | 26.25 | 51.3 | 56.1 | 109.35 | 0 | 0 | 212.8 | 26.6 | 0 | 24.5 | 0 | 424.2
06 - 07 |  |  | 326.4 | 80.4 | 0 | 0 | 98.7 | 2.8 | 50.4 | 20.55 | 51.6 | 56.6 | 109.2 | 0 | 0 | 200.2 | 21 | 3.5 | 10.5 | 0 | 432.6
07 - 08 |  |  | 345.6 | 80.4 | 0 | 0 | 104.55 | 4 | 51 | 25.5 | 45.5 | 58.7 | 119.25 | 0 | 0 | 218.4 | 15.4 | 11.2 | 0 | 0 | 483
08 - 09 |  |  | 350.4 | 85.2 | 0 | 0 | 104.25 | 5.6 | 56.8 | 29.25 | 52.7 | 60.6 | 113.4 | 0 | 0 | 219.1 | 25.9 | 251.3 | 0 | 0 | 676.2
09 - 10 |  |  | 367.2 | 91.2 | 0 | 0 | 110.1 | 4.8 | 61.2 | 32.1 | 50.3 | 64.8 | 115.8 | 0 | 0 | 235.2 | 38.5 | 296.8 | 0 | 0 | 747.6
10 - 11 |  |  | 364.8 | 94.8 | 0 | 0 | 110.7 | 4 | 61.2 | 32.55 | 52.5 | 64 | 113.1 | 0 | 0 | 237.3 | 39.9 | 249.9 | 0 | 0 | 705.6
11 - 12 |  |  | 366 | 92.4 | 0 | 0 | 108.15 | 5.2 | 70.4 | 24.15 | 58.9 | 63.6 | 109.35 | 0 | 0 | 242.2 | 33.6 | 336.7 | 0 | 0 | 789.6
12 - 13 |  |  | 344.4 | 85.2 | 0 | 0 | 107.1 | 3.2 | 53.9 | 19.65 | 50.4 | 61.1 | 107.1 | 0 | 0 | 218.4 | 23.8 | 233.8 | 0 | 0 | 667.8
13 - 14 |  |  | 349.2 | 78 | 0 | 0 | 105.9 | 4.8 | 80.1 | 21.3 | 37.6 | 55.7 | 98.85 | 0 | 0 | 228.2 | 14 | 293.3 | 0 | 0 | 722.4
14 - 15 |  |  | 373.2 | 75.6 | 0 | 0 | 109.8 | 4.8 | 69.7 | 18.6 | 35.2 | 65 | 115.5 | 0 | 0 | 246.4 | 13.3 | 318.5 | 0 | 0 | 760.2
15 - 16 |  |  | 362.4 | 79.2 | 0 | 0 | 106.2 | 2.8 | 73.9 | 22.35 | 38.7 | 60.8 | 110.1 | 0 | 0 | 234.5 | 18.9 | 282.8 | 0 | 0 | 718.2
16 - 17 |  |  | 404.4 | 84 | 0 | 0 | 115.95 | 4.4 | 90.3 | 23.7 | 36.2 | 68.1 | 118.8 | 0 | 0 | 273 | 15.4 | 346.5 | 0 | 0 | 823.2
17 - 18 |  |  | 427.2 | 90 | 0 | 0 | 128.4 | 4.8 | 78.7 | 29.25 | 47.7 | 75 | 129 | 0 | 0 | 284.9 | 20.3 | 303.8 | 0 | 0 | 802.2
18 - 19 |  |  | 368.4 | 86.4 | 0 | 0 | 112.35 | 4.8 | 61.2 | 25.05 | 44 | 64 | 114.75 | 0 | 0 | 231 | 22.4 | 214.9 | 0 | 0 | 655.2
19 - 20 |  |  | 386.4 | 91.2 | 0 | 0 | 116.55 | 5.6 | 63.7 | 27 | 58.2 | 67.5 | 121.35 | 0 | 0 | 244.3 | 31.5 | 198.1 | 0 | 0 | 663.6
20 - 21 |  |  | 398.4 | 90 | 0 | 0 | 124.35 | 5.2 | 65.4 | 25.95 | 57.7 | 68.5 | 124.95 | 0 | 0 | 256.2 | 21 | 107.1 | 0 | 0 | 604.8
21 - 22 |  |  | 374.4 | 86.4 | 0 | 0 | 112.65 | 4.8 | 63.5 | 25.5 | 41.8 | 64.1 | 119.1 | 0 | 0 | 238 | 18.2 | 21.7 | 0 | 0 | 533.4
22 - 23 |  |  | 357.6 | 88.8 | 0 | 0 | 110.25 | 3.2 | 53.5 | 24.45 | 53.6 | 61.3 | 117.15 | 0 | 0 | 224 | 22.4 | 1.4 | 5.6 | 0 | 474.6
23 - 00 |  |  | 352.8 | 86.4 | 0 | 0 | 114.3 | 2.4 | 51.5 | 23.25 | 54 | 58.9 | 113.7 | 0 | 0 | 216.3 | 22.4 | 0 | 21 | 0 | 428.4
Сумма | 0 | 0 | 8682 | 2010 | 0 | 0 | 2657.85 | 107.6 | 1468.8 | 597 | 1141.8 | 1484 | 2727.15 | 0 | 0 | 5567.8 | 546 | 3471.3 | 220.5 | 0 | 14204.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч