## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Фетинино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Фетинино | [12 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Фетинино ТСН 1 ао RS | 0,4 Фетинино ТСН 2 ао RS | 10 Фетинино Т 1 ао RS | 10 Фетинино Т 1 ап RS | 10 Фетинино Т 2 ао RS | 10 Фетинино Т 2 ап RS | 10 Фетинино-Дубровское 2 ао RS | 10 Фетинино-Дубровское 2 ап RS | 10 Фетинино-Комплекс ао RS | 10 Фетинино-Поселок ао RS | 10 Фетинино-Холодильник ао RS | 10 Фетинино-Школа ао RS | 10 Фетинино-Школа ап RS
00 - 01 | 9.756 | 0 | 0 | 767.2 | 0 | 315.2 | 647.4 | 0 | 104.8 | 127.4 | 33.4 | 185.2 | 0
01 - 02 | 9.864 | 0 | 0 | 754.4 | 0 | 309.6 | 634.2 | 0 | 105.4 | 126.2 | 32.8 | 181.2 | 0
02 - 03 | 9.72 | 0 | 0 | 743.2 | 0 | 308 | 628 | 0 | 101.4 | 125.8 | 32.2 | 179.6 | 0
03 - 04 | 9.832 | 0 | 0 | 748.8 | 0 | 306.4 | 630.4 | 0 | 102.6 | 124.6 | 33.2 | 179.8 | 0
04 - 05 | 9.804 | 0 | 0 | 777.6 | 0 | 297.6 | 646.2 | 0 | 117.6 | 123.8 | 32.8 | 170.8 | 0
05 - 06 | 9.768 | 0 | 0 | 832.8 | 0 | 313.6 | 691.8 | 0 | 128.2 | 135 | 33 | 176.2 | 0
06 - 07 | 9.708 | 0 | 0 | 892.8 | 0 | 377.6 | 744.6 | 0 | 135.8 | 190.6 | 33.2 | 184.6 | 0
07 - 08 | 9.48 | 0 | 0 | 974.4 | 0 | 486.4 | 802 | 0 | 160.4 | 293.2 | 33.8 | 190.4 | 0
08 - 09 | 9.12 | 0 | 0 | 1046.4 | 0 | 398.4 | 876.6 | 0 | 159.8 | 205 | 32.8 | 191.2 | 0
09 - 10 | 9.164 | 0 | 0 | 1078.4 | 0 | 412.8 | 936.2 | 0 | 133.4 | 215.4 | 31.8 | 194.4 | 0
10 - 11 | 9.564 | 0 | 0 | 1059.2 | 0 | 411.2 | 923.6 | 0 | 124.8 | 208 | 33.8 | 200.4 | 0
11 - 12 | 9.736 | 0 | 0 | 1038.4 | 0 | 392.8 | 890.2 | 0 | 138.6 | 204 | 32.2 | 185.8 | 0
12 - 13 | 9.872 | 0 | 0 | 964.8 | 0 | 372 | 815.8 | 0 | 139.8 | 181 | 31.6 | 187.4 | 0
13 - 14 | 9.516 | 0 | 0 | 934.4 | 0 | 350.4 | 775.6 | 0 | 146.2 | 167.6 | 34 | 180.4 | 0
14 - 15 | 9.56 | 0 | 0 | 918.4 | 0 | 344.8 | 773.2 | 0 | 130.8 | 170.6 | 35 | 172.2 | 0
15 - 16 | 9.66 | 0 | 0 | 930.4 | 0 | 364.8 | 796.2 | 0 | 119.8 | 184.8 | 36 | 177 | 0
16 - 17 | 9.88 | 0 | 0 | 948 | 0 | 421.6 | 808 | 0 | 124.2 | 230.2 | 37.6 | 188.6 | 0
17 - 18 | 10.324 | 0 | 0 | 955.2 | 0 | 392 | 816.8 | 0 | 123.6 | 192.6 | 37.2 | 197 | 0
18 - 19 | 11.324 | 0 | 0 | 956.8 | 0 | 399.2 | 810 | 0 | 127.2 | 195.2 | 41 | 201.4 | 0
19 - 20 | 11.396 | 0 | 0 | 974.4 | 0 | 395.2 | 822.2 | 0 | 135.2 | 191.6 | 40 | 201.2 | 0
20 - 21 | 11.52 | 0 | 0 | 933.6 | 0 | 393.6 | 797 | 0 | 121 | 188.6 | 37.2 | 202.6 | 0
21 - 22 | 11.652 | 0 | 0 | 904.8 | 0 | 389.6 | 776.4 | 0 | 112.8 | 181.6 | 37 | 205.6 | 0
22 - 23 | 11.736 | 0 | 0 | 844 | 0 | 371.2 | 721.4 | 0 | 105 | 161.2 | 38 | 207.2 | 0
23 - 00 | 11.7 | 0 | 0 | 816 | 0 | 340.8 | 691.8 | 0 | 106.4 | 142.2 | 37.4 | 196 | 0
Сумма | 243.656 | 0 | 0 | 21794.4 | 0 | 8864.8 | 18455.6 | 0 | 3004.8 | 4266.2 | 837 | 4536.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Фетинино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч