## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шапша | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шапша | [14 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Шапша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шапша ТСН 2 ао RS | 10 Шапша Т 1 ао RS | 10 Шапша Т 1 ап RS | 10 Шапша Т 2 ао RS | 10 Шапша Т 2 ап RS | 10 Шапша-Кумзеро ао RS | 10 Шапша-Кумзеро ап RS | 10 Шапша-Лебеж ао RS | 10 Шапша-Лебеж ап RS | 10 Шапша-Лукино ао RS | 10 Шапша-Лукино ап RS | 10 Шапша-Родина ао RS | 10 Шапша-Ферма ао RS | 10 Шапша-Шапша ао RS
00 - 01 | 14.524 | 11.72 | 0 | 134.4 | 0 | 303.2 | 43.1 | 0 | 2.4 | 0 | 271.4 | 0 | 27.8 | 4.2 | 89
01 - 02 | 14.572 | 11.772 | 0 | 132.8 | 0 | 302.4 | 41.8 | 0 | 2.5 | 0 | 270.6 | 0 | 28 | 4 | 88.5
02 - 03 | 14.464 | 11.524 | 0 | 132.4 | 0 | 286.4 | 43.1 | 0 | 2.3 | 0 | 256.4 | 0 | 26.6 | 3.8 | 87
03 - 04 | 14.468 | 11.612 | 0 | 136.8 | 0 | 288 | 45.2 | 0 | 2.1 | 0 | 258.4 | 0 | 26.2 | 4 | 89.7
04 - 05 | 14.436 | 11.672 | 0 | 135.2 | 0 | 299.2 | 42.5 | 0 | 2.3 | 0 | 265.6 | 0 | 29.2 | 4.2 | 90.4
05 - 06 | 14.364 | 11.744 | 0 | 153.6 | 0 | 361.6 | 49.1 | 0 | 2.5 | 0 | 325.8 | 0 | 30.6 | 5.4 | 102.1
06 - 07 | 14.24 | 12.3 | 0 | 173.6 | 0 | 402.4 | 50.7 | 0 | 2.7 | 0 | 359 | 0 | 39.4 | 4.8 | 120
07 - 08 | 14.184 | 12.632 | 0 | 203.2 | 0 | 436.8 | 58.9 | 0 | 2.8 | 0 | 382.8 | 0 | 48.8 | 6.4 | 141.6
08 - 09 | 6 | 6.204 | 0 | 220 | 0 | 430.4 | 59 | 0 | 2.7 | 0 | 373 | 0 | 51.4 | 6.2 | 158.1
09 - 10 | 5.724 | 6.084 | 0 | 219.6 | 0 | 428.8 | 53.9 | 0 | 3.4 | 0 | 370.6 | 0 | 53.4 | 5.6 | 162.2
10 - 11 | 5.864 | 6.248 | 0 | 196.8 | 0 | 416 | 44.2 | 0 | 2.8 | 0 | 357.8 | 0 | 52 | 6.4 | 149.6
11 - 12 | 5.752 | 6.32 | 0 | 152.4 | 0 | 373.6 | 48.4 | 0 | 2.3 | 0 | 325.2 | 0 | 44 | 5.2 | 101.9
12 - 13 | 5.812 | 6.028 | 0 | 153.6 | 0 | 397.6 | 50.7 | 0 | 2.6 | 0 | 356.8 | 0 | 35 | 6 | 100
13 - 14 | 5.616 | 6.06 | 0 | 145.6 | 0 | 394.4 | 51.9 | 0 | 3.3 | 0 | 355.4 | 0 | 33.8 | 5.4 | 90.7
14 - 15 | 5.628 | 5.356 | 0 | 167.6 | 0 | 365.6 | 53.6 | 0 | 2.6 | 0 | 325.4 | 0 | 34.4 | 6.4 | 111.2
15 - 16 | 5.74 | 5.132 | 0 | 180.8 | 0 | 364.8 | 44.7 | 0 | 3.4 | 0 | 318.4 | 0 | 39.6 | 6.6 | 132.5
16 - 17 | 5.74 | 5.056 | 0 | 188.8 | 0 | 396.8 | 52.3 | 0 | 4.3 | 0 | 338.8 | 0 | 51.4 | 7.6 | 132.2
17 - 18 | 5.64 | 5.316 | 0 | 176 | 0 | 398.4 | 59 | 0 | 3.9 | 0 | 335 | 0 | 56 | 8 | 112.9
18 - 19 | 5.664 | 5.112 | 0 | 186.8 | 0 | 448 | 67.9 | 0 | 4.5 | 0 | 385 | 0 | 55.2 | 8 | 114.5
19 - 20 | 5.74 | 5.156 | 0 | 190.4 | 0 | 451.2 | 63.6 | 0 | 3.8 | 0 | 389.2 | 0 | 55.4 | 7.4 | 123.2
20 - 21 | 5.792 | 5.388 | 0 | 181.2 | 0 | 411.2 | 59.5 | 0 | 3.8 | 0 | 353 | 0 | 51.2 | 7.4 | 117.8
21 - 22 | 5.72 | 4.992 | 0 | 162 | 0 | 372 | 57.1 | 0 | 3.7 | 0 | 317.4 | 0 | 48 | 6.8 | 100.9
22 - 23 | 5.744 | 5.192 | 0 | 148 | 0 | 338.4 | 54.5 | 0 | 3.7 | 0 | 289 | 0 | 43.2 | 6 | 90
23 - 00 | 5.68 | 5.028 | 0 | 137.2 | 0 | 311.2 | 50.9 | 0 | 2.9 | 0 | 273 | 0 | 33.2 | 5 | 83.2
Сумма | 207.108 | 183.648 | 0 | 4008.8 | 0 | 8978.4 | 1245.6 | 0 | 73.3 | 0 | 7853 | 0 | 993.8 | 140.8 | 2689.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шапша |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч