## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 | 5.756 | 4.191 | 0 | 268 | 0 | 145.6 | 4.8 | 0 | 106.1 | 0 | 11.3 | 106 | 30.6 | 158.6 | 0
01 - 02 | 5.76 | 4.392 | 0 | 268 | 0 | 142.4 | 4.8 | 0 | 105.9 | 0 | 9.4 | 104.8 | 30.2 | 158.6 | 0
02 - 03 | 5.72 | 4.4 | 0 | 262.4 | 0 | 142.4 | 4.4 | 0 | 105.6 | 0 | 11.5 | 102 | 30.6 | 153.8 | 0
03 - 04 | 5.736 | 4.271 | 0 | 276.8 | 0 | 139.2 | 4.5 | 0 | 115.3 | 0 | 9.2 | 101.6 | 30.4 | 158.6 | 0
04 - 05 | 5.736 | 4.352 | 0 | 310.4 | 0 | 144.8 | 4.5 | 0 | 127.9 | 0 | 11.5 | 105 | 30.4 | 179.2 | 0
05 - 06 | 5.68 | 4.29 | 0 | 321.6 | 0 | 144.8 | 4.7 | 0 | 129.9 | 0 | 9.4 | 107.4 | 30.6 | 189.4 | 0
06 - 07 | 5.596 | 4.213 | 0 | 369.6 | 0 | 176 | 8.4 | 0 | 150 | 0 | 12 | 129.8 | 36.2 | 212.6 | 0
07 - 08 | 5.524 | 4.519 | 0 | 410.4 | 0 | 172.8 | 7.3 | 0 | 153.6 | 0 | 10.3 | 128 | 37.6 | 251.6 | 0
08 - 09 | 5.36 | 4.378 | 0 | 399.2 | 0 | 179.2 | 6.5 | 0 | 154.5 | 0 | 12.7 | 126.6 | 42 | 240 | 0
09 - 10 | 5.416 | 4.132 | 0 | 411.2 | 0 | 168 | 7.3 | 0 | 161.6 | 0 | 11.6 | 122.2 | 37.6 | 244.4 | 0
10 - 11 | 5.74 | 4.23 | 0 | 418.4 | 0 | 150.4 | 6.2 | 0 | 179.5 | 0 | 12.5 | 103 | 36.8 | 234.8 | 0
11 - 12 | 5.764 | 4.236 | 0 | 380.8 | 0 | 148.8 | 4.7 | 0 | 158.2 | 0 | 11.7 | 103 | 36 | 219.4 | 0
12 - 13 | 5.936 | 4.325 | 0 | 373.6 | 0 | 132.8 | 8.4 | 0 | 126.9 | 0 | 8.9 | 92.8 | 33.2 | 241 | 0
13 - 14 | 5.856 | 4.294 | 0 | 370.4 | 0 | 138.4 | 6.3 | 0 | 133.9 | 0 | 12.7 | 93.4 | 34 | 232 | 0
14 - 15 | 5.84 | 4.238 | 0 | 356 | 0 | 141.6 | 5.4 | 0 | 134.4 | 0 | 11.2 | 98.8 | 33.2 | 217.8 | 0
15 - 16 | 5.868 | 4.511 | 0 | 371.2 | 0 | 167.2 | 6.6 | 0 | 124.2 | 0 | 11.6 | 122.4 | 36.4 | 241.6 | 0
16 - 17 | 5.84 | 4.297 | 0 | 406.4 | 0 | 194.4 | 8.9 | 0 | 142.4 | 0 | 14.7 | 139.8 | 42.8 | 257.8 | 0
17 - 18 | 5.916 | 4.32 | 0 | 448.8 | 0 | 187.2 | 9.1 | 0 | 162 | 0 | 14 | 130.8 | 45 | 279.8 | 0
18 - 19 | 5.572 | 4.245 | 0 | 408 | 0 | 179.2 | 9.8 | 0 | 133.5 | 0 | 14.9 | 121.4 | 45.6 | 266.8 | 0
19 - 20 | [8 empty] | 65.4 | 0 | 7.5 | 58 | 19.6 | 132.8 | 0
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 108.616 | 81.834 | 0 | 6831.2 | 0 | 2995.2 | 122.6 | 0 | 2670.8 | 0 | 228.6 | 2196.8 | 698.8 | 4270.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч