## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 | 0.04 | 0.078 | 0 | 80 | 0 | 48 | 5.1 | 0 | 26.8 | 0 | 11.5 | 21.8 | 16.2 | 49.8 | 0
01 - 02 | 0.04 | 0.082 | 0 | 79.2 | 0 | 47.2 | 5.1 | 0 | 27 | 0 | 11.8 | 22 | 16.4 | 48.8 | 0
02 - 03 | 0.036 | 0.079 | 0 | 78.4 | 0 | 48.8 | 5.1 | 0 | 26.2 | 0 | 11.9 | 22.2 | 17 | 48.6 | 0
03 - 04 | 0.04 | 0.08 | 0 | 82.4 | 0 | 48.8 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 12 | 22 | 16.8 | 49 | 0
04 - 05 | 0.04 | 0.077 | 0 | 98.4 | 0 | 47.2 | 5.3 | 0 | 36 | 0 | 11.8 | 21.6 | 16.4 | 58.8 | 0
05 - 06 | 0.036 | 0.072 | 0 | 98.4 | 0 | 45.6 | 4.6 | 0 | 34.3 | 0 | 11.4 | 20.6 | 15.8 | 61.2 | 0
06 - 07 | 0.04 | 0.072 | 0 | 94.4 | 0 | 44.8 | 4.7 | 0 | 31.5 | 0 | 10.7 | 22 | 14.4 | 59.2 | 0
07 - 08 | 0.036 | 0.389 | 0 | 96.8 | 0 | 43.2 | 4.4 | 0 | 26.5 | 0 | 10.4 | 20.8 | 15.2 | 66.4 | 0
08 - 09 | 0.032 | 0.295 | 0 | 83.2 | 0 | 44.8 | 4.2 | 0 | 22.1 | 0 | 9.4 | 23 | 14.4 | 56 | 0
09 - 10 | 0.036 | 0.059 | 0 | 90.4 | 0 | 40.8 | 4.1 | 0 | 24.7 | 0 | 8.9 | 21.8 | 13 | 61 | 0
10 - 11 | 0.04 | 0.059 | 0 | 104.8 | 0 | 44 | 5.1 | 0 | 31.9 | 0 | 9.3 | 22.6 | 14 | 68.2 | 0
11 - 12 | 0.04 | 0.065 | 0 | 96.8 | 0 | 45.6 | 4.9 | 0 | 30.2 | 0 | 9.5 | 24.4 | 14.2 | 62.8 | 0
12 - 13 | 0.044 | 0.069 | 0 | 104 | 0 | 47.2 | 5.8 | 0 | 32.7 | 0 | 10.4 | 24 | 15.2 | 68.2 | 0
13 - 14 | 0.04 | 0.067 | 0 | 112 | 0 | 44 | 6.3 | 0 | 39.2 | 0 | 10 | 22 | 14.2 | 67.8 | 0
14 - 15 | 0.044 | 0.07 | 0 | 107.2 | 0 | 42.4 | 5.9 | 0 | 38.6 | 0 | 10 | 20.8 | 14.6 | 64.2 | 0
15 - 16 | 0.04 | 0.068 | 0 | 107.2 | 0 | 45.6 | 6 | 0 | 33.3 | 0 | 10.4 | 22.4 | 14.8 | 70.2 | 0
16 - 17 | 0.044 | 0.068 | 0 | 107.2 | 0 | 51.2 | 8.2 | 0 | 35.2 | 0 | 10.4 | 25.6 | 17.8 | 65.4 | 0
17 - 18 | 0.048 | 0.068 | 0 | 135.2 | 0 | 52.8 | 8.1 | 0 | 44.2 | 0 | 10.7 | 26.6 | 18.2 | 85.2 | 0
18 - 19 | 0.044 | 0.068 | 0 | 108.8 | 0 | 52 | 6.8 | 0 | 30.7 | 0 | 10.5 | 26.4 | 17.6 | 73 | 0
19 - 20 | [8 empty] | 16.2 | 0 | 5.5 | 13.6 | 9 | 39.6 | 0
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0.76 | 1.885 | 0 | 1864.8 | 0 | 884 | 104.6 | 0 | 617.3 | 0 | 206.5 | 446.2 | 305.2 | 1223.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч