## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шокша | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шокша | [7 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Шокша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шокша ТСН 2 ао RS | 10 Шокша Т 1 ао RS | 10 Шокша Т 1 ап RS | 10 Шокша Т 2 ао RS | 10 Шокша Т 2 ап RS | 10 Шокша-Нива ао RS | 10 Шокша-Шокша ао RS
00 - 01 | 2.983 | 3.962 | 0 | 33.2 | 0 | 34.4 | 33.2 | 33.6
01 - 02 | 3.026 | 3.982 | 0 | 33.2 | 0 | 32.6 | 33.2 | 31.6
02 - 03 | 2.999 | 3.949 | 0 | 32.4 | 0 | 32.8 | 32.5 | 31.9
03 - 04 | 3.001 | 3.95 | 0 | 32.4 | 0 | 31 | 32.6 | 30.2
04 - 05 | 2.996 | 3.936 | 0 | 33.8 | 0 | 30.6 | 34 | 29.8
05 - 06 | 2.99 | 3.936 | 0 | 34.6 | 0 | 32.2 | 34.7 | 31.5
06 - 07 | 2.947 | 3.877 | 0 | 36.8 | 0 | 37.6 | 37 | 37
07 - 08 | 2.95 | 3.876 | 0 | 47 | 0 | 41 | 47.3 | 40.4
08 - 09 | 2.887 | 3.781 | 0 | 50.4 | 0 | 42.6 | 50.6 | 41.8
09 - 10 | 2.828 | 3.7 | 0 | 46.4 | 0 | 33 | 46.7 | 32.6
10 - 11 | 2.892 | 3.786 | 0 | 51.8 | 0 | 37.6 | 52.2 | 37
11 - 12 | 2.899 | 3.794 | 0 | 43.8 | 0 | 37.8 | 44 | 37.3
12 - 13 | 2.967 | 3.94 | 0 | 41.8 | 0 | 35 | 41.9 | 34.2
13 - 14 | 2.939 | 3.851 | 0 | 41 | 0 | 35 | 41.2 | 34.3
14 - 15 | 2.95 | 3.857 | 0 | 38.4 | 0 | 34.2 | 38.6 | 33.8
15 - 16 | 2.982 | 3.919 | 0 | 38.2 | 0 | 34.8 | 38.4 | 34.1
16 - 17 | 2.977 | 3.919 | 0 | 42.6 | 0 | 41.8 | 42.8 | 41.4
17 - 18 | 2.931 | 3.84 | 0 | 47.4 | 0 | 44.4 | 47.5 | 44.1
18 - 19 | 2.938 | 3.857 | 0 | 46.4 | 0 | 46.8 | 46.8 | 46.5
19 - 20 | 2.987 | 3.928 | 0 | 45 | 0 | 42.6 | 45.2 | 42.1
20 - 21 | 3.015 | 3.966 | 0 | 42.4 | 0 | 42.2 | 42.7 | 41.7
21 - 22 | 3.038 | 4.001 | 0 | 41.6 | 0 | 41.8 | 41.8 | 41.3
22 - 23 | 3.065 | 4.035 | 0 | 38.8 | 0 | 40 | 38.9 | 39.4
23 - 00 | 3.018 | 3.985 | 0 | 38 | 0 | 34.6 | 38 | 34.1
Сумма | 71.205 | 93.627 | 0 | 977.4 | 0 | 896.4 | 981.8 | 881.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шокша |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч