## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Горка | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Горка | [17 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Горка ТСН ао | 0,4 Горка ТСН ао RS | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап RS | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 1 ао | 10 Горка-Лоста 1 ао RS | 10 Горка-Лоста 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS | 10 Горка-РЭС 1 ао | 10 Горка-РЭС 1 ао RS | 10 Горка-Телецентр ао | 10 Горка-Телецентр ао RS | 10 Горка-УКРМ ао | 10 Горка-УКРМ ао RS
00 - 01 | 2.296 | 2.296 | 822.4 | 823.2 | 201.6 | 201.6 | 65.6 | 65.6 | 0 | 309.6 | 309.4 | 0 | 142.8 | 143 | 113.2 | 113.6 | 401.6 | 401.6
01 - 02 | 1.44 | 1.44 | 718.4 | 718.4 | 198.4 | 198.4 | 61.6 | 61.6 | 0 | 280.4 | 280.6 | 0 | 144 | 144 | 113.6 | 113.6 | 326 | 326
02 - 03 | 1.424 | 1.428 | 697.6 | 697.6 | 193.6 | 193.6 | 57.2 | 57 | 0 | 264.8 | 264.8 | 0 | 143.6 | 143.8 | 113.6 | 113.2 | 320.4 | 320.2
03 - 04 | 1.432 | 1.432 | 688 | 688 | 195.2 | 196 | 58.4 | 58.8 | 0 | 256 | 256 | 0 | 144.4 | 144 | 111.6 | 111.6 | 321.6 | 321.8
04 - 05 | 3.2 | 3.196 | 718.4 | 718.4 | 200 | 200 | 62.4 | 62.4 | 0 | 257.6 | 257.6 | 0 | 144.4 | 144.4 | 111.2 | 111.2 | 351.2 | 351.2
05 - 06 | 1.36 | 1.364 | 764.8 | 764.8 | 203.2 | 203.2 | 66.4 | 66.4 | 0 | 276.8 | 276.6 | 0 | 144.4 | 144.4 | 110 | 110.2 | 379.6 | 379.4
06 - 07 | 1.368 | 1.364 | 883.2 | 883.2 | 214.4 | 213.6 | 74.4 | 74.2 | 0 | 382 | 382 | 0 | 144 | 144.2 | 110 | 110 | 392.4 | 392.6
07 - 08 | 3.088 | 3.092 | 1024 | 1024 | 240 | 240 | 92.4 | 92.4 | 0 | 456.4 | 456.6 | 0 | 151.6 | 151.8 | 113.2 | 113.4 | 456.4 | 456.6
08 - 09 | 1.488 | 1.488 | 1096 | 1095.2 | 280 | 280 | 126.4 | 126.6 | 0 | 456.8 | 456.6 | 0 | 158.8 | 158.6 | 115.6 | 115.4 | 526 | 525.8
09 - 10 | 1.352 | 1.352 | 1041.6 | 1041.6 | 289.6 | 290.4 | 136.4 | 136.2 | 0 | 452.4 | 452.8 | 0 | 159.2 | 159 | 115.6 | 115.6 | 474.8 | 474.8
10 - 11 | 3.272 | 3.272 | 918.4 | 919.2 | 318.4 | 318.4 | 150.4 | 150.4 | 0 | 460.4 | 460.2 | 0 | 173.6 | 173.6 | 77.2 | 77.2 | 384 | 383.8
11 - 12 | 1.424 | 1.42 | 700.8 | 700.8 | 329.6 | 328.8 | 148.4 | 148.6 | 0 | 432.8 | 432.6 | 0 | 186 | 186.2 | 91.2 | 91 | 178 | 178.2
12 - 13 | 1.568 | 1.568 | 718.4 | 718.4 | 283.2 | 284 | 106.4 | 106.4 | 0 | 433.6 | 433.8 | 0 | 182.4 | 182.2 | 116.8 | 117 | 169.2 | 169.2
13 - 14 | 3.112 | 3.112 | 688 | 687.2 | 336 | 335.2 | 158.8 | 158.6 | 0 | 428.8 | 428.8 | 0 | 182 | 182.2 | 118 | 117.8 | 141.6 | 141.4
14 - 15 | 1.416 | 1.416 | 700.8 | 701.6 | 323.2 | 323.2 | 139.2 | 139.2 | 0 | 437.2 | 436.8 | 0 | 189.6 | 189.6 | 116.8 | 116.8 | 148.8 | 148.8
15 - 16 | 3.392 | 3.392 | 716.8 | 716.8 | 340.8 | 341.6 | 154 | 154 | 0 | 462 | 462.2 | 0 | 193.2 | 193.2 | 117.2 | 117.4 | 138.4 | 138.6
16 - 17 | 1.424 | 1.428 | 803.2 | 803.2 | 331.2 | 330.4 | 135.6 | 135.6 | 0 | 536 | 536.2 | 0 | 200 | 200 | 117.6 | 117.8 | 151.2 | 151.2
17 - 18 | 3.504 | 3.504 | 819.2 | 818.4 | 361.6 | 362.4 | 177.6 | 177.8 | 0 | 571.6 | 571.2 | 0 | 190 | 189.8 | 114.8 | 114.6 | 134 | 134.2
18 - 19 | 1.384 | 1.384 | 838.4 | 838.4 | 331.2 | 331.2 | 156.4 | 156 | 0 | 592.4 | 592.4 | 0 | 180.8 | 180.8 | 114 | 113.8 | 133.6 | 133.2
19 - 20 | 3.52 | 3.516 | 828.8 | 829.6 | 297.6 | 297.6 | 125.2 | 125.6 | 0 | 595.6 | 595.8 | 0 | 177.2 | 177.4 | 114.4 | 114.6 | 121.2 | 121.4
20 - 21 | 1.392 | 1.396 | 825.6 | 825.6 | 302.4 | 301.6 | 128.4 | 128.2 | 0 | 585.2 | 585.2 | 0 | 179.6 | 179.6 | 113.6 | 113.6 | 128.8 | 128.8
21 - 22 | 3.536 | 3.536 | 779.2 | 778.4 | 270.4 | 271.2 | 101.2 | 101.2 | 0 | 545.2 | 545.2 | 0 | 178.4 | 178.2 | 114 | 114.2 | 121.2 | 121.2
22 - 23 | 1.424 | 1.42 | 696 | 696 | 254.4 | 253.6 | 81.6 | 81.6 | 0 | 475.6 | 475.4 | 0 | 180 | 180 | 114.4 | 114 | 107.6 | 107.6
23 - 00 | 3.512 | 3.516 | 592 | 592.8 | 251.2 | 251.2 | 80 | 80.2 | 0 | 382.8 | 383 | 0 | 178.4 | 178.4 | 114.4 | 114.6 | 96.8 | 96.8
Сумма | 52.328 | 52.332 | 19080 | 19080.8 | 6547.2 | 6547.2 | 2644.4 | 2644.6 | 0 | 10332 | 10331.8 | 0 | 4048.4 | 4048.4 | 2682 | 2682.2 | 6104.4 | 6104.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Горка |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч