## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Грибково | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Грибково | [5 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 РП Грибково-Грибково ао RS | 10 РП Грибково-Грибково ап RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ао RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ап RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ао RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ап RS
00 - 01 | 260.7 | 0 | 432 | 0 | 0 | 125.7
01 - 02 | 262.2 | 0 | 428.8 | 0 | 0 | 133.2
02 - 03 | 244.2 | 0 | 426.4 | 0 | 0 | 120.3
03 - 04 | 247.2 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 126.9
04 - 05 | 252.6 | 0 | 445.6 | 0 | 0 | 128.7
05 - 06 | 256.8 | 0 | 443.2 | 0 | 0 | 125.7
06 - 07 | 288.9 | 0 | 437.6 | 0 | 0 | 142.8
07 - 08 | 325.5 | 0 | 473.6 | 0 | 0 | 141.6
08 - 09 | 317.4 | 0 | 486.4 | 0 | 0 | 125.4
09 - 10 | 322.5 | 0 | 483.2 | 0 | 0 | 132.6
10 - 11 | 333.6 | 0 | 484.4 | 0 | 0 | 140.7
11 - 12 | 303 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 122.7
12 - 13 | 297.3 | 0 | 473.2 | 0 | 0 | 131.7
13 - 14 | 308.7 | 0 | 478 | 0 | 0 | 138
14 - 15 | 284.7 | 0 | 483.2 | 0 | 0 | 125.1
15 - 16 | 333.3 | 0 | 485.2 | 0 | 0 | 145.2
16 - 17 | 367.5 | 0 | 485.2 | 0 | 0 | 140.4
17 - 18 | 333.3 | 0 | 470.4 | 0 | 0 | 147.6
18 - 19 | 318.3 | 0 | 469.6 | 0 | 0 | 147
19 - 20 | 330 | 0 | 458.4 | 0 | 0 | 144
20 - 21 | 335.4 | 0 | 459.6 | 0 | 0 | 141.9
21 - 22 | 329.7 | 0 | 458 | 0 | 0 | 144.6
22 - 23 | 310.2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 146.4
23 - 00 | 278.7 | 0 | 438.8 | 0 | 0 | 131.1
Сумма | 7241.7 | 0 | 11045.6 | 0 | 0 | 3249.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Грибково |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч