## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| РП 10 кВ Грибково | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Грибково | [5 empty] | за 19.12.2018
Время | 10 РП Грибково-Грибково ао RS | 10 РП Грибково-Грибково ап RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ао RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ап RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ао RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ап RS
00 - 01 | 131.7 | 0 | 329.6 | 0 | 0 | 26.4
01 - 02 | 134.1 | 0 | 331.2 | 0 | 0 | 27.3
02 - 03 | 128.4 | 0 | 328.4 | 0 | 0 | 26.1
03 - 04 | 129.6 | 0 | 330.4 | 0 | 0 | 26.7
04 - 05 | 130.2 | 0 | 340.8 | 0 | 0 | 26.7
05 - 06 | 128.7 | 0 | 333.6 | 0 | 0 | 25.5
06 - 07 | 124.5 | 0 | 326 | 0 | 0 | 24.3
07 - 08 | 156.3 | 0 | 338.4 | 0 | 0 | 21
08 - 09 | 172.2 | 0 | 338.4 | 0 | 0 | 17.7
09 - 10 | 169.8 | 0 | 327.2 | 0 | 0 | 17.4
10 - 11 | 188.4 | 0 | 344.4 | 0 | 0 | 23.7
11 - 12 | 177 | 0 | 345.2 | 0 | 0 | 25.2
12 - 13 | 161.1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 29.1
13 - 14 | 162.9 | 0 | 346.8 | 0 | 0 | 25.2
14 - 15 | 150.6 | 0 | 337.2 | 0 | 0 | 24.3
15 - 16 | 192.3 | 0 | 342.4 | 0 | 0 | 24.9
16 - 17 | 203.1 | 0 | 340.8 | 0 | 0 | 24.6
17 - 18 | 138.6 | 0 | 335.6 | 0 | 0 | 27.3
18 - 19 | 119.4 | 0 | 308.4 | 0 | 0 | 19.8
19 - 20 | 119.1 | 0 | 301.6 | 0 | 0 | 19.2
20 - 21 | 118.8 | 0 | 304.8 | 0 | 0 | 19.8
21 - 22 | 121.5 | 0 | 310.8 | 0 | 0 | 21.9
22 - 23 | 125.1 | 0 | 312.8 | 0 | 0 | 23.4
23 - 00 | 123.9 | 0 | 312 | 0 | 0 | 22.8
Сумма | 3507.3 | 0 | 7916.8 | 0 | 0 | 570.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Грибково |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч