## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Победа | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Победа | [9 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Победа ТСН 1 ао RS | 0,4 Победа ТСН 2 ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ап RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ао RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ап RS | 10 Победа-Никулинское ао RS | 10 Победа-Семеновская ао RS | 10 Победа-Семеновская ап RS | 10 Победа-Слободка ао RS
00 - 01 | 4.484 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 11.2 | 11.4 | 0 | 4.8
01 - 02 | 4.492 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 11 | 11.5 | 0 | 4.7
02 - 03 | 4.472 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 10 | 11.4 | 0 | 4.3
03 - 04 | 4.468 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 10.4 | 11.4 | 0 | 4.7
04 - 05 | 4.452 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10.6 | 11.3 | 0 | 5
05 - 06 | 4.352 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 11.2 | 21.9 | 0 | 5.2
06 - 07 | 4.276 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 17.2 | 31.5 | 0 | 5.2
07 - 08 | 4.24 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 17 | 30.4 | 0 | 7.1
08 - 09 | 4.248 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 31.6 | 30.2 | 0 | 6.3
09 - 10 | 4.332 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 17.8 | 20.4 | 0 | 5.9
10 - 11 | 4.472 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 13.4 | 17.8 | 0 | 4.1
11 - 12 | 4.416 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 11.6 | 17.7 | 0 | 3.2
12 - 13 | 4.42 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 14.4 | 17 | 0 | 3.5
13 - 14 | 4.264 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 13.6 | 12 | 0 | 2.9
14 - 15 | 4.312 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 13.2 | 11.1 | 0 | 3.7
15 - 16 | 4.408 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 14.4 | 11.9 | 0 | 6.8
16 - 17 | 4.372 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 22 | 14.6 | 0 | 8.1
17 - 18 | 4.308 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 19.8 | 18.5 | 0 | 8.2
18 - 19 | 4.256 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 21.2 | 28.3 | 0 | 8.7
19 - 20 | 4.312 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 21.2 | 31.7 | 0 | 8.4
20 - 21 | 4.4 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 21 | 26.6 | 0 | 7.6
21 - 22 | 4.388 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25.8 | 17.1 | 0 | 7
22 - 23 | 4.42 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 16.8 | 17.1 | 0 | 6.1
23 - 00 | 4.384 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 12.4 | 12.8 | 0 | 5.1
Сумма | 104.948 | 0 | 0 | 971.8 | 0 | 0 | 388.8 | 445.6 | 0 | 136.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Победа |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч