## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 10.872 | 11.32 | 10.792 | 9.32 | 9.432 | 9.48 | 10.28 | 11.856 | 11.352 | 9.464 | 9.92 | 9.712 | 11.672 | 12.136 | 11.088 | 10.016 | 9.984 | 9.904 | 11.576 | 12.16 | 9.856 | 9.904 | 10.176 | 12.968 | 255.24
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 91.2 | 88.8 | 88 | 86.8 | 89.2 | 92.8 | 106.4 | 122 | 140.4 | 143.2 | 134.4 | 128.8 | 128.4 | 128.4 | 131.2 | 124 | 135.6 | 145.2 | 146.8 | 149.2 | 142 | 136.8 | 114.8 | 101.2 | 2895.6
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 62.4 | 62 | 61.6 | 60.8 | 60.4 | 66 | 75.2 | 83.6 | 87.6 | 88 | 87.2 | 87.2 | 88.4 | 87.6 | 87.2 | 86 | 94.8 | 99.2 | 100 | 94.8 | 90.8 | 84 | 77.6 | 71.2 | 1943.6
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 30.2 | 29.6 | 28.2 | 27 | 27.8 | 27.4 | 33.2 | 37 | 36.4 | 33.6 | 33 | 30.8 | 32.8 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 40.4 | 39.6 | 43.2 | 47.2 | 47 | 44.6 | 40.8 | 33.8 | 841.4
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 43.2 | 43.05 | 42.45 | 41.55 | 42 | 46.5 | 53.85 | 62.25 | 66.3 | 65.25 | 64.35 | 64.65 | 65.7 | 65.7 | 64.5 | 63.15 | 69.3 | 72.9 | 74.7 | 69 | 65.85 | 60.15 | 54.9 | 49.95 | 1411.2
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.6 | 14.5 | 15.1 | 14.9 | 16 | 17.2 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17 | 19.7 | 20.6 | 20 | 20.5 | 19.4 | 18.2 | 17.4 | 15.8 | 400.7
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 4.95 | 4.95 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 4.95 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.55 | 5.85 | 5.4 | 5.85 | 6 | 5.55 | 5.85 | 5.55 | 5.55 | 5.7 | 5.55 | 5.4 | 5.25 | 133.2
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 61.2 | 59.2 | 59.8 | 59.8 | 61.4 | 65.4 | 73.2 | 84.8 | 104.4 | 109.8 | 101.6 | 98 | 95.6 | 97 | 98.2 | 90.8 | 95.6 | 105.6 | 103.6 | 102 | 95.2 | 92.2 | 74 | 67.6 | 2056
| Сумма | 318.322 | 313.02 | 309.742 | 304.47 | 308.932 | 327.03 | 373.53 | 422.706 | 468.152 | 471.914 | 453.57 | 441.812 | 445.222 | 444.936 | 447.538 | 430.366 | 470.934 | 498.854 | 505.426 | 500.41 | 475.806 | 451.404 | 395.076 | 357.768 | 9936.94
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч