## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 24.4 | 24 | 27.6 | 23.2 | 23.2 | 24 | 25.6 | 24.8 | 25.6 | 27.6 | 29.6 | 29.2 | 30 | 30 | 31.2 | 28.4 | 26 | 36.4 | 37.2 | 40.4 | 38 | 38.4 | 26 | 26 | 696.8
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 50.8 | 50.4 | 58.8 | 49.2 | 49.6 | 50.4 | 54.8 | 53.6 | 49.6 | 48.8 | 57.2 | 59.2 | 62.4 | 59.6 | 58.4 | 57.6 | 50.4 | 46.8 | 46.8 | 50.8 | 49.2 | 49.2 | 50.8 | 54.8 | 1269.2
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 14 | 14.2 | 15.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.8 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 16 | 16.2 | 15.8 | 15.6 | 16 | 15 | 13.6 | 11.6 | 11.6 | 14.2 | 13.4 | 14 | 14.6 | 14.8 | 345
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 36.75 | 36.75 | 42.6 | 36 | 36 | 36.6 | 40.2 | 39.6 | 36.3 | 35.7 | 41.85 | 43.2 | 45.75 | 43.35 | 42.75 | 42.3 | 37.2 | 34.2 | 34.65 | 36.9 | 35.85 | 35.85 | 36.9 | 39.3 | 926.55
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 10.8 | 10.9 | 13.5 | 11 | 10.6 | 11.1 | 12.1 | 11.4 | 9.7 | 10.7 | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 13.7 | 12.9 | 13.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 11.3 | 10.3 | 10.6 | 11 | 12.9 | 276.6
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 1.65 | 1.8 | 2.1 | 1.65 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.65 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.8 | 1.8 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 39.3
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 7.8 | 7.8 | 12.2 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 6 | 4.2 | 6.6 | 8.2 | 8.6 | 11.6 | 9.4 | 11.6 | 12.2 | 10 | 7.4 | 24 | 24.4 | 26.6 | 24.8 | 24.8 | 8.6 | 9 | 283.4
| Сумма | 146.2 | 145.85 | 172.4 | 141.05 | 140.1 | 144 | 155.3 | 149.05 | 143.1 | 146.9 | 168.25 | 174.95 | 179.7 | 175.8 | 175.25 | 168.4 | 145.25 | 163.55 | 164.95 | 181.7 | 172.9 | 174.2 | 149.4 | 158.6 | 3836.85
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч