## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 79.2 | 78 | 78 | 81.6 | 80.4 | 82.8 | 96 | 120 | 132 | 141.6 | 134.4 | 126 | 122.4 | 117.6 | 110.4 | 115.2 | 117.6 | 122.4 | 117.6 | 111.6 | 105.6 | 103.2 | 100.8 | 88.8 | 2563.2
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 162 | 156 | 157.2 | 158.4 | 154.8 | 168 | 190.8 | 195.6 | 201.6 | 188.4 | 175.2 | 187.2 | 172.8 | 180 | 184.8 | 186 | 210 | 223.2 | 222 | 219.6 | 216 | 198 | 181.2 | 166.8 | 4455.6
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 19.8 | 19.35 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 21.15 | 21.6 | 21.3 | 20.25 | 19.95 | 20.25 | 20.55 | 21.6 | 22.95 | 21 | 20.55 | 23.55 | 20.7 | 21.3 | 23.7 | 21.9 | 503.25
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 13.4 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 14 | 13.4 | 13.6 | 14.4 | 13.2 | 13.4 | 14.6 | 13.4 | 14 | 14 | 14 | 14.8 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 13.8 | 330
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 54.45 | 53.55 | 52.8 | 55.5 | 55.05 | 58.5 | 70.35 | 93.9 | 103.95 | 113.25 | 106.95 | 96.6 | 95.4 | 90.6 | 82.2 | 85.35 | 88.35 | 95.1 | 89.4 | 81.3 | 78 | 74.85 | 70.05 | 60.6 | 1906.05
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 5.1 | 4.95 | 4.95 | 5.1 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 5.1 | 6.3 | 6.9 | 6.75 | 8.1 | 7.65 | 6.3 | 6.9 | 8.1 | 6.45 | 6.3 | 7.8 | 6.9 | 6.45 | 7.05 | 6.6 | 6.3 | 150.9
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 41.85 | 41.55 | 43.35 | 42.6 | 44.25 | 43.95 | 48.9 | 44.25 | 45.15 | 45.45 | 45 | 45 | 43.05 | 43.05 | 42.9 | 46.05 | 49.05 | 49.65 | 48.45 | 48.6 | 47.55 | 48.3 | 44.25 | 43.8 | 1086
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 45.2 | 48.8 | 45 | 45.2 | 47.6 | 47.6 | 64 | 66 | 65.2 | 61.8 | 57.4 | 59.4 | 54.4 | 58.8 | 56.2 | 59.6 | 66 | 71.4 | 85 | 76.8 | 76 | 70.4 | 57.8 | 56.2 | 1441.8
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 65.25 | 55.2 | 58.95 | 60.9 | 53.7 | 65.4 | 68.1 | 75.6 | 80.85 | 71.7 | 62.1 | 72.45 | 65.25 | 68.4 | 75.15 | 70.8 | 84 | 91.5 | 78.6 | 83.85 | 81.75 | 69.3 | 69.45 | 55.95 | 1684.2
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап RS | 12606 | 11787.6 | 11721.6 | 12190.2 | 12322.2 | 12573 | 14117.4 | 16163.4 | 16605.6 | 16678.2 | 16189.8 | 15549.6 | 15463.8 | 15331.8 | 15450.6 | 15912.6 | 17028 | 17391 | 17740.8 | 17404.2 | 17008.2 | 16407.6 | 15087.6 | 13741.2 | 362472
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 283.8 | 283.8 | 277.2 | 283.8 | 277.2 | 310.2 | 349.8 | 435.6 | 435.6 | 415.8 | 409.2 | 382.8 | 376.2 | 369.6 | 376.2 | 396 | 402.6 | 442.2 | 442.2 | 422.4 | 382.8 | 376.2 | 356.4 | 323.4 | 8811
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 2145 | 2072.4 | 1828.2 | 2257.2 | 2230.8 | 2072.4 | 2019.6 | 2475 | 2554.2 | 2640 | 2244 | 2197.8 | 2118.6 | 2277 | 2277 | 2356.2 | 2633.4 | 2877.6 | 3016.2 | 2752.2 | 2778.6 | 2791.8 | 2567.4 | 2382.6 | 57565.2
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 202.65 | 196.35 | 195.3 | 197.4 | 185.85 | 224.7 | 248.85 | 309.75 | 296.1 | 269.85 | 266.7 | 250.95 | 248.85 | 244.65 | 264.6 | 277.2 | 278.25 | 312.9 | 320.25 | 303.45 | 271.95 | 264.6 | 248.85 | 228.9 | 6108.9
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 1967.7 | 1894.2 | 1662.15 | 2076.9 | 2058 | 1893.15 | 1813.35 | 2259.6 | 2332.05 | 2425.5 | 2056.95 | 1989.75 | 1933.05 | 2080.05 | 2076.9 | 2154.6 | 2401.35 | 2628.15 | 2768.85 | 2508.45 | 2542.05 | 2568.3 | 2365.65 | 2196.6 | 52653.3
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 1965.6 | 1894.2 | 1661.1 | 2074.8 | 2056.95 | 1892.1 | 1812.3 | 2258.55 | 2329.95 | 2425.5 | 2054.85 | 1988.7 | 1932 | 2079 | 2075.85 | 2153.55 | 2399.25 | 2626.05 | 2767.8 | 2506.35 | 2539.95 | 2567.25 | 2364.6 | 2194.5 | 52620.75
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 201.6 | 196 | 196 | 197.4 | 186.2 | 224 | 249.2 | 309.4 | 295.4 | 270.2 | 266 | 250.6 | 249.2 | 245 | 263.2 | 277.2 | 278.6 | 312.2 | 319.2 | 303.8 | 273 | 263.2 | 249.2 | 228.2 | 6104
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 19858.6 | 18795.15 | 18015.8 | 19761 | 19791.75 | 19694.15 | 21187.6 | 24845.55 | 25519.1 | 25789.15 | 24110.2 | 23239.6 | 22915.8 | 23225.5 | 23378.05 | 24133.45 | 26079.85 | 27284.65 | 28058.7 | 26867.85 | 26442.2 | 25845.15 | 23807.75 | 21809.55 | 560456.15
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч