## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 56.4 | 58.8 | 58.8 | 57.6 | 56.4 | 55.2 | 56.4 | 66 | 64.8 | 62.4 | 58.8 | 60 | 62.4 | 61.2 | 58.8 | 60 | 62.4 | 69.6 | 67.2 | 66 | 67.2 | 66 | 66 | 61.2 | 1479.6
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 51.6 | 52.8 | 61.2 | 51.6 | 52.8 | 50.4 | 56.4 | 56.4 | 51.6 | 51.6 | 61.2 | 62.4 | 67.2 | 61.2 | 61.2 | 60 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 61.2 | 57.6 | 58.8 | 55.2 | 57.6 | 1369.2
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 1.35 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.35 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 31.8
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1 | 1.4 | 2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 41.4
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 51.45 | 52.5 | 52.8 | 51.75 | 51.75 | 49.5 | 51 | 60 | 58.95 | 56.1 | 54.15 | 53.85 | 56.25 | 55.2 | 53.4 | 53.4 | 56.55 | 64.2 | 61.5 | 60.9 | 60.45 | 61.05 | 60.15 | 54.75 | 1341.6
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 4.5 | 4.35 | 4.5 | 4.35 | 4.5 | 4.2 | 4.35 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.35 | 4.35 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.35 | 4.35 | 4.2 | 4.5 | 4.35 | 4.5 | 104.7
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 12.6 | 13.05 | 15.15 | 12.75 | 12.6 | 12.9 | 13.65 | 13.05 | 12.75 | 12.75 | 14.7 | 14.85 | 15.6 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 15 | 15.3 | 16.2 | 15.6 | 15.75 | 13.05 | 14.1 | 339
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 25 | 25.4 | 30.4 | 24.6 | 25.4 | 24.8 | 28.2 | 28.4 | 25.4 | 24.8 | 29.6 | 31 | 33 | 30.6 | 29.2 | 29 | 26 | 26.8 | 27.6 | 29.6 | 27.8 | 28.2 | 27.8 | 28.2 | 666.8
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 11.55 | 12.45 | 13.35 | 12 | 12.15 | 12 | 11.85 | 11.7 | 11.4 | 11.85 | 15.45 | 15 | 16.05 | 15.45 | 15 | 15.9 | 13.8 | 13.5 | 12.45 | 13.05 | 13.35 | 14.1 | 12.45 | 13.35 | 319.2
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 1782 | 1999.8 | 2329.8 | 1867.8 | 1900.8 | 1914 | 1735.8 | 1181.4 | 904.2 | 1135.2 | 1478.4 | 1663.2 | 1610.4 | 1603.8 | 1524.6 | 1412.4 | 541.2 | 415.8 | 363 | 712.8 | 1016.4 | 1300.2 | 1412.4 | 1782 | 33587.4
| 110 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 132 | 132 | 132 | 138.6 | 132 | 138.6 | 145.2 | 184.8 | 171.6 | 145.2 | 151.8 | 138.6 | 151.8 | 145.2 | 151.8 | 158.4 | 151.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 165 | 165 | 171.6 | 145.2 | 3702.6
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 1353 | 1379.4 | 798.6 | 1386 | 1333.2 | 1089 | 825 | 1346.4 | 1333.2 | 1346.4 | 719.4 | 726 | 739.2 | 904.2 | 851.4 | 897.6 | 1372.8 | 1669.8 | 1729.2 | 1557.6 | 1676.4 | 1669.8 | 1636.8 | 1333.2 | 29673.6
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 78.75 | 79.8 | 81.9 | 78.75 | 81.9 | 85.05 | 91.35 | 118.65 | 105 | 88.2 | 90.3 | 87.15 | 88.2 | 89.25 | 97.65 | 95.55 | 92.4 | 112.35 | 116.55 | 115.5 | 101.85 | 103.95 | 103.95 | 87.15 | 2271.15
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 1190.7 | 1222.2 | 669.9 | 1212.75 | 1164.45 | 938.7 | 687.75 | 1155 | 1134 | 1138.2 | 572.25 | 570.15 | 594.3 | 740.25 | 694.05 | 729.75 | 1161.3 | 1418.55 | 1456.35 | 1321.95 | 1432.2 | 1424.85 | 1422.75 | 1143.45 | 25195.8
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 1188.6 | 1222.2 | 669.9 | 1212.75 | 1163.4 | 938.7 | 686.7 | 1155 | 1132.95 | 1138.2 | 572.25 | 569.1 | 594.3 | 740.25 | 693 | 730.8 | 1159.2 | 1418.55 | 1455.3 | 1320.9 | 1431.15 | 1424.85 | 1421.7 | 1142.4 | 25182.15
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 79.8 | 79.8 | 82.6 | 79.8 | 81.2 | 86.8 | 91 | 119 | 106.4 | 88.2 | 91 | 86.8 | 88.2 | 89.6 | 98 | 96.6 | 93.8 | 112 | 117.6 | 116.2 | 100.8 | 105 | 103.6 | 88.2 | 2282
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 6020.9 | 6337.35 | 5004.25 | 6194.05 | 6075.15 | 5402.65 | 4487.8 | 5503.25 | 5119.15 | 5306.05 | 3917.05 | 4085.8 | 4125.35 | 4559.15 | 4350.55 | 4361.65 | 4835.35 | 5610.5 | 5690.15 | 5604.2 | 6172.55 | 6445 | 6514.7 | 5958.4 | 127681
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч