## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 9.344 | 9.364 | 9.816 | 9.334 | 9.384 | 9.4 | 9.678 | 9.446 | 9.362 | 9.31 | 9.7 | 9.722 | 9.748 | 9.772 | 9.684 | 9.584 | 9.386 | 9.278 | 9.202 | 9.354 | 9.404 | 9.356 | 9.392 | 9.69 | 227.71
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 189 | 183.2 | 210 | 234.4 | 235.6 | 224.2 | 291.2 | 332.2 | 311.6 | 313.2 | 316.4 | 296.6 | 316 | 302 | 292.8 | 281.2 | 300.2 | 305.2 | 314.4 | 318.2 | 280.2 | 261.4 | 236.2 | 220.8 | 6566.2
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 43.6 | 44 | 44.6 | 42.6 | 44.2 | 46.6 | 52.2 | 57 | 63.8 | 66.8 | 64.8 | 59 | 58.6 | 56.8 | 55.4 | 57.4 | 62 | 65 | 63.2 | 59 | 58.2 | 55.8 | 49.6 | 43.6 | 1313.8
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 184.6 | 179.1 | 205.2 | 229.7 | 230.8 | 218.5 | 282.6 | 322.5 | 301.4 | 303.2 | 307.7 | 290.3 | 309.6 | 295.6 | 286.4 | 273.5 | 293.2 | 297.6 | 303.9 | 308.5 | 272.7 | 254.4 | 230.2 | 215.6 | 6396.8
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 3 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 8 | 6.5 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 6 | 5 | 5.6 | 8.5 | 7.6 | 5.6 | 5.3 | 4.4 | 3.6 | 126.3
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 42.5 | 43 | 43.7 | 41.6 | 43.1 | 45.6 | 51.1 | 55.8 | 62.6 | 65.2 | 63.7 | 57.8 | 57.2 | 55.7 | 54.2 | 56.3 | 60.6 | 63.5 | 61.7 | 57.7 | 56.8 | 54.2 | 48.4 | 42.4 | 1284.4
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.54 | 0.48 | 0.66 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.6 | 14.22
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 472.524 | 462.144 | 517.096 | 561.214 | 566.664 | 549.08 | 694.058 | 784.926 | 757.862 | 766.43 | 769.34 | 718.102 | 756.208 | 725.072 | 703.424 | 684.464 | 731.046 | 746.898 | 761.682 | 761.074 | 683.684 | 641.236 | 578.912 | 536.29 | 15929.43
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч