## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 0.174 | 0.182 | 0.184 | 0.176 | 0.172 | 0.176 | 0.186 | 0.188 | 0.184 | 0.18 | 0.184 | 0.186 | 0.192 | 0.186 | 0.182 | 0.184 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.184 | 0.172 | 0.174 | 0.178 | 0.184 | 4.342
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 74.2 | 74.8 | 82.6 | 75 | 75.2 | 74.8 | 84.4 | 86.2 | 87.8 | 73.8 | 76.8 | 75.4 | 77 | 76.2 | 74.6 | 74.2 | 82.6 | 80.8 | 77.8 | 81.4 | 76.4 | 76 | 77 | 80.2 | 1875.2
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 22.2 | 22.2 | 24.2 | 21.8 | 22 | 22 | 23.6 | 23.2 | 22.6 | 21.8 | 25 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 24 | 23.2 | 22.8 | 21.8 | 22 | 22 | 21.6 | 21.4 | 22.2 | 23.8 | 549.6
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 68.6 | 69.3 | 76.1 | 69.7 | 69.6 | 69.4 | 77.8 | 79.9 | 81.7 | 67.7 | 70.2 | 68.9 | 70 | 69.5 | 68 | 67.8 | 76.3 | 74.6 | 71.2 | 74.5 | 70.1 | 69.5 | 70.5 | 74 | 1724.9
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 3 | 3 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 77.5
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 24.1 | 24.1 | 26.2 | 23.7 | 24 | 24.2 | 25.5 | 25.3 | 24.4 | 23.8 | 26.8 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 25.8 | 25.1 | 24.7 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 23.4 | 24.3 | 25.6 | 596.2
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 2.64 | 2.7 | 2.76 | 2.76 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.82 | 2.7 | 2.82 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.82 | 2.7 | 2.82 | 2.7 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.82 | 2.7 | 66.3
| Сумма | 194.914 | 196.282 | 215.644 | 195.836 | 196.752 | 196.096 | 217.646 | 220.448 | 221.944 | 192.6 | 205.184 | 201.806 | 205.252 | 203.746 | 198.842 | 196.604 | 212.478 | 207.298 | 200.978 | 208.344 | 198.032 | 196.734 | 200.798 | 209.784 | 4894.042
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч