## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 22.336 | 20.384 | 5.856 | 5.824 | 15.168 | 22.176 | 17.568 | 4.512 | 4.672 | 20.864 | 20.768 | 9.728 | 4.576 | 12.064 | 21.024 | 17.408 | 4.48 | 5.088 | 21.792 | 22.4 | 10.016 | 5.856 | 15.456 | 22.848 | 332.864
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 16.064 | 16.352 | 16.16 | 16.096 | 16.064 | 16.128 | 16.512 | 16.064 | 16.128 | 15.936 | 16.192 | 16 | 16.128 | 15.968 | 16.096 | 16.288 | 16.064 | 15.872 | 15.904 | 16.032 | 16.192 | 16.096 | 16.288 | 16.16 | 386.784
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 2614 | 2256 | 2428 | 2522 | 2568 | 2566 | 2956 | 3152 | 3254 | 3274 | 3342 | 3168 | 3146 | 3056 | 3238 | 3416 | 3696 | 3518 | 3554 | 3468 | 3270 | 3094 | 2786 | 2518 | 72860
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 1992 | 1874 | 1854 | 1866 | 1898 | 2042 | 2458 | 2874 | 2884 | 2920 | 2874 | 2790 | 2850 | 2804 | 2744 | 2816 | 3032 | 3130 | 3144 | 3158 | 3100 | 2936 | 2686 | 2300 | 63026
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 22.86 | 20.88 | 6.24 | 6.24 | 15.6 | 22.68 | 18.06 | 4.86 | 5.04 | 21.36 | 21.24 | 10.14 | 4.92 | 12.54 | 21.48 | 17.88 | 4.86 | 5.46 | 22.26 | 22.92 | 10.44 | 6.24 | 15.96 | 23.34 | 343.5
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 16.5 | 16.86 | 16.62 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.98 | 16.56 | 16.62 | 16.38 | 16.68 | 16.44 | 16.56 | 16.44 | 16.62 | 16.68 | 16.56 | 16.32 | 16.38 | 16.56 | 16.62 | 16.56 | 16.74 | 16.68 | 398.04
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 248.4 | 255.3 | 250.8 | 253.2 | 261 | 264.6 | 290.7 | 311.1 | 284.7 | 259.5 | 246 | 249.3 | 252.6 | 247.2 | 254.1 | 253.5 | 274.8 | 292.8 | 315.3 | 320.7 | 308.7 | 321.3 | 296.1 | 268.2 | 6579.9
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 157.2 | 151.2 | 153.3 | 155.7 | 174.6 | 198.6 | 222.6 | 215.1 | 183.3 | 188.7 | 202.5 | 216.3 | 210.6 | 193.2 | 190.2 | 177.9 | 185.7 | 231.6 | 247.8 | 234.3 | 212.1 | 193.8 | 176.1 | 173.1 | 4645.5
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 1605.2 | 1504 | 1497.2 | 1488.4 | 1478.8 | 1588.8 | 1955.2 | 2327.6 | 2308.4 | 2288.4 | 2303.2 | 2247.6 | 2273.6 | 2214.4 | 2170 | 2260.4 | 2496 | 2586.4 | 2610.8 | 2612.4 | 2543.2 | 2393.6 | 2172.4 | 1814 | 50740
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 1034.4 | 1005.2 | 988 | 975.6 | 971.2 | 1052 | 1298.8 | 1474.8 | 1629.6 | 1665.6 | 1639.2 | 1578 | 1546.4 | 1596 | 1651.2 | 1765.2 | 1934.8 | 1756.4 | 1757.2 | 1815.6 | 1780.4 | 1634 | 1390.4 | 1164 | 35104
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 112.6 | 104.8 | 100.6 | 100.6 | 105.2 | 118.6 | 123 | 132.4 | 150.8 | 151.4 | 141.8 | 131 | 139 | 130.8 | 125.4 | 123.2 | 141.2 | 152.8 | 148.4 | 145.2 | 134.2 | 128.4 | 126.6 | 119.4 | 3087.4
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 746.8 | 423.6 | 616.4 | 728.8 | 735.2 | 620 | 674.4 | 647.2 | 595.2 | 588.4 | 727.6 | 598.8 | 665.6 | 491.2 | 608.4 | 688.4 | 762.8 | 684 | 677.6 | 550 | 436.4 | 435.6 | 430 | 431.2 | 14563.6
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 198.6 | 196.8 | 198.6 | 197.4 | 193.2 | 191.4 | 203.4 | 205.2 | 208.2 | 216.6 | 213 | 220.2 | 220.8 | 228 | 223.8 | 229.2 | 240.6 | 248.4 | 245.4 | 241.8 | 247.8 | 249 | 244.8 | 237 | 5299.2
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 205.6 | 204.4 | 215.2 | 206 | 216.8 | 219.6 | 246.4 | 295.6 | 349.6 | 333.2 | 295.6 | 294.8 | 246.8 | 288.4 | 288.4 | 286.4 | 290.8 | 301.6 | 291.2 | 282.8 | 274.4 | 252.8 | 234.8 | 222.8 | 6344
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 203 | 197.4 | 189.2 | 193 | 194.8 | 212 | 253.2 | 290 | 350 | 376.4 | 358.8 | 327.2 | 308.6 | 315.8 | 317.4 | 311.4 | 316.2 | 313.4 | 309.2 | 307.4 | 292 | 283 | 260.6 | 242 | 6722
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 57.2 | 54 | 53.2 | 69.6 | 103.6 | 108.8 | 112.4 | 111.6 | 59.8 | 90.4 | 55.6 | 69.6 | 115.6 | 128.8 | 116 | 107.6 | 64.2 | 63.4 | 62.8 | 78.4 | 115.6 | 116.6 | 113.8 | 108.8 | 2137.4
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 2640 | 2281.95 | 2453.55 | 2547.6 | 2595.45 | 2593.8 | 2981.55 | 3181.2 | 3285.15 | 3301.65 | 3374.25 | 3194.4 | 3174.6 | 3083.85 | 3267 | 3446.85 | 3725.7 | 3547.5 | 3587.1 | 3496.35 | 3296.7 | 3120.15 | 2814.9 | 2544.3 | 73535.55
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 2009.7 | 1892.55 | 1872.75 | 1884.3 | 1914 | 2060.85 | 2478.3 | 2894.1 | 2904 | 2940.3 | 2892.45 | 2809.95 | 2871 | 2823.15 | 2763.75 | 2836.35 | 3052.5 | 3151.5 | 3166.35 | 3179.55 | 3120.15 | 2956.8 | 2706 | 2318.25 | 63498.6
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 13902.46 | 12475.676 | 12915.676 | 13232.92 | 13473.242 | 13914.594 | 16323.07 | 18153.896 | 18489.21 | 18669.09 | 18740.88 | 17947.458 | 18063.384 | 17657.812 | 18032.87 | 18786.656 | 20255.264 | 20020.54 | 20193.486 | 19968.412 | 19184.918 | 18159.802 | 16502.944 | 14540.078 | 409604.338
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч