## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 990 | 772 | 964 | 1000 | 1000 | 956 | 1050 | 1074 | 1134 | 1130 | 1188 | 1010 | 1120 | 1004 | 1110 | 1176 | 1222 | 1102 | 1140 | 1048 | 906 | 878 | 870 | 794 | 24638
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 462 | 456 | 456 | 458 | 476 | 518 | 564 | 602 | 586 | 552 | 520 | 518 | 554 | 566 | 564 | 562 | 604 | 594 | 602 | 622 | 634 | 614 | 598 | 510 | 13192
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 0.3 | 0.84 | 3.66 | 3.66 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 3.78 | 3.78 | 4.14 | 4.08 | 3.9 | 3.84 | 4.02 | 4.2 | 4.08 | 3.66 | 3.66 | 1.68 | 0.36 | 2.82 | 3.6 | 1.92 | 0.36 | 65.64
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 1.62 | 1.56 | 1.5 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.62 | 1.56 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.44 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 37.08
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 113.4 | 117.3 | 112.8 | 109.8 | 110.4 | 110.4 | 118.2 | 123.6 | 120.9 | 110.7 | 108.9 | 113.7 | 116.1 | 120 | 119.7 | 116.4 | 114.9 | 119.7 | 123 | 126.9 | 120.9 | 126.6 | 133.2 | 122.4 | 2829.9
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 60.3 | 63.9 | 63 | 74.1 | 76.2 | 85.5 | 90.9 | 85.2 | 68.4 | 82.5 | 85.8 | 84.6 | 87.6 | 69.3 | 61.2 | 64.5 | 72.3 | 83.7 | 92.7 | 83.4 | 78.3 | 71.7 | 67.8 | 67.5 | 1820.4
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 252.4 | 248 | 247.2 | 239.6 | 233.6 | 279.6 | 322.8 | 351.6 | 331.6 | 288.4 | 284.4 | 290 | 301.2 | 291.2 | 297.6 | 306.8 | 375.2 | 373.6 | 384.8 | 388.8 | 379.6 | 366 | 352.4 | 267.2 | 7453.6
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 228 | 236 | 227.6 | 225.2 | 217.6 | 250.4 | 279.6 | 298.4 | 367.6 | 384 | 377.2 | 324.4 | 332.8 | 342.8 | 324 | 390.4 | 439.6 | 348 | 348.4 | 361.6 | 340 | 321.6 | 310.8 | 254.4 | 7530.4
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 47 | 47 | 47.6 | 46.8 | 48.6 | 47 | 50.2 | 49 | 49.2 | 48.8 | 49 | 49 | 49.2 | 48.4 | 48 | 47.4 | 50.4 | 55.8 | 52.2 | 53.2 | 51.6 | 51 | 50 | 48.8 | 1185.2
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 420.8 | 182 | 368 | 418.4 | 419.2 | 341.6 | 383.2 | 365.6 | 329.6 | 326 | 398 | 263.6 | 389.2 | 250 | 369.6 | 391.2 | 401.6 | 361.2 | 383.6 | 278.8 | 172 | 172.8 | 177.2 | 180 | 7743.2
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 52.8 | 55.2 | 55.2 | 54 | 52.2 | 51 | 50.4 | 51 | 54.6 | 52.2 | 52.8 | 55.2 | 52.8 | 57.6 | 54.6 | 54.6 | 56.4 | 57 | 59.4 | 58.8 | 58.8 | 60.6 | 57.6 | 58.2 | 1323
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 120.8 | 128.8 | 142 | 124.4 | 128.4 | 122.8 | 132.8 | 156 | 198.8 | 179.2 | 170 | 178.8 | 146.4 | 170.4 | 186 | 162.8 | 144.8 | 139.2 | 139.2 | 146.8 | 146 | 138.4 | 132 | 121.2 | 3556
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 122.2 | 123.6 | 124 | 122 | 122 | 119.2 | 118.8 | 127.6 | 146 | 151.8 | 157 | 141 | 131.4 | 143.8 | 143.6 | 138.4 | 132.8 | 129.6 | 125.8 | 129.6 | 130.2 | 123.8 | 121.8 | 121.2 | 3147.2
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 40.6 | 37.8 | 38.2 | 49 | 73.2 | 71.2 | 71.8 | 73.8 | 60.8 | 63.4 | 30.2 | 39.4 | 73.8 | 83.2 | 76.2 | 70.6 | 44.8 | 36.8 | 37.4 | 49.8 | 73.2 | 74 | 74.8 | 74.4 | 1418.4
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 1189.65 | 935.55 | 1146.75 | 1192.95 | 1196.25 | 1151.7 | 1288.65 | 1336.5 | 1412.4 | 1409.1 | 1478.4 | 1273.8 | 1382.7 | 1252.35 | 1384.35 | 1475.1 | 1560.9 | 1410.75 | 1455.3 | 1346.4 | 1173.15 | 1125.3 | 1084.05 | 980.1 | 30642.15
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 561 | 547.8 | 546.15 | 547.8 | 570.9 | 623.7 | 707.85 | 790.35 | 775.5 | 744.15 | 706.2 | 694.65 | 737.55 | 742.5 | 735.9 | 742.5 | 810.15 | 813.45 | 821.7 | 843.15 | 849.75 | 808.5 | 765.6 | 638.55 | 17125.35
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 4662.81 | 3953.35 | 4543.72 | 4667.39 | 4727.97 | 4729.96 | 5231.9 | 5490.11 | 5640.68 | 5527.89 | 5611.48 | 5041.55 | 5480.15 | 5147.19 | 5480.51 | 5704.28 | 6034.95 | 5629.9 | 5768.68 | 5539.05 | 5117.82 | 4937.46 | 4798.73 | 4239.99 | 123707.52
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч