## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао | 15.6 | 16.24 | 16.608 | 16.528 | 16.496 | 16.352 | 16.368 | 15.904 | 15.84 | 15.808 | 15.824 | 16.432 | 16.08 | 16.208 | 15.792 | 16.24 | 16.512 | 16.16 | 16.576 | 16.24 | 16.736 | 16.336 | 16.016 | 16.016 | 388.912
| 10 Бечевинка Т 1 ап | 170.4 | 165.6 | 176.4 | 171.6 | 165.6 | 186 | 183.6 | 212.4 | 234 | 218.4 | 217.2 | 214.8 | 219.6 | 219.6 | 208.8 | 219.6 | 240 | 252 | 278.4 | 249.6 | 242.4 | 234 | 236.4 | 217.2 | 5133.6
| 10 Бечевинка-Верещагино ао | 12.8 | 12.8 | 12 | 14.4 | 12 | 12.8 | 17.2 | 27.6 | 29.2 | 30.4 | 31.2 | 25.6 | 20.8 | 18.4 | 20.4 | 25.6 | 28 | 29.6 | 30 | 28 | 23.6 | 25.2 | 20.4 | 18 | 526
| 10 Бечевинка-Гора ао | 36 | 34.8 | 38.4 | 34.8 | 35.2 | 41.2 | 42 | 44 | 50 | 46.8 | 40.8 | 42.4 | 47.2 | 49.2 | 45.2 | 44 | 46.8 | 48.4 | 52.8 | 48.8 | 47.2 | 51.2 | 49.2 | 38.4 | 1054.8
| 10 Бечевинка-Данилово ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао | 26.2 | 25.6 | 25.6 | 25 | 24.8 | 27 | 28.6 | 30.2 | 37.4 | 34.8 | 33.2 | 29.8 | 32.4 | 32 | 33.2 | 32.8 | 41.6 | 43.4 | 41.6 | 42.6 | 43 | 38.2 | 33.2 | 31 | 793.2
| 10 Бечевинка-Лундино ао | 94.8 | 90.4 | 99.2 | 96 | 92.8 | 103.2 | 94 | 109.2 | 116 | 104.4 | 110 | 115.2 | 117.6 | 118.4 | 108.8 | 114.4 | 121.6 | 129.2 | 151.6 | 128.4 | 126 | 118.4 | 131.6 | 128 | 2719.2
| 10 Бечевинка-Лундино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 34
| Сумма | 357 | 346.64 | 369.808 | 359.528 | 348.096 | 388.152 | 382.968 | 440.904 | 484.04 | 451.808 | 449.424 | 445.832 | 454.88 | 455.408 | 433.392 | 454.24 | 496.112 | 520.36 | 572.576 | 514.84 | 500.536 | 484.936 | 488.016 | 450.216 | 10649.712
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч