## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 10 Бечевинка Т 1 ап | 108 | 108 | 114 | 106.8 | 108 | 105.6 | 109.2 | 120 | 115.2 | 110.4 | 111.6 | 110.4 | 117.6 | 117.6 | 114 | 110.4 | 112.8 | 117.6 | 122.4 | 124.8 | 122.4 | 124.8 | 126 | 116.4 | 2754
| 10 Бечевинка-Верещагино ао | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 8 | 12 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 155.2
| 10 Бечевинка-Гора ао | 34 | 34 | 38 | 34 | 34 | 37.6 | 37.6 | 41.6 | 40 | 34.4 | 34 | 34.4 | 38 | 39.6 | 37.2 | 35.2 | 37.6 | 40 | 44.4 | 42.4 | 42 | 44.4 | 46.4 | 37.2 | 918
| 10 Бечевинка-Данилово ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао | 23.4 | 23 | 23.4 | 22.8 | 23 | 22.2 | 22.2 | 23.8 | 23 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 24.8 | 24.6 | 23.8 | 23.4 | 24.2 | 25.4 | 25.6 | 26.4 | 26 | 25.6 | 24.4 | 24.2 | 575
| 10 Бечевинка-Лундино ао | 42 | 42.8 | 43.6 | 41.6 | 42.4 | 38.4 | 40.4 | 45.2 | 42.4 | 41.6 | 40.8 | 42 | 45.2 | 44.4 | 43.2 | 42.4 | 41.2 | 42 | 42.8 | 46 | 44.8 | 46 | 46 | 46 | 1033.2
| 10 Бечевинка-Лундино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 80
| Сумма | 216.6 | 216.6 | 227.8 | 214 | 216.6 | 212.6 | 218.2 | 240.6 | 230.6 | 220.8 | 224.8 | 219.8 | 236 | 236.2 | 227.8 | 221.4 | 225 | 234.6 | 245.2 | 249.2 | 245.2 | 250 | 252.4 | 233.4 | 5515.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч