## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Георгиевская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Георгиевская ТСН 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Георгиевская ТСН 2 ао | 11.522 | 11.442 | 11.294 | 11.38 | 11.566 | 11.664 | 11.646 | 11.482 | 11.612 | 11.312 | 11.352 | 11.436 | 11.428 | 11.858 | 11.588 | 11.376 | 11.732 | 11.658 | 11.748 | 11.46 | 11.382 | 11.388 | 11.528 | 11.524 | 276.378
| 10 Георгиевская СМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 2 ап | 17.2 | 16 | 18 | 17.6 | 16.4 | 17.6 | 20 | 22.4 | 24.4 | 23.6 | 21.2 | 22.8 | 20 | 18 | 17.6 | 19.6 | 24.4 | 28 | 25.2 | 24.8 | 24 | 23.2 | 19.6 | 17.2 | 498.8
| 10 Георгиевская-Замошье ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Замошье ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Искрино ао | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 3 | 2.4 | 2.2 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 2.6 | 66.4
| 10 Георгиевская-Искрино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Поселок ао | 15 | 13.8 | 15.4 | 15.4 | 14 | 15.2 | 17.4 | 20 | 22.6 | 21.6 | 19.8 | 20.8 | 18.4 | 16.4 | 16.4 | 17.6 | 22.2 | 25.8 | 23.2 | 22.4 | 22 | 21.4 | 17.2 | 15.8 | 449.8
| Сумма | 46.522 | 44.042 | 47.294 | 47.18 | 44.766 | 47.264 | 52.246 | 56.482 | 61.612 | 58.912 | 54.552 | 58.036 | 52.628 | 48.658 | 47.988 | 51.176 | 61.332 | 68.458 | 63.148 | 61.46 | 60.382 | 58.788 | 51.328 | 47.124 | 1291.378
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч