## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Георгиевская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Георгиевская ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Георгиевская ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Георгиевская СМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 2 ап | 33.2 | 33.2 | 31.2 | 32.4 | 34 | 33.2 | 33.2 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 34 | 36.4 | 34 | 33.2 | 35.2 | 33.2 | 36 | 33.6 | 32.8 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 34 | 33.6 | 804
| 10 Георгиевская-Замошье ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Замошье ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Искрино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Искрино ап | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 87.4
| 10 Георгиевская-Поселок ао | 34.4 | 34 | 32.8 | 33.4 | 35 | 34 | 34.2 | 33.6 | 33.4 | 33.4 | 34.8 | 36.6 | 34.4 | 33.8 | 35.4 | 33.8 | 36 | 34 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.4 | 34.4 | 34.2 | 819.2
| Сумма | 71.2 | 71 | 68 | 69.6 | 73 | 71 | 71.2 | 70 | 69.8 | 69.8 | 72.4 | 76.4 | 72 | 70.6 | 73.8 | 70.8 | 75.4 | 71 | 69.6 | 69.8 | 70.6 | 70.2 | 72 | 71.4 | 1710.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч