## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | 5.96 | 5.904 | 6.592 | 6.2 | 6.248 | 6.352 | 6.584 | 6.424 | 6.416 | 6.208 | 6.552 | 6.616 | 6.432 | 7.16 | 8.04 | 6.288 | 5.6 | 5.816 | 6.24 | 6.616 | 6.328 | 6.52 | 5.504 | 7.08 | 153.68
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап | 1274.4 | 1230 | 974.4 | 1359.6 | 1339.2 | 1165.2 | 957.6 | 1227.6 | 1282.8 | 1388.4 | 1052.4 | 1024.8 | 957.6 | 1118.4 | 1106.4 | 1196.4 | 1372.8 | 1536 | 1657.2 | 1408.8 | 1512 | 1599.6 | 1532.4 | 1423.2 | 30697.2
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао | 698 | 624.8 | 444.8 | 839.2 | 873.2 | 776 | 544.8 | 735.6 | 753.2 | 856.4 | 506 | 487.6 | 446.4 | 489.6 | 478.8 | 477.6 | 601.6 | 756.8 | 901.6 | 664.4 | 800 | 934.4 | 850.4 | 778.4 | 16319.6
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | 442.4 | 468 | 386.8 | 398.8 | 341.6 | 258 | 248.8 | 258.8 | 313.6 | 332 | 342 | 345.2 | 315.6 | 436.8 | 431.6 | 509.6 | 546.8 | 528 | 498 | 488 | 466 | 440.4 | 485.6 | 488.8 | 9771.2
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао | 137.6 | 141.2 | 144.8 | 126.4 | 127.2 | 134.8 | 165.6 | 236.4 | 218.8 | 204 | 205.2 | 194.4 | 196.8 | 194 | 198.4 | 211.6 | 227.6 | 256.4 | 260.8 | 261.2 | 250 | 228.8 | 201.2 | 160 | 4683.2
| Сумма | 2558.36 | 2469.904 | 1957.392 | 2730.2 | 2687.448 | 2340.352 | 1923.384 | 2464.824 | 2574.816 | 2787.008 | 2112.152 | 2058.616 | 1922.832 | 2245.96 | 2223.24 | 2401.488 | 2754.4 | 3083.016 | 3323.84 | 2829.016 | 3034.328 | 3209.72 | 3075.104 | 2857.48 | 61624.88
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч