## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | [24 empty] | 0
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап | 1119.6 | 1158 | 621.6 | 1144.8 | 1098 | 892.8 | 638.4 | 1034.4 | 1026 | 1045.2 | 507.6 | 496.8 | 517.2 | 650.4 | 614.4 | 660 | 1059.6 | 1245.6 | 1264.8 | 1148.4 | 1268.4 | 1255.2 | 1302 | 1039.2 | 22808.4
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао | 738.4 | 719.6 | 228 | 802.4 | 826.8 | 708.8 | 408.8 | 744 | 749.6 | 731.6 | 234.4 | 219.2 | 218.4 | 232.4 | 220 | 217.6 | 567.2 | 727.2 | 767.2 | 654.4 | 787.6 | 816 | 816.4 | 578.4 | 13714.4
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | 330 | 371.2 | 320 | 290.4 | 220.8 | 131.2 | 166.8 | 210.4 | 213.2 | 260 | 212.4 | 215.2 | 234.4 | 359.6 | 330.4 | 379.6 | 425.2 | 445.6 | 422.8 | 411.6 | 407.6 | 365.2 | 420 | 406.4 | 7550
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао | 51.2 | 65.6 | 74.4 | 50.4 | 50.8 | 53.6 | 62.8 | 77.6 | 62.4 | 53.2 | 61.6 | 63.6 | 64.8 | 60.4 | 66 | 65.2 | 67.6 | 72.8 | 73.6 | 82.8 | 73.2 | 72.8 | 64.8 | 55.2 | 1546.4
| Сумма | 2239.2 | 2314.4 | 1244 | 2288 | 2196.4 | 1786.4 | 1276.8 | 2066.4 | 2051.2 | 2090 | 1016 | 994.8 | 1034.8 | 1302.8 | 1230.8 | 1322.4 | 2119.6 | 2491.2 | 2528.4 | 2297.2 | 2536.8 | 2509.2 | 2603.2 | 2079.2 | 45619.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч