## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 5.072 | 5.32 | 5.1 | 5.092 | 5.064 | 5.156 | 5.076 | 5.196 | 5.22 | 5.156 | 5.18 | 5.096 | 5.28 | 5.136 | 5.172 | 5.148 | 5.188 | 5.18 | 5.236 | 5.24 | 5.236 | 5.16 | 5.276 | 5.152 | 124.132
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | 3.056 | 3.06 | 3.072 | 3.06 | 3.068 | 3.032 | 3.04 | 3.072 | 3.048 | 3.04 | 3.044 | 3.056 | 3.092 | 3.084 | 3.072 | 3.06 | 3.048 | 3.044 | 3.056 | 3.08 | 3.072 | 3.084 | 3.096 | 3.104 | 73.54
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 121.2 | 113.2 | 116 | 112.8 | 106 | 131.2 | 150.8 | 154 | 145.6 | 129.2 | 140.8 | 128 | 131.6 | 134.8 | 150.8 | 158 | 143.2 | 167.2 | 176.4 | 160.4 | 140 | 130.8 | 130.8 | 133.2 | 3306
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 61.6 | 63.6 | 59.6 | 65.2 | 60.8 | 73.6 | 78.8 | 135.2 | 130 | 121.2 | 105.6 | 103.2 | 96.4 | 90 | 93.2 | 98.8 | 115.2 | 125.2 | 122.8 | 122.4 | 112.4 | 112.8 | 97.6 | 74.8 | 2320
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 22.4 | 23.6 | 24.4 | 24.4 | 24.2 | 25 | 27 | 32.6 | 27.4 | 27 | 27.6 | 25.4 | 23.2 | 25 | 28.6 | 28 | 33.4 | 34 | 34.2 | 35.2 | 32.6 | 31.8 | 30.6 | 28 | 675.6
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 52.4 | 49.6 | 48 | 45.4 | 34.8 | 35.2 | 36 | 37 | 36.4 | 45 | 53 | 53.8 | 57.8 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 46.4 | 48.6 | 49.8 | 49.8 | 50.2 | 49.8 | 59.2 | 59.4 | 1166.2
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 24.6 | 20.8 | 24.8 | 25 | 28 | 51.4 | 62.8 | 64.8 | 55 | 33 | 35.8 | 26.2 | 22.2 | 28.2 | 42.4 | 47.8 | 34.2 | 56.4 | 63.8 | 46.8 | 25.6 | 22.2 | 18.2 | 24.2 | 884.2
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 33.4 | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 32.8 | 34.2 | 41.6 | 41.2 | 44 | 40.4 | 40.8 | 37.2 | 40.8 | 39.4 | 41.6 | 42.4 | 51.2 | 51 | 51.4 | 52.4 | 53.2 | 47.6 | 42.8 | 38.6 | 995.8
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 38.4 | 39.2 | 34.8 | 40 | 35.8 | 48 | 50.8 | 101.6 | 101.4 | 93.6 | 77.2 | 76.8 | 72.2 | 64.6 | 63.4 | 70 | 80.6 | 90.8 | 87.6 | 86.2 | 78.8 | 80.4 | 66 | 45.8 | 1624
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10 | 10 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 10.4 | 9.8 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 243.4
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 371.928 | 360.98 | 358.172 | 362.952 | 340.132 | 416.588 | 465.716 | 584.868 | 558.068 | 507.596 | 499.424 | 468.952 | 462.372 | 456.82 | 494.244 | 520.208 | 522.836 | 592.024 | 604.892 | 572.32 | 511.508 | 494.044 | 463.772 | 422.456 | 11412.872
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч