## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 95.6 | 96.8 | 98.8 | 96 | 98 | 104.8 | 110 | 115.6 | 109.6 | 96 | 101.2 | 98 | 102 | 104.4 | 112.8 | 112 | 100.8 | 112.4 | 119.2 | 116 | 103.6 | 104.8 | 105.2 | 104 | 2517.6
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 21.6 | 21.2 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 20.8 | 22 | 46 | 37.2 | 30.8 | 28.8 | 28 | 24.4 | 24.4 | 25.2 | 25.2 | 32 | 42 | 40.8 | 42 | 39.6 | 41.2 | 40.4 | 23.6 | 721.2
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2 | 1.8 | 2.2 | 5.4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.6 | 4.4 | 6.4 | 7 | 7 | 6.6 | 7 | 6.4 | 3 | 86.2
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 34 | 34.6 | 35.2 | 34 | 34.4 | 32 | 32.6 | 34.6 | 33.6 | 33.2 | 32.8 | 34 | 36.2 | 35.2 | 34.2 | 33.4 | 33.4 | 33.2 | 34.2 | 35.6 | 35 | 35.4 | 36 | 36.4 | 823.2
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 13.2 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 14.2 | 28.2 | 32.2 | 33 | 29.8 | 15.2 | 21.8 | 15.6 | 14.6 | 18 | 29.8 | 30 | 17.6 | 29.2 | 32.8 | 25.6 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 494
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 47.4 | 48.4 | 49.2 | 47.4 | 48.6 | 44.4 | 45.2 | 48.2 | 46 | 46.2 | 45.4 | 47.6 | 50.4 | 50 | 48.8 | 47.6 | 48.6 | 49.2 | 51.4 | 53.6 | 53.4 | 54.6 | 54.2 | 53 | 1178.8
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 19 | 18.2 | 18.4 | 19.6 | 40 | 34.4 | 28.2 | 26.4 | 25.4 | 20.8 | 21.8 | 22.2 | 22.4 | 27.2 | 35.2 | 33.4 | 34.4 | 32.4 | 34.2 | 34 | 20 | 623.8
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 7.8 | 8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 8.2 | 8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 191.8
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 240.4 | 242.6 | 247.8 | 241.6 | 244 | 258 | 271.4 | 331 | 300.6 | 259.4 | 266.6 | 258.6 | 259 | 264 | 282.8 | 281.2 | 271.8 | 315.6 | 326.8 | 322.4 | 292.4 | 298.8 | 297.8 | 262 | 6636.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч