## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао | 9.584 | 1.632 | 11.104 | 12.4 | 4.864 | 5.168 | 12.672 | 12.448 | 3.52 | 7.52 | 12.672 | 12.704 | 2.432 | 9.136 | 12.8 | 12.752 | 7.184 | 5.28 | 12.32 | 12.496 | 12.4 | 11.488 | 1.872 | 11.92 | 218.368
| 0,4 Шола ТСН 2 ао | 2.72 | 2.736 | 2.8 | 2.72 | 2.736 | 2.752 | 2.768 | 2.736 | 2.704 | 2.704 | 2.784 | 2.784 | 2.832 | 2.784 | 2.8 | 2.768 | 2.704 | 2.672 | 2.656 | 2.704 | 2.688 | 2.704 | 2.72 | 2.768 | 65.744
| 10 Шола Т 1 ао | 132.8 | 117.6 | 124 | 122.4 | 118.4 | 126.4 | 158.4 | 223.2 | 224 | 214.4 | 208 | 200 | 188 | 183.2 | 202.4 | 205.6 | 220 | 236.8 | 236 | 235.2 | 224.8 | 198.4 | 151.2 | 143.2 | 4394.4
| 10 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао | 88 | 84 | 85.6 | 82.4 | 87.2 | 91.2 | 97.6 | 126.4 | 130.4 | 121.6 | 116.8 | 116 | 120 | 122.4 | 120.8 | 123.2 | 128.8 | 140.8 | 146.4 | 145.6 | 136.8 | 132 | 110.4 | 100 | 2754.4
| 10 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао | 9.8 | 2 | 11.2 | 12.8 | 5 | 5.4 | 13 | 12.6 | 3.8 | 7.8 | 12.8 | 13 | 2.6 | 9.4 | 13 | 13 | 7.4 | 5.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 11.8 | 2 | 12.2 | 224
| 10 Шола ТСН 2 ао | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72.2
| 10 Шола-Зубово ао | 85.4 | 81.4 | 83.2 | 79.8 | 84.8 | 88.4 | 95.6 | 123.4 | 128.6 | 119.4 | 114 | 114 | 117.2 | 119.8 | 118.4 | 121.4 | 125.8 | 139 | 144.6 | 143 | 134.4 | 130 | 108.2 | 97 | 2696.8
| 10 Шола-Ивановский ао | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 6.3 | 7.2 | 6.6 | 6 | 6.6 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 10.2 | 10.2 | 11.1 | 11.1 | 10.2 | 8.4 | 5.1 | 5.1 | 154.8
| 10 Шола-Максимово ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Максимово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао | 111.4 | 104.4 | 100 | 98.8 | 100.6 | 109.4 | 131.4 | 195 | 204 | 192.2 | 181.2 | 172.6 | 172 | 160.8 | 173.8 | 178.6 | 194.2 | 212.6 | 205.2 | 203.2 | 194 | 170.8 | 135.4 | 118.8 | 3820.4
| 10 Шола-Царёво ао | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 9 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 211.4
| 35 Шола СМВ ао | 137.2 | 121.8 | 127.4 | 127.4 | 121.8 | 130.2 | 162.4 | 226.8 | 228.2 | 218.4 | 211.4 | 204.4 | 191.8 | 187.6 | 205.8 | 210 | 222.6 | 240.8 | 239.4 | 238 | 228.2 | 203 | 154 | 148.4 | 4487
| 35 Шола СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао | 137.2 | 123.2 | 128.8 | 127.4 | 121.8 | 131.6 | 162.4 | 226.8 | 226.8 | 218.4 | 212.8 | 204.4 | 191.8 | 187.6 | 205.8 | 211.4 | 222.6 | 240.8 | 240.8 | 238 | 229.6 | 201.6 | 155.4 | 148.4 | 4495.4
| 35 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао | 91 | 88.2 | 89.6 | 86.8 | 91 | 95.2 | 100.8 | 130.2 | 134.4 | 126 | 120.4 | 120.4 | 123.2 | 127.4 | 124.6 | 127.4 | 131.6 | 145.6 | 149.8 | 149.8 | 140 | 135.8 | 114.8 | 103.6 | 2847.6
| 35 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 820.404 | 741.968 | 779.104 | 767.72 | 753.7 | 801.42 | 953.84 | 1299.084 | 1307.024 | 1246.624 | 1210.656 | 1178.688 | 1128.564 | 1127.42 | 1198.6 | 1224.72 | 1284.488 | 1392.352 | 1412.476 | 1403.5 | 1337.288 | 1217.592 | 952.692 | 902.588 | 26442.512
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч