## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Шола ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Шола Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 25.8
| 10 Шола ТСН 2 ао | 4 | 4 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | 4.2 | 97.6
| 10 Шола-Зубово ао | 36.4 | 37 | 41.4 | 36.2 | 36.2 | 36.6 | 38.8 | 48.8 | 42.4 | 35.4 | 40 | 42.4 | 47.8 | 50.6 | 43 | 42 | 37.8 | 49 | 52.4 | 55.2 | 45.8 | 46.4 | 37.6 | 39.8 | 1019
| 10 Шола-Ивановский ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9
| 10 Шола-Максимово ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Максимово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао | 59.4 | 60.6 | 65.4 | 57.6 | 59.2 | 59.4 | 62.8 | 82.4 | 71.6 | 64.4 | 72 | 80 | 77 | 76 | 78.2 | 67 | 61.8 | 76.2 | 78.4 | 83.4 | 79.2 | 80.6 | 64.8 | 63.6 | 1681
| 10 Шола-Царёво ао | 5.4 | 5.6 | 6.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 3.4 | 5 | 5.2 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 3 | 3 | 5 | 5.2 | 115
| 35 Шола СМВ ао | 70 | 70 | 78.4 | 67.2 | 68.6 | 70 | 72.8 | 92.4 | 81.2 | 74.2 | 82.6 | 92.4 | 89.6 | 88.2 | 89.6 | 78.4 | 71.4 | 86.8 | 88.2 | 95.2 | 89.6 | 92.4 | 74.2 | 74.2 | 1937.6
| 35 Шола СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 176.4 | 178 | 197.4 | 171.2 | 174.6 | 176.6 | 185.4 | 233.4 | 205.8 | 182.2 | 205 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 221.8 | 198.4 | 179.6 | 219.3 | 226.6 | 242.7 | 223.1 | 227.2 | 186.6 | 188 | 4876.9
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч