## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 4.924 | 4.934 | 4.91 | 4.922 | 4.926 | 4.866 | 4.794 | 4.736 | 4.61 | 4.788 | 4.93 | 4.922 | 5.028 | 4.778 | 4.774 | 4.802 | 4.812 | 4.848 | 4.584 | 4.668 | 4.738 | 4.802 | 4.838 | 4.832 | 115.766
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | 3.364 | 3.356 | 3.416 | 3.292 | 3.48 | 3.27 | 3.438 | 3.278 | 3.016 | 3.158 | 3.316 | 3.278 | 3.338 | 3.214 | 3.228 | 3.366 | 3.334 | 3.45 | 3.272 | 3.338 | 3.35 | 3.33 | 3.438 | 3.33 | 79.65
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 100 | 104.2 | 98.2 | 100.6 | 100.6 | 120.4 | 145.8 | 168.2 | 223.6 | 213.2 | 217.6 | 193.6 | 189.2 | 181.2 | 157 | 166.2 | 150.6 | 159.6 | 164.6 | 166.2 | 155 | 145.8 | 127.4 | 122.8 | 3671.6
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 82.4 | 78.8 | 79.2 | 78.4 | 81.2 | 88 | 105 | 116.2 | 108.8 | 106 | 109.2 | 103.4 | 103 | 103 | 100.8 | 112.2 | 114.2 | 130 | 128.6 | 126.6 | 132 | 125 | 110.4 | 94.4 | 2516.8
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 23 | 22.1 | 22.5 | 24.1 | 25.8 | 38.2 | 45.9 | 45.8 | 76.6 | 72.1 | 69.5 | 64.6 | 62.3 | 68.9 | 45.9 | 42.5 | 42.8 | 48.3 | 55.3 | 55.4 | 51.8 | 39.5 | 35.6 | 30.5 | 1109
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 70.4 | 73.9 | 67.3 | 68.6 | 66.6 | 73.7 | 90.2 | 111.8 | 125.7 | 118.5 | 125.7 | 116.3 | 113 | 100.8 | 99.5 | 111.3 | 94.2 | 96.9 | 95.9 | 98.4 | 91.1 | 94.7 | 83.3 | 84.3 | 2272.1
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 5.2 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.8 | 8.1 | 18.7 | 19.8 | 19.7 | 10.2 | 11.5 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.1 | 11.2 | 10 | 10.1 | 9.4 | 6.5 | 6 | 238.6
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 28.6 | 27.4 | 27.6 | 27.1 | 28.3 | 29.3 | 31.2 | 37.7 | 35.7 | 32.6 | 29.8 | 26.5 | 27.3 | 29 | 27.2 | 29.7 | 31.5 | 38.4 | 40.8 | 40.8 | 41.4 | 39.1 | 35.3 | 33.2 | 775.5
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 52.9 | 50.6 | 50.6 | 50.4 | 52 | 57.8 | 72.6 | 77.2 | 71.9 | 72.2 | 78.3 | 75.9 | 74.3 | 72.9 | 72.6 | 81.1 | 81.4 | 90.3 | 86.3 | 84.7 | 89.2 | 84.4 | 73.9 | 60.1 | 1713.6
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 370.788 | 371.79 | 360.326 | 363.814 | 369.406 | 422.136 | 506.732 | 573.014 | 668.626 | 642.346 | 658.046 | 598.7 | 588.966 | 572.892 | 520.202 | 561.268 | 534.146 | 583.898 | 590.556 | 590.106 | 578.688 | 546.032 | 480.676 | 439.462 | 12492.616
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч