## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 29.6 | 32.2 | 27.4 | 28.2 | 29.6 | 38.2 | 46.6 | 37 | 48.4 | 49.4 | 51 | 45.8 | 46 | 44.2 | 33.4 | 37 | 31.4 | 36.6 | 33.4 | 37.8 | 38.6 | 31 | 28.6 | 29.8 | 891.2
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 30.4 | 30 | 29.8 | 29.8 | 29 | 32.2 | 33 | 32 | 29.4 | 30.8 | 36.2 | 32.4 | 38 | 32.4 | 30.4 | 30 | 29 | 35.4 | 27.8 | 29.2 | 31.4 | 32.8 | 33.6 | 27 | 752
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 9.3 | 9.6 | 8.9 | 8.6 | 11.8 | 18.2 | 20.7 | 17.5 | 23.7 | 20.9 | 20.4 | 21.9 | 22.5 | 25.6 | 14.7 | 11.4 | 12.3 | 16.9 | 15.9 | 16.4 | 20.5 | 8.2 | 8.9 | 8.7 | 373.5
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 19.2 | 21 | 17.8 | 18.7 | 17.1 | 19.2 | 25.5 | 19.8 | 25.9 | 28.4 | 29.6 | 23.3 | 21.4 | 19 | 19.1 | 25 | 18.7 | 18.9 | 15.8 | 20.8 | 17.4 | 20.7 | 18.7 | 20.9 | 501.9
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 22.5
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 7.5 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 7 | 6.9 | 6.6 | 7 | 8.1 | 7.8 | 9.2 | 7 | 6.7 | 7.9 | 7.7 | 9.6 | 6.3 | 7 | 7.6 | 7.7 | 8.6 | 6.8 | 179.1
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 20.8 | 23.7 | 25 | 24.2 | 22.4 | 23.2 | 27.5 | 24.2 | 28.6 | 24.5 | 22.9 | 21.5 | 21.2 | 26 | 20.5 | 21.6 | 22.8 | 24 | 24.2 | 19.4 | 554.4
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 119.1 | 121.9 | 112.7 | 113.9 | 115.8 | 139.4 | 158 | 137.9 | 157.2 | 160.2 | 173.4 | 156.6 | 169 | 153 | 127.8 | 134.2 | 121.8 | 145.6 | 121.2 | 134.3 | 140.2 | 126.3 | 124.2 | 113.9 | 3277.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч