## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,22 Вашки ТСН ао | 10.992 | 10.992 | 10.992 | 10.992 | 10.992 | 10.896 | 10.992 | 11.04 | 10.704 | 11.04 | 11.424 | 11.376 | 13.008 | 12.576 | 10.992 | 11.088 | 11.904 | 14.976 | 14.016 | 14.352 | 14.544 | 14.688 | 11.376 | 10.56 | 286.512
| 10 Вашки Т 1 ап | 822.4 | 796.8 | 790.4 | 780.8 | 803.2 | 867.2 | 1014.4 | 1164.8 | 1161.6 | 1145.6 | 1110.4 | 1052.8 | 985.6 | 1081.6 | 1075.2 | 1100.8 | 1155.2 | 1251.2 | 1251.2 | 1257.6 | 1232 | 1174.4 | 1049.6 | 956.8 | 25081.6
| 10 Вашки Т 2 ап | 937.6 | 883.2 | 867.2 | 835.2 | 860.8 | 947.2 | 1206.4 | 1443.2 | 1542.4 | 1478.4 | 1430.4 | 1372.8 | 1392 | 1340.8 | 1292.8 | 1344 | 1488 | 1507.2 | 1545.6 | 1504 | 1462.4 | 1382.4 | 1273.6 | 1132.8 | 30470.4
| 10 Вашки-Васильевcкий ао | 68 | 60 | 56.4 | 57.2 | 64.4 | 75.2 | 100.8 | 116.8 | 113.2 | 106.8 | 114.4 | 108.8 | 103.6 | 93.2 | 92.8 | 102 | 106.4 | 108 | 135.2 | 121.2 | 121.2 | 110.4 | 93.6 | 79.2 | 2308.8
| 10 Вашки-Коммунальный ао | 740.8 | 686.8 | 679.6 | 638.8 | 665.6 | 733.6 | 957.6 | 1160.4 | 1262 | 1219.6 | 1169.2 | 1117.6 | 1138.8 | 1098 | 1060.4 | 1102 | 1204 | 1213.6 | 1221.6 | 1190.4 | 1152.8 | 1082.8 | 988.4 | 877.6 | 24362
| 10 Вашки-Липин Бор ао | 532 | 506.8 | 503.6 | 496.8 | 506.8 | 560 | 687.6 | 836 | 837.2 | 823.2 | 792.4 | 744.4 | 664.8 | 775.6 | 778.8 | 777.2 | 812 | 891.6 | 888.8 | 889.2 | 885.6 | 832 | 725.2 | 657.2 | 17404.8
| 10 Вашки-Никольский ао | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 29.4 | 37.2 | 47.4 | 54.6 | 48.6 | 42.6 | 39 | 46.8 | 42 | 49.2 | 42 | 39 | 40.8 | 42 | 55.8 | 61.2 | 60 | 49.8 | 46.2 | 39 | 34.8 | 1039.2
| 10 Вашки-Пиньшино ао | 75.2 | 76.4 | 75.6 | 74.4 | 76.8 | 75.6 | 78 | 82.8 | 87.2 | 80.4 | 77.6 | 77.2 | 76.8 | 72 | 69.2 | 85.6 | 95.2 | 92.4 | 92 | 95.2 | 91.6 | 91.2 | 84.8 | 74.8 | 1958
| 10 Вашки-Телецентр ао | 85.4 | 85.4 | 85.2 | 84.8 | 84.2 | 83.8 | 83.6 | 83.8 | 83.4 | 83.2 | 83.4 | 82.8 | 83.6 | 83.8 | 83.6 | 83.4 | 83.8 | 84.2 | 84 | 84.6 | 84.2 | 84.2 | 84.6 | 84.8 | 2017.8
| 10 Вашки-Телецентр ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Ухтома ао | 136 | 142 | 138.4 | 143.6 | 140 | 144.4 | 157.2 | 175.6 | 177.2 | 162 | 158.4 | 154 | 159.6 | 158 | 150.8 | 150.4 | 186 | 198 | 199.6 | 202 | 198.4 | 199.6 | 201.2 | 186.8 | 4019.2
| 10 Вашки-Хотино ао | 96 | 94 | 93.2 | 94 | 94.8 | 98 | 107.2 | 108.8 | 106 | 112.8 | 108.4 | 103.2 | 105.6 | 103.6 | 102 | 108.4 | 117.2 | 124 | 121.6 | 121.6 | 117.6 | 117.2 | 112 | 100.8 | 2568
| 10 Вашки-Хотино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап | 554.4 | 543.2 | 543.2 | 543.2 | 548.8 | 599.2 | 700 | 862.4 | 974.4 | 924 | 946.4 | 879.2 | 834.4 | 823.2 | 806.4 | 828.8 | 924 | 940.8 | 924 | 912.8 | 879.2 | 806.4 | 744.8 | 649.6 | 18692.8
| 35 Вашки Т 2 ап | 11.2 | 11.2 | 5.6 | 11.2 | 5.6 | 11.2 | 16.8 | 11.2 | 16.8 | 16.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 16.8 | 11.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 22.4 | 16.8 | 11.2 | 16.8 | 11.2 | 319.2
| 35 Вашки-Андреевская ао | 261.8 | 259 | 257.6 | 261.8 | 264.6 | 298.2 | 343 | 386.4 | 448 | 439.6 | 442.4 | 413 | 403.2 | 382.2 | 365.4 | 390.6 | 396.2 | 424.2 | 424.2 | 415.8 | 404.6 | 376.6 | 352.8 | 322 | 8733.2
| 35 Вашки-Вашкинская ао(резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротец ао | 11.2 | 12.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 15.4 | 18.2 | 16.8 | 15.4 | 15.4 | 14 | 14 | 12.6 | 14 | 14 | 18.2 | 19.6 | 19.6 | 21 | 18.2 | 16.8 | 15.4 | 14 | 361.2
| 35 Вашки-Пиксимово ао | 295.4 | 284.2 | 282.8 | 278.6 | 284.2 | 301 | 355.6 | 477.4 | 525 | 485.8 | 499.8 | 466.2 | 429.8 | 441 | 441 | 438.2 | 527.8 | 519.4 | 498.4 | 492.8 | 474.6 | 432.6 | 387.8 | 329 | 9948.4
| Сумма | 4668.992 | 4483.192 | 4431.592 | 4351.992 | 4459.192 | 4864.096 | 5889.192 | 6987.44 | 7404.504 | 7143.64 | 7018.024 | 6650.576 | 6465.208 | 6531.376 | 6399.192 | 6588.488 | 7184.704 | 7461.776 | 7497.816 | 7404.952 | 7203.544 | 6778.688 | 6180.976 | 5521.96 | 149571.112
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч