## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,22 Вашки ТСН ао | [24 empty] | 0
| 10 Вашки Т 1 ап | 246.4 | 243.2 | 230.4 | 233.6 | 240 | 236.8 | 278.4 | 272 | 374.4 | 406.4 | 428.8 | 393.6 | 288 | 374.4 | 400 | 364.8 | 304 | 339.2 | 300.8 | 307.2 | 310.4 | 304 | 288 | 278.4 | 7443.2
| 10 Вашки Т 2 ап | 278.4 | 278.4 | 275.2 | 259.2 | 265.6 | 272 | 326.4 | 336 | 396.8 | 364.8 | 368 | 336 | 348.8 | 323.2 | 332.8 | 326.4 | 368 | 355.2 | 352 | 348.8 | 355.2 | 342.4 | 348.8 | 316.8 | 7875.2
| 10 Вашки-Васильевcкий ао | 31.6 | 25.6 | 26.8 | 26 | 27.6 | 34.4 | 40 | 40.4 | 53.2 | 56.8 | 55.6 | 58.8 | 46.4 | 48 | 44.8 | 44 | 44.8 | 38.4 | 53.6 | 50 | 49.2 | 46 | 45.2 | 38.8 | 1026
| 10 Вашки-Коммунальный ао | 228.4 | 226 | 223.6 | 208.8 | 216.8 | 211.6 | 270 | 268.4 | 306.8 | 278 | 278.4 | 251.2 | 274.8 | 240.8 | 257.6 | 252.4 | 298.4 | 293.2 | 274.8 | 271.6 | 281.2 | 270.8 | 280.4 | 256.8 | 6220.8
| 10 Вашки-Липин Бор ао | 200 | 200.8 | 188.8 | 190.4 | 191.2 | 186.8 | 229.2 | 233.6 | 344 | 364.4 | 375.6 | 338.8 | 224.4 | 333.6 | 363.2 | 326.8 | 265.2 | 288 | 261.2 | 257.2 | 265.6 | 257.6 | 246.8 | 242.4 | 6375.6
| 10 Вашки-Никольский ао | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 19.8 | 25.2 | 25.8 | 19.8 | 13.2 | 19.2 | 23.4 | 25.2 | 29.4 | 17.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 21.6 | 23.4 | 24 | 20.4 | 19.8 | 16.8 | 15 | 474
| 10 Вашки-Пиньшино ао | 10.8 | 11.6 | 10.4 | 11.2 | 12.8 | 11.2 | 10.4 | 8.8 | 6.8 | 11.6 | 13.6 | 13.6 | 16.8 | 10 | 11.6 | 10.8 | 9.6 | 11.2 | 7.6 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 8.8 | 258.4
| 10 Вашки-Телецентр ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Телецентр ап | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 157.6
| 10 Вашки-Ухтома ао | 22.8 | 29.6 | 27.6 | 26 | 24.8 | 27.2 | 21.6 | 29.6 | 40 | 33.2 | 35.2 | 28.4 | 30.8 | 36.4 | 34.4 | 32.8 | 28.4 | 27.6 | 26.8 | 28.8 | 27.6 | 29.6 | 26.8 | 24 | 700
| 10 Вашки-Хотино ао | 20.8 | 21.6 | 20 | 20.4 | 20.4 | 19.2 | 18 | 16.4 | 14.4 | 18 | 21.2 | 21.2 | 23.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.8 | 21.6 | 17.2 | 19.6 | 21.2 | 20.4 | 20.8 | 18.4 | 466
| 10 Вашки-Хотино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Андреевская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Вашкинская ао(резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротец ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Пиксимово ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.2 | 15.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8
| Сумма | 1063.4 | 1060.2 | 1026.2 | 999 | 1025.6 | 1031 | 1226.4 | 1231.6 | 1556 | 1566 | 1617.6 | 1489.2 | 1289.8 | 1409.4 | 1485.6 | 1397.8 | 1367.8 | 1402.4 | 1323.8 | 1322.2 | 1347 | 1307.4 | 1290.4 | 1205.8 | 31041.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч