## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 5.888 | 5.906 | 5.852 | 6 | 5.92 | 5.828 | 5.854 | 5.652 | 5.622 | 5.8 | 5.906 | 6.05 | 5.994 | 5.82 | 5.754 | 5.762 | 5.904 | 5.816 | 5.566 | 5.608 | 5.654 | 5.872 | 5.808 | 5.934 | 139.77
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | 2.698 | 2.628 | 2.716 | 2.594 | 2.718 | 2.596 | 2.68 | 2.436 | 2.344 | 2.422 | 2.484 | 2.478 | 2.526 | 2.412 | 2.406 | 2.422 | 2.418 | 2.442 | 2.32 | 2.36 | 2.39 | 2.416 | 2.432 | 2.428 | 59.766
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 30.6 | 28.6 | 28.4 | 28 | 28.2 | 33.6 | 37.4 | 43.2 | 43.6 | 52.6 | 48.2 | 48.8 | 45.6 | 42 | 43.8 | 47 | 51 | 50.4 | 50 | 48.6 | 46.4 | 44.2 | 41.6 | 35.4 | 997.2
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 11.6 | 10.2 | 15.2 | 17.4 | 17.2 | 18.4 | 17.8 | 21.4 | 33.8 | 29.4 | 27.4 | 27.6 | 25.8 | 17.8 | 25.8 | 25.2 | 42.2 | 43.6 | 43.6 | 37.2 | 32.6 | 23.4 | 33.8 | 31 | 629.4
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 26.4 | 24.1 | 24.2 | 23.5 | 23.9 | 29.3 | 32.9 | 38.6 | 39 | 48.1 | 43.5 | 44.3 | 40.9 | 37.4 | 39.4 | 42.3 | 46.6 | 45.7 | 45.5 | 44 | 41.9 | 39.6 | 37.1 | 30.9 | 889.1
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 4.5 | 3.1 | 8.5 | 10.7 | 9.9 | 8.3 | 4.4 | 7.2 | 16.7 | 13.6 | 12.4 | 12.3 | 10.1 | 3.7 | 11 | 6.8 | 19.6 | 16.6 | 19.5 | 15.4 | 12 | 5 | 18.4 | 21.6 | 271.3
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 3.84 | 3.76 | 3.76 | 3.84 | 3.76 | 3.76 | 3.92 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.92 | 3.92 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 92.08
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 19.4
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 9.2 | 12.4 | 13.3 | 15.4 | 14.2 | 13.6 | 14 | 14.4 | 12.9 | 13.7 | 17 | 20.5 | 24.7 | 22 | 19.7 | 18.9 | 16.8 | 13.7 | 7.8 | 325.5
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 92.326 | 85.294 | 95.028 | 98.334 | 98.698 | 111.384 | 117.754 | 136.128 | 161.206 | 171.062 | 158.21 | 160.248 | 149.96 | 126.472 | 146.5 | 151.224 | 193.162 | 194.398 | 193.726 | 177.808 | 164.784 | 142.228 | 157.98 | 139.602 | 3423.516
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч